ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009BE505891FD8AA6DE61DAE48EB942652

Владелец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"КЕМЕРОВСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" ИМЕНИ В.И. ЗАУЗЕЛКОВА

Действителен: с 06.05.2024 до 30.07.2025

Структура программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

1

Общие положения

4

1

.1 Программа подготовки специалистов среднего звена.

4

1

.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 08.02.13

«Монтаж

и

эксплуатация

внутренних

сантехнических

устройств,

4

кондиционирования воздуха и вентиляции»

.3 Цель ППССЗ

.4 Нормативный срок освоения ППССЗ

.5 Трудоемкость ППССЗ

1

1

1

1

5

5

6

.6 Требования к абитуриенту

6

2

3

Характеристика профессиональной деятельности выпускников

6

6

6

6

2

2

2

.1 Область профессиональной деятельности

.2 Объекты профессиональной деятельности

.3 Виды профессиональной деятельности выпускника

Требования к результатам освоения ППССЗ

7

3

3

3

3

.1 Общие компетенции

.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции

.3 Личностные результаты

7

7

8

10

.4 Планируемые результаты освоения общеобразовательного цикла

4

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного

процесса

1

1

4

4

4

.1 Рабочий учебный план Календарный учебный график

.2 Особенности организации учебного процесса и режим занятий

.3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных

модулей

11

15

1

6

4

.4 Программы учебной и производственной практик

16

17

17

17

19

19

5

6

Оценка качества освоения образовательной программы

5

5

Ресурсное обеспечение ППССЗ

6

6

.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

.2 Государственная итоговая аттестация выпускников

.1 Кадровое обеспечение

.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного

1

2

8

0

процесса

7

8

Характеристика среды техникума, обеспечивающей развитие общих

компетенций выпускников

Приложение 1 Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин,

профессиональных модулей, практикам по программе подготовки

квалифицированных рабочих, служащих

22

9

1

Приложение 2 Рабочая программа воспитания по профессии

0 Приложение 3 Оценочные материалы для ГИА

84

110

2

1

. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.1. Программа подготовки специалистов среднего звена

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) составляет систему

документов, разработанную утвержденную Государственным профессиональным

1

и

образовательным учреждением «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И.

Заузелкова (далее – ГПОУ ККСТ, техникум) с учетом требований рынка труда на основе ФГОС

СПО по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции.

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной

специальности, включает в себя: учебный план, календарный график учебного процесса, рабочие

программы учебных дисциплин

и

профессиональных модулей, программы учебной

и

производственной практик, методические

материалы, обеспечивающие реализацию

соответствующей образовательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей

развития социальной сферы региона, развития науки, культуры, экономики, техники и технологий

отрасли.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов при

распределении вариативной составляющей, состава и содержания рабочих программ дисциплин,

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной

(преддипломной) практик, методических материалов по специальности и условий, обеспечивающих

реализацию ППССЗ, в соответствии с требованиями ФГОС 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, а также

требованиями работодателей. ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной,

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума, а

также с работодателями на основе заключаемых договоров.

1

.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 08.02.13

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции».

Нормативную правовую базу разработки программы подготовки специалистов среднего

звена составляют:

«

-

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» от

2

9 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;

-

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего

профессионального образования по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденного Приказом

Министерства Просвещения Российской Федерации от 12 декабря 2022 г. N 1094,

зарегистрированный Министерством юстиции (24.01.2023г., регистрационный N 72110);

−

Приказ Министерство просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. N 762 об

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования;

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ

от 5 августа 2020г. N 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об

и

-

-

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрирован 07.12.2021 № 66211) (в

ред. Приказов Минпросвещения России от 05.05.2022 N 311 от 19.01.2023 №37

-

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 14.10.2022 № 906 «Об

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном

образовании и их дубликатов»

-

Устав Государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский

коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова.

Локальные нормативные акты ГПОУ ККСТ.

-

Термины, определения и используемые сокращения.

3

В программе используются следующие термины и их определения:

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных

требований к определению определенного уровня и (или) к профессии, специальности и

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для

осуществления определенного вида профессиональной деятельности.

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.

Профессиональный модуль – часть программы подготовки специалистов среднего звена,

имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым результатам

подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных и общих компетенций в рамках

каждого из основных видов профессиональной деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая

из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый

компонент содержания программы подготовки специалистов среднего звена

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания,

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.

Учебный (профессиональный) цикл

–

совокупность дисциплин (модулей),

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере

профессиональной деятельности.

Обозначения, сокращения

СПО – среднее профессиональное образование;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования;

ОО – образовательная организация;

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;

ОК – общая компетенция;

ПК – профессиональная компетенция;

ЛР-личностные результаты;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс.

1

.3 Цель Программы подготовки специалистов среднего звена:

Целью данной ППССЗ является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО

специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции, на этой основе которого осуществляется развитие

социально-личностных качеств выпускников: целеустремлённость, организованность, трудолюбие,

коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей

культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения, а также

формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО через

качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, математические

естественнонаучные и профессиональные знания, востребованные обществом.

и

1

.4 Нормативный срок освоения ППССЗ

Срок освоения ППССЗ по специальности (код) 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, реализуемой на базе

основного общего образования по квалификации: техник – 2 год 10 месяцев.

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:

4

428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.

Конкретный срок получения образования и объем образовательной программы, реализуемый

за один учебный год, в очно-заочной и заочной формах обучения, по индивидуальному учебному

4

плану, в том числе при ускоренном обучении, определяются образовательной организацией

самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. При обучении по

индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья срок получения образования может быть увеличен не более чем на один год по сравнению

со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.

Квалификация – техник.

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на

базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный

стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой

специальности СПО.

1

.5 Трудоемкость ППССЗ

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет

1

99 недель, в том числе:

Учебные циклы

Количество недель

Аудиторная нагрузка. Самостоятельная работа

Учебная практика

97 1/6

3

9

4

Производственная практика

Производственная практика (преддипломная)

Промежуточная аттестация

Государственная итоговая аттестация

Каникулярное время

3 5/6

6

24

147

ИТОГО

1

.6 Требования к абитуриенту

Прием на ППССЗ по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции осуществляется при наличии

у абитуриента документа об основном общем образовании или документа об образовании более

высокого уровня (среднем общем образовании, начальном/среднем профессиональном образовании

или высшем профессиональном образовании). Прием граждан для получения среднего

профессионального образования по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Лица, имеющие аттестат основного общего образования или среднего общего образования и

желающие освоить программу среднего профессионального образования, зачисляются без

вступительных испытаний в соответствии с планом приема на конкурсной основе.

Абитуриент должен иметь документ об образовании установленного образца, а также

представить иные документы, перечень которых приводится в Правилах приема граждан,

утверждаемых ежегодно до 1 марта ГПОУ ККСТ.

2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИОВ

2

.1 Область профессиональной деятельности выпускников: Область профессиональной

деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (Приказ

Министерства труда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных

стандартов (перечне видов деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции России 19

ноября 2014 г., регистрационный № 34779).

2

.

.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников являются:

система отопления гражданских зданий;

.

система водоснабжения гражданских зданий;

.

система водоотведения гражданских зданий;

.

системы вентиляции и кондиционирования воздуха в гражданских зданиях.

2

.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования гражданских

зданий;

5

Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха

гражданских зданий;

Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления,

водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирование воздуха гражданских

зданий;

Организация технической эксплуатации инженерных систем гражданских зданий.

3

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

3

.1 Общие компетенции

Выпускник по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции базовой подготовки должен обладать общими

компетенциями, в т. ч. и дополнительными:

ОК 01, Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к

различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие,

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой

и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты

антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в

чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической

подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках.

ДОК 1. Пользоваться графической частью проекта в профессиональной деятельности.

(инженерная графика)

3

.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции, в т.ч. и

дополнительными.

Виды деятельности

Профессиональные компетенции,

соответствующие видам деятельности

1

2

выполнение работ по монтажу санитарно- ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы

технических

гражданских зданий

систем

и

оборудования при монтаже систем отопления, водоснабжения,

канализации и водостоков;

ПК 1.2. Выполнять монтаж систем отопления,

водоснабжения, канализации и водостоков;

ПК 1.3. Проводить и обрабатывать результаты

испытаний систем отопления, водоснабжения,

канализации и водостоков;

ПК. 1.4. Устранять неисправности систем

центрального

отопления,

водоснабжения,

6

канализации и водостоков при испытаниях.

выполнение работ по монтажу систем ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы

вентиляции,

кондиционирования

воздуха при

монтаже

систем

вентиляции,

гражданских зданий

кондиционирования воздуха;

ПК 2.2. Выполнять монтаж систем вентиляции,

кондиционирования воздуха;

ПК 2.3. Проводить и обрабатывать результаты

испытаний смонтированных систем вентиляции,

кондиционирования воздуха;

ПК 2.4. Регулировать смонтированные системы

вентиляции, кондиционирования воздуха для

достижения

проектных

и

паспортных

характеристик.

проведение

обслуживанию инженерных систем отопления, сопутствующие работы при техническом

водоснабжения, водоотведения систем обслуживании и текущем ремонте инженерных

вентиляции, кондиционирования

гражданских зданий

работ

по

техническому ПК 3.1. Выполнять подготовительные

и

и

воздуха систем

отопления,

водоснабжения,

водоотведения

и

систем

вентиляции,

кондиционирования

зданий;

воздуха

гражданских

ПК 3.2. Выполнять периодическое техническое

обслуживание, проводить текущие ремонтные

работы

водоснабжения, водоотведения

вентиляции, кондиционирования

гражданских зданий.

эксплуатации ПК 4.1. Организовать устранение аварийных

инженерных систем гражданских зданий ситуаций инженерных систем отопления,

инженерных

систем

отопления,

и

систем

воздуха

организация

технической

водоснабжения, водоотведения

вентиляции, кондиционирования

гражданских зданий;

и

систем

воздуха

ПК 4.2. Организовать работы по технической

эксплуатации и содержанию инженерных систем

отопления, водоснабжения, водоотведения и

систем вентиляции, кондиционирования воздуха

гражданских зданий.

ДПК 1. Выполнять контроль, за соблюдением правил трудового распорядка, требований

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочем месте; (ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04)

ДПК 2. Составление

спецификации материалов и оборудования для монтажа

сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских зданий; (ПМ 01,

ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04)

ДПК 3. Проводить гидравлические и аэродинамические испытания систем; (ПМ 01, ПМ 02,

ПМ 03)

ДПК 4.Организовывать и проводить работы по монтажу, ремонту систем отопления,

водоснабжения и водоотведения. (ПМ 01, ПМ 04)

3

.3. Личностные результаты

Требования в части формирования у обучающихся системы нравственных ценностей

обязательно должны быть отражены в инвариантных планируемых результатах воспитательной

деятельности (инвариантные целевые ориентиры воспитания). Инвариантные целевые ориентиры

согласно программы воспитания, которые содержат личностные результаты ФГОС СОО

соотносятся с общими компетенциями, формирование которых является результатом освоения

программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

7

Корреляция между общими компетенциями ФГОС СПО и целевыми

ориентирами программы воспитания

Целевые ориентиры

ОК

Гражданское воспитание

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и

ответственного члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и

правопорядка;



ОК4,

ОК5, ОК6

ОК7





принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и

демократических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;



готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-

юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями

и назначением;



готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности

Патриотическое воспитание



сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,

ОК6

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального

народа России;



ценностное отношение к государственным символам, историческому и

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в

науке, искусстве, спорте, технологиях и труде;



идейная убежденность, готовность

к

служению

и

защите Отечества,

ответственность за его судьбу

Духовно-нравственное воспитание







осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию принимать осознанные решения,

ОК4,ОК6

и

ориентируясь на







морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи,

созданию семьи

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с

традициями народов России

Эстетическое воспитание



эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять

ОК6







качества

творческой личности;

Физическое

воспитание,

формирование

культуры

здоровья

и

эмоционального благополучия

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного

отношения к своему здоровью;



ОК8

8



потребность

в

физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и

психическому здоровью

Профессионально-трудовое воспитание





готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность активной деятельности технологической

к

и

социальной

ОК1,

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять ОК3,ОК4,

такую деятельность;

ОК10,



интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение

ОК11

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные

жизненные планы; готовность и способность к образованию и самообразованию на

протяжении всей жизни

Экологическое воспитание



сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

ОК7

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание

глобального характера экологических проблем;



планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания

целей устойчивого развития человечества;





активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

умение прогнозировать неблагоприятные экологические

последствия

предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности

Ценности научного познания



сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню ОК2,ОК1

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;



совершенствование языковой

и

читательской культуры как средства

взаимодействия между людьми и познания мира;осознание ценности научной

деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность

индивидуально и в группе.

3

.4 Планируемые результаты освоения общеобразовательного цикла

Результаты освоения основной образовательной программы

для

дисциплин

общеобразовательного цикла на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно

общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Результаты освоения основной образовательной программы для общеобразовательных

дисциплин на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к

последующему профессиональному циклу, развитие индивидуальных способностей, обучающихся

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук,

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования,

обучающиеся получают среднее общее образования (СОО). В соответствии с ФГОС СОО

предусмотрена реализация требований к результатам освоения обучающимися основной

образовательной программы:

1

)

личностные, включающие: осознание обучающимися российской гражданской

идентичности; готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличие

мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы;

2

) метапредметные, включающие: освоенные обучающимися межпредметные понятия и

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); способность

9

их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному

планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной

образовательной траектории; овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и

социальной деятельности;

3

) предметные, включающие: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета

научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной

области. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения

основной образовательной программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

определяются

в

адаптированных

основных

образовательных

программах.

Научно-

методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и

предметным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу,

является системно-деятельностный подход.

4

ДОКУМЕТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4

.1 Учебный план. Календарный учебный график

Учебный план ГПОУ ККСТ разработан на основе Федерального государственного

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее –

СПО) 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования

воздуха и вентиляции, утвержденного Приказом Министерства Просвещения Российской

Федерации от 12 декабря 2022 г. N 1094, зарегистрированный Министерством юстиции (2 июня

2

022 г. N 68712);

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования (далее

учебный план) – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации (пункт 22

статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».

Учебный план самостоятельно разрабатывается

и

утверждается образовательной

организацией, реализующей образовательные программы СПО - программы подготовки

специалистов среднего звена (по специальности СПО).

Учебный план образовательной программы разрабатывается на основе ФГОС СПО по

специальности, а также Федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего образования (в случае реализации образовательной программы СПО на базе основного

общего образования) с учетом основной образовательной программы СПО (ПООП СПО).

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: объемные

параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);

последовательность изучения учебных дисциплин

и

профессиональных модулей;

распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,

профессиональным модулям и их составляющим;

сроки прохождения и продолжительность производственной практики;

объемы времени, отведенные на подготовку к демонстрационному экзамену и защите

дипломного проекта в рамках ГИА;

объем каникул по годам обучения.

1

0

Для определения объема образовательной программы образовательной организацией может

быть применена система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 32 - 36

академическим часам.

Учебный план ППССЗ специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции предусматривает изучение

следующих учебных циклов:

общеобразовательные учебные дисциплины (базовые) – БД;

социально-гуманитарный цикл - СГ;

профессионального – П;

и разделов:

учебная практика – УП;

производственная практика– ПП; производственная практика (преддипломная) – ПДП;

промежуточная аттестация – ПА; государственная итоговая аттестация – ГИА.

Обязательная часть по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их

освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и

направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной

части, получение дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и

возможностями продолжения образования.

Распределение часов вариативной части, объем максимальной учебной нагрузки 820 ч.

направлено на расширение и углубление содержания обязательной части стандарта, а также на

введение новых дисциплин с целью обеспечения потребностей регионального рынка труда.

Распределение часов вариативной части ООП (максимальная учебная нагрузка):

СГ.06 Основы бережливого производства (42ч.)

СГ. 07 Основы предпринимательской деятельности (36ч.)

ОП.05 Инженерная графика (110 ч);

ОП.06 Экологические основы природа пользования (36 ч.)

ОП.07 Охрана труда (72 ч)

ОП.08 Цифровая экономика (52ч.)

МДК.02.01 Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем

вентиляции и кондиционирования (44 ч);

МДК.02.02 Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования

(62 ч);

Учебная практика УП 02.01 Монтажная (36ч);

МДК.03.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления,

водоснабжения и водоотведения (36ч);

МДК.03.02 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и

кондиционирования воздуха (32ч);

МДК.04.01 Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских

зданий (36ч);

МДК.04.02 Управление процессом технической эксплуатации гражданских зданий (36ч);

МДК.05.01 Технология выполнения работ по профессии 18560 Слесарь-сантехник (134ч);

Учебная практика УП.05.01 Технология выполнения работ по профессии рабочих 18560

Слесарь-сантехник (36ч);

Производственная практикаПП.05.01 (36ч).

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с видами деятельности. В состав каждого ПМ

входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся профессиональных

модулей проводятся учебная и производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная часть общепрофессионального цикла образовательной программы должна

предусматривать изучение следующих дисциплин: «Экономические и правовые основы

профессиональной деятельности», «Прикладные компьютерные программы в профессиональной

1

1

деятельности»; «Основы электротехники и электроники», «Основы гидравлики, теплотехники и

аэродинамики».

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, компьютерных

программ, персональных компьютеров при проведении практических занятий и лабораторных

работ.

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия

группируются парами.

1

2

1

3

4

.2 Особенности организации учебного процесса и режим занятий

В учебном заведении в соответствии с Уставом установлена 6-дневная учебная неделя.

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студента в период теоретического

обучения не превышает 36 часов в неделю.

Максимальная нагрузка студента в период теоретического обучения не превышает 54

часа в неделю. Она включает все виды учебной работы студента в образовательном

учреждении и вне его: обязательные занятия, консультации, выполнение домашних заданий,

самостоятельную работу и т.п.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается

продолжительностью 45 минут.

При

освоении

студентами

профессиональных

компетенций

в

рамках

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по

профилю специальности).

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю

специальности и преддипломной практики.

Производственная практика (по профилю специальности) проводиться в организациях,

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и практики

по профилю специальности в организациях на основе договоров, заключаемых между

образовательным учреждением

и

этими организациями. Аттестация по итогам

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов,

подтвержденных документами соответствующих организаций.

Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и

выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение.

На весь период обучения предусматривается выполнение курсовой работы (проектов)

по МДК.01.02 «Контроль соответствия качества монтажа систем водоснабжения и

водоотведения, отопления, вентиляции

и

кондиционирования воздуха требованиям

нормативной и технической документации» профессионального модуля ПМ 01. Монтаж

санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий; МДК.02.02 «Управление

автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования» профессионального

модуля ПМ 02 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий.

По итогам семестра проводится промежуточная аттестация, формами аттестации

являются: дифференцированный зачет, зачет, экзамен. Периодичность промежуточной

аттестации определяется графиком учебного процесса в ОУ.

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения

формой промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный зачет или

экзамен, для практик – дифференцированный зачет.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения

формой промежуточной аттестации по модулю является квалификационный экзамен, как

оценка профессиональных компетенций, сформированных у студента в ходе освоения

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

В учебном году в процессе промежуточной аттестации по очной форме обучения

получения образования количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов –

1

0. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после

освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация

проводится в форме демонстрационного экзамена, защиты дипломного проекта (работы)

Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих документов:

-

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» и Приказа Министерство просвещения Российской

Федерации от 24 августа 2022 г. N 762 об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального

образования - в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

1

4

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N

13 (ред. от 12.08.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N

4480)

4

2

В соответствии с данными документами специальность 08.02.13 Монтаж и

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции относится к техническому профилю. С учетом данного профиля введены

углубленные общеобразовательные дисциплины: математика, физика

4

.3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей по

специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции разработаны в соответствии с Положением о

рабочей программе ГПОУ ККСТ. В данном разделе приводятся аннотации рабочих программ

учебных дисциплин и профессиональных модулей. (Аннотации рабочих программ в

Приложении 1).

4

.4 Программы учебной и производственной практик

Согласно п. 2.8. ФГОС СПО специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции практика

входит в профессиональный цикл и имеет следующие виды - учебная практика и

производственная практика, которые реализуются в форме практической подготовки. Учебная

и производственная практики реализуются как в несколько периодов, так и рассредоточенно,

чередуясь с учебными занятиями. Типы практики устанавливаются образовательной

организацией самостоятельно с учетом ПООП. Производственная практика состоит из двух

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате

освоения теоретических курсов, способствуют комплексному формированию общих и

профессиональных компетенций обучающихся.

Учебная практика проводится на базе ГПОУ ККСТ с использованием кадрового

потенциала предметной (цикловой) комиссии специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Производственная практика проводится на предприятиях и организациях Кемеровской

области-Кузбасса.

В программах указаны цели и задачи практик, практические навыки, формируемые

профессиональные

компетенции,

приобретаемые

обучающимися.

Указываются

местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности. Система оценок

при проведении практик обучающихся, формы и порядок их проведения.

Список баз практик по специальности

Договоры с

организациями,

№

Виды практики

Базы практики

предприятиями,

учреждениями

(реквизиты)

УП 01.01 Слесарно-

сантехническая

УП 02.01 Монтажная

УП 02.02 Автоматизация

систем вентиляции и

кондиционирования воздуха

УП 05.01 Сварочная практика

ПП.01.01. Производственная

практика

Учебно-производственные мастерские и

1

2

.

.

лаборатории ГПОУ ККСТ

ООО «Кузбассдорстрой»

АО «Кемвод»

АО «Кемеровская генерация – Кемеровская Неопределенный срок

ГРЭС»

22.03.2023

ПП.01.02. Производственная

практика

1

5

ПП.03.01. Производственная

практика

ПП.04.01. Производственная

практика

ООО «Крепость»

Кемеровохиммаш филиал АО

«Алтайвагон»

ПАО «Кокс»

ПП.05.01. Производственная

практика

КАО «Азот»

ООО «ВентКлимат»

ООО «Фортуна плюс»

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

5

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.

5

.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится по

результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Текущий контроль знаний осуществляется на каждом учебном занятии. Формы контроля:

устный опрос, фронтальный опрос, письменный опрос, контрольная работа, практическая

работа, лабораторная работа, зачет по теме, защита творческой работы, и др.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания,

практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и типовые задания для

практических и лабораторных занятий, контрольных работ, зачетов, дифференцированных

зачетов и экзаменов: тесты и др., тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также другие

формы контроля.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по учебным предметам,

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей

разрабатываются цикловыми методическими комиссиями и утверждаются в порядке,

определенном локальными нормативными актами ГПОУ ККСТ.

Промежуточная аттестация студентов регламентируется учебным планом,

расписаниями экзаменов, зачетов и рабочими программами учебных дисциплин (модулей).

Каждый семестр, в соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного

процесса на текущий учебный год, завершается зачётно-экзаменационной сессией.

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по

дисциплине или междисциплинарному курсу в рамках профессионального модуля и

реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение.

Экзаменационной сессии предшествуют промежуточная аттестация в форме зачетов,

дифференцированных зачетов, аудиторных контрольных работа, которые проводятся за счет

часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или

междисциплинарного курса.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в

качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели.

5

.2 Государственная итоговая аттестация выпускников

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной образовательной

программе среднего профессионального образования по специальности 08.02.13 Монтаж и

1

6

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта

(работы).

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия

проведения демонстрационного экзамена

и

защиты дипломного проекта (работы)

разрабатывается цикловой комиссией, согласовывается с работодателем, утверждается

директором и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала

государственной итоговой аттестации. (Приложение 2)

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования и

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым

условием допуска к государственной итоговой аттестации является предоставление

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении

теоретического материала и прохождении практики по каждому виду деятельности. Для этих

целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п.,

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения производственной

практики.

Демонстрационный экзамен проводится по двум уровням:



демонстрационный экзамен базового уровня по программе подготовки

специалистов среднего звена 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции проводится в соответствии с

комплектом оценочных материалов, на основе требований к результатам освоения

образовательных программ среднего профессионального образования, установленных ФГОС

СПО;



демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению ГПОУ

ККСТ на основании заявлений выпускников на основе требований к результатам освоения

образовательных программ среднего профессионального образования, установленных ФГОС

СПО, включая квалификационные требования, заявленные организациями, работодателями,

заинтересованные в подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе

являющимися стороной договора о сетевой форме реализации образовательных программ и

(или) договора о практической подготовке обучающихся).

Подведение итогов демонстрационного экзамена:

Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции принимается

на основании критериев оценки. Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок и заносятся в

CIS.

Все решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами. Протоколы ДЭ

хранятся в архиве образовательной организации и РКЦ.

Дипломная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по

специальности по основной профессиональной образовательной программе среднего

профессионального образования по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции при

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к

самостоятельной работе.

Для проведения государственной итоговой аттестации в целях определения

соответствия результатов освоения студентами образовательной программы среднего

профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС СПО по

специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции приказом директора техникума формируется

государственная экзаменационная комиссия, включая экспертную группу для проведения и

оценки результатов демонстрационного экзамена, из педагогических работников техникума,

лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников,

1

7

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную

итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца.

6

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ

6

.1 Кадровое обеспечение

Реализация ППССЗ по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции обеспечивается

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 лет.

6

.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного

процесса

ППССЗ по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции обеспечивается учебно-методической

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным

модулям.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или)

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним

учебно-методическим печатным

и

(или) электронным изданием по каждому

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,

изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100

обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного

обмена информацией

с

российскими образовательными организациями, иными

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным

ресурсам сети Интернет.

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным

нормам.

1

8

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную,

производственную преддипломную практику. Оборудование предприятий

и

и

технологическое оснащение рабочих мест учебной, производственной и преддипломной

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам

деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий,

материалов и оборудования.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:

Общеобразовательных дисциплин:

Русского языка, Литература

Истории, Обществознания

Математики

Физики, Астрономии

Химии, Биологии

Информатики

Географии

Социально-гуманитарных дисциплин:

Инженерной графики

Электротехники электроники

Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики

Информационных технологии в профессиональной деятельности

Правового обеспечения профессиональной деятельности, Менеджмента

Экономики организации

Безопасности жизнедеятельности, Охраны труда

Основы предпринимательской деятельности

Лаборатории:

Химии

Электротехники

Гидравлики, теплотехники и аэродинамики автоматики и телемеханики систем

газоснабжения

Мастерские:

Слесарная

Сварочная

Электромонтажная

Трубозаготовительные

Спортивный комплекс:

Спортивный зал

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

Актовый зал

7

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

В ГПОУ ККСТ сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся.

Кроме того, развитие воспитательного компонента образовательного процесса включает

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных

организаций, спортивных и творческих клубов.

1

9

Вся работа по организации воспитательного процесса и созданию социально-бытовых

условий, обучающихся проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации», нормативными и руководящими документами, включая программу

воспитания ГПОУ ККСТ и календарного плана воспитательной работы (Приложение 3)

Основной целью воспитательного процесса в ГПОУ ККСТ является: подготовка

специалистов по операционной логистике, формирование активной жизненной позиции

обучающихся, подготовка к взрослой жизни и адаптация к современности, развитие

творческих способностей, инициативы. Совместная работа обучающихся и педагогического

коллектива строится на основе взаимопонимания, доверия, согласия и сотрудничества.

Особое внимание уделяется работе по формированию студенческого самоуправления.

Основными задачами студенческого самоуправления являются планирование и проведение

студентами общетехникумовских мероприятий, осуществление связи обучающихся с

администрацией техникума, внесение предложений по улучшению учебно-образовательного

процесса, досуга и т.д. Этими вопросами занимаются совет обучающихся, студсовет

общежития,

Особое значение уделяется развитию творческих способностей обучающихся, для чего

имеются разработанные и утвержденные графики работы технических кружков и кружков по

интересам, творческих коллективов ГПОУ ККСТ.

Патриотическое воспитание является составной частью всего учебно-воспитательного

процесса и организуется совместно с предметной (цикловой) комиссией военно-спортивных

дисциплин, профкомом обучающихся, классными руководителями и воспитателями общежития

согласно Программе воспитания, обучающихся в ГПОУ ККСТ в структурном подразделении

СПО ТТЖТ.

Одна из важных задач воспитания - укрепление здоровья и физического развития

обучающихся. Для занятия спортом и физического развития обучающихся в ГПОУ ККСТ есть

все условия — это наличие квалифицированных кадров и материальная база. Работают

спортивные секции по разным направлениям согласно утвержденному расписанию. Вся

работа по физическому воспитанию направлена на решение основных задач учебно-

воспитательного процесса: укрепление здоровья обучающихся, обеспечение высокой

работоспособности,

формирование

осознанной

потребности

к

физическому

самосовершенствованию и здоровому образу жизни, подготовка к службе в армии. Сборные

команды ГПОУ ККСТ принимают участие в городских, областных, региональных

соревнованиях, спартакиаде техникумов и колледжей области.

Кураторы осуществляют ежедневный контроль успеваемости, посещаемости занятий,

при необходимости оказывают помощь обучающимся в решении учебных и бытовых

проблем, поддерживают постоянную связь с родителями.

Работу с обучающимися, проживающими в общежитиях, организуют воспитатели. Она

проводится по плану, утвержденному заместителем директора по воспитательной работе.

Основной задачей воспитательной работы в общежитии является привитие студентам навыков

самообслуживания. Под руководством воспитателей работает студенческий совет общежитий,

организована работа по контролю посещаемости обучающихся, санитарного состояния жилых

и бытовых комнат, организуются и проводятся культурно-массовые и спортивные

мероприятия.

Большая работа проводится педагогическим коллективом по адаптации обучающихся

нового набора. В первые дни учебного года педагог-психолог совместно с кураторами

проводит тренинг на знакомство и сплочение, диагностику личностных качеств. Выявляются

творческие способности обучающихся, их интересы, формируются межличностные

отношения. Кураторы знакомят обучающихся нового набора с условиями обучения,

правилами внутреннего распорядка и локальными актами.

При реализации ППССЗ в ГПОУ ККСТ созданы условия для охраны здоровья

обучающихся.

2

0

Приложение 1

Аннотации

к рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных модулей, практикам по

программе подготовки специалистов среднего звена

по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Рабочие программы учебных дисциплин

Социально-гуманитарный учебный цикл

История России

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Физическая культура

Безопасность жизнедеятельности

Основы финансовой грамотности

Общепрофессиональный цикл

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности

Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности

Основы электротехники и электроники

Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики

Вариативная часть

Основы бережливого производства

Основы предпринимательской деятельности

Инженерная графика

Экологические основы природа пользования

Охрана труда

Цифровая экономика

Рабочие программы профессиональных модулей

Профессиональный учебный цикл

ПМ. 01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий

МДК.01.01 Выполнение работ по монтажу сантехнических систем и оборудования

гражданских зданий

ПМ.02 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий

МДК.02.01 Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем

вентиляции и кондиционирования

МДК.02.02 Управление

кондиционирования воздуха

автоматизированными

системами

вентиляции

и

ПМ 03. Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления,

водоснабжения, водоотведения

гражданских зданий

и

систем вентиляции, кондиционирования воздуха

МДК.03.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления,

водоснабжения и водоотведения

МДК.03.02 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и

кондиционирования воздуха

ПМ 04. Организация технической эксплуатации гражданских зданий

МДК.04.01 Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских

зданий

МДК 04.02 Управление процессом технической эксплуатации гражданских зданий

ПМ 05. Выполнение работ по профессии 18560 Слесарь-сантехник

МДК.05.01 Технология выполнения работ по профессии 18560 Слесарь-сантехник

Рабочие программы практик

Учебная практика по ПМ 01 УП 01.01 Слесарно-сантехническая практика

Производственная практика по ПМ 01 ПП 01.01 Производственная практика

Учебная практика по ПМ 02 УП 02.01 Монтажная практика;

2

1

Производственная практика по ПМ 02 ПП 02.01 Производственная практика

Учебная практика по ПМ 03 УП 03.01 Учебная практика Проведение работ по техническому

обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем

вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий

Производственная практика по ПМ 03 ПП 03.01 Производственная практика

Учебная практика по ПМ 04 УП 04.01 Сметное дело

Производственная практика по ПМ 04 ПП 04.01 Производственная практика

Производственная практика по ПМ 05 ПП 05.01 Производственная практика

2

2

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

0

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

СГ.01 «История России»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина СГ.01 «История России» является обязательной частью общего

гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки специалистов

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.13 Монтаж и

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Учебная дисциплина СГ.01 «История России» относится к общему гуманитарному и

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02 ,ОК 04,ОК

0

5, ОК 06

1

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

Умения

Знания

ПК, ОК

ОК 01

ОК 02

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ориентироваться в современной

экономической, политической и государственно-политического

культурной ситуации в России;

основные

периоды

развития на рубеже XX-XIX вв.,

выявлять

взаимосвязь особенности

формирования

отечественных,

региональных, партийно-политической

системы

мировых социально-экономических, России;

политических и культурных проблем;

итоги

«шоковой

и

терапии»,

противоречия

пользоваться историческими проблемы

источниками, научной и учебной становления рыночной экономики,

литературой, средствами ИКТ; причины итоги финансовых

раскрывать смысл значение кризисов 1998, 2008-2009 гг.,

важнейших исторических событий; основные этапы эволюции внешней

анализировать политики России, роль и место

исторического и России постсоветском

и

и

обобщать

и

особенности

в

культурного развития России на пространстве;

рубеже XX-XIX вв;

основные тенденции и явления в

давать

событиям

точку

оценку

историческим культуре; роль науки, культуры и

и

обосновывать свою религии в сохранении и укреплении

зрения помощью национальных и государственных

с

исторических фактов и собственных традиций;

аргументов;

демонстрировать

патриотическую позицию

ретроспективный анализ развития

гражданско- отрасли

1

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки - 48 часов,

в том числе:

2

3

теоретическое обучение - 32 часов;

в т.ч. в форме практической подготовки - 14

самостоятельной работы обучающегося – 2часа.

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

48

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

14

теоретическое обучение

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация

32

2

Дифференцированны

й зачет

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Российская Федерация в конце XX- начале XXI века

Тема 1.1. Предпосылки формирования новой российской государственности в конце XX-

начале XXI века

Тема 1.2. Социально-экономическое развитие

Тема 1.4. Основные направления внешней политики

Тема 1.5. Нарастание кризиса и национальное самоопределение в Крыму

Тема 1.6. Основные тенденции и явления в культуре на рубеже XX–XXI вв.

Раздел 2. Россия и глобальный мир

Тема 2.1. Россия в процессе глобализации

Тема 2.2. Россия в мировой экономике

2

4

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

0

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

СГ.02 «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина СГ.02 «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции.

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Учебная дисциплина СГ.02 «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы

подготовки специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК04, ОК 05,

ОК 09

1

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 02,

строить простые высказывания о

лексический и грамматический

ОК 04,

ОК 05,

ОК 09

себе и о своей профессиональной минимум,

деятельности; описанию предметов, средств и

относящийся

к

взаимодействовать в коллективе, процессов

профессиональной

принимать участие в диалогах на деятельности;

общие и профессиональные темы;

применять различные формы и минимум, необходимый для

виды устной письменной чтения перевода текстов

коммуникации на иностранном языке профессиональной

лексический и грамматический

и

и

при

межличностном

и направленности (со словарем);

общеупотребительные глаголы

межкультурном взаимодействии;

понимать общий смысл четко

(общая

и

профессиональная

произнесенных высказываний на лексика);

общие и базовые профессиональные

темы;

правила

профессиональной

чтения

текстов

понимать тексты на базовые направленности;

профессиональные темы; правила построения простых и

составлять простые

сообщения на общие

профессиональные

связные сложных

предложений

на

или профессиональные темы;

интересующие

темы;

правила речевого этикета и

социокультурные

нормы

общаться (устно и письменно) на общения на иностранном языке;

иностранном языке на формы виды устной

и

и

2

5

профессиональные и повседневные письменной коммуникации на

темы;

иностранном

языке

при

и

переводить иностранные тексты межличностном

профессиональной направленности межкультурном взаимодействии

(со словарем);

самостоятельно совершенствовать

устную

пополнять словарный запас

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

и

письменную

речь,

1

Объем образовательной нагрузки - 98 часов,

в том числе:

теоретическое обучение – 2 часа;

в т.ч. в форме практической подготовки -92

самостоятельной работы обучающегося – 4часов.

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

98

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

192

теоретическое обучение

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация

2

4

Дифференцированны

й зачет

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Роль иностранного языка в профессиональной деятельности

Тема 1.1.Страна изучаемого языка, ее культура и обычаи

Тема 1.2.Роль образования в современном мире

Тема 1.3.Значение иностранного языка в освоении специальности

Тема 1.4.Основы делового общения

Тема 1.5.Рынок труда, трудоустройство и карьера

Раздел 2. Научно-технический прогресс: открытия, которые потрясли мир

Тема 2.1.Достижения и инновации в науке и технике и их изобретатели. Отраслевые выставки

Раздел 3. Чемпионат профессионального мастерства

Тема 3.1.Чемпионаты профессионального мастерства: от прошлого к настоящему

Раздел 4. Профессиональное содержание

Тема 4.1.Чертежи и техническая документация

Тема 4.2.Инструменты, оборудование и станки

Тема 4.3.Техника безопасности и охрана труда

Тема 4.4.Решение стандартных и нестандартных профессиональных ситуаций

Тема 4.5.Саморазвитие в профессии

2

6

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

СГ.03 «Безопасность жизнедеятельности»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина СГ.03 «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной

частью общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена в

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Учебная дисциплина СГ.03 «Безопасность жизнедеятельности» относится к общему

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов

среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04,

ОК 07

1

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания.

Код

Умения

Знания

ПК, ОК

ОК 01,

ОК 02,

ОК 04,

ОК 07

пользоваться

средствами пожаротушения;

применять правила поведения

первичными

основы

электробезопасности;

пожаробезопасности

и

и

меры пожарной безопасности

в

чрезвычайных

ситуациях правила безопасного поведения при

техногенного пожарах;

природного

характера

и

и

при

угрозе

способы защиты населения от

оружия массового поражения;

террористического акта;

обеспечивать устойчивость

принципы

обеспечения

объектов экономики;

прогнозировать

устойчивости объектов экономики,

развитие прогнозирования развития событий и

событий и оценку последствий оценки последствий при техногенных

при техногенных чрезвычайных чрезвычайных ситуациях и стихийных

ситуациях

явлениях, в том числе в условиях противодействия

противодействия терроризму; серьезной угрозе

применять правила поведения безопасности России;

и

стихийных явлениях, в том числе в условиях

терроризму как

национальной

и

действия

по

сигналам

задачи и основные мероприятия

гражданской обороны

гражданской обороны;

соблюдать

нормы

экологической безопасности;

определять

ресурсосбережения

направления

в рамках

профессиональной деятельности

по специальности

2

7

определять

Вооруженных Сил, рода войск;

ориентироваться в воинских

званиях

Вооруженных Сил Российской снаряжения,

Федерации; вооружении (оснащении) воинских

владеть общей физической и подразделений, в которых имеются

виды

основы военной службы и обороны

государства;

основные

виды

вооружения,

специального

военнослужащих военной техники

и

состоящих

на

строевой подготовкой;

военно-учетные

специальности,

пользоваться знаниями

в родственные специальностям СПО;

области

обязательной организацию и порядок призыва

подготовки граждан к военной граждан на военную службу

службе; поступления на нее в добровольном

демонстрировать основы порядке;

и

оказания первой доврачебной

помощи пострадавшим

область применения получаемых

профессиональных знаний при

исполнении обязанностей военной

службы;

основы

оказания

первой

доврачебной помощи пострадавшим

общие характеристики поражений

в организма человека от воздействия

опасных факторов;

оказывать

медицинскую

различных ситуациях;

первую

помощь

осуществлять профилактику

инфекционных заболеваний;

классификация и общие признаки

инфекционных заболеваний;

определять

показатели

основы здорового образа жизни

здоровья и оценивать физическое

состояние;

составлять индивидуальные

карты здоровья с режимом дня,

графиком питания

1

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 68 часов,

в том числе:

теоретическое обучение – 16 часов;

в т.ч. в форме практической подготовки -40

самостоятельной работы обучающегося –6 часов.

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

68

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

16

теоретическое обучение

40

самостоятельная работа

6

6

Промежуточная аттестация

Содержание учебной дисциплины

2

8

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них

Тема 1.2. Способы защиты населения от оружия массового поражения

Тема 1.3. Организационные и правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности

в чрезвычайных ситуациях

Раздел 2. Основы военной службы и медицинской подготовки

Тема 2.1.Основы военной безопасности Российской Федерации

Тема 2.2. Вооруженные Силы Российской Федерации

Тема 2.3. Воинская обязанность в Российской Федерации

Тема 2.4.Символы воинской чести. Боевые традиции Вооруженных Сил России

Тема 2.5. Организационные и правовые основы военной службы в Российской Федерации

Тема 2.6. Общие правила оказания первой помощи

Тема 2.7. Профилактика инфекционных заболеваний

Тема 2.8. Обеспечение здорового образа жизни

2

9

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

СГ.04 «Физическая культура»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина СГ.04 «Физическая культура» является обязательной частью

общего гуманитарного социально-экономического цикла программы подготовки

1

и

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.13 Монтаж

и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Учебная дисциплина СГ.04 «Физическая культура» относится

к

общему

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов

среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04, ОК 08.

1

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

Умения

Знания

ПК, ОК

ОК 04,

ОК 08

организовывать

коллектива

работу психологические основы деятельности

команды; коллектива, психологические особенности

и

взаимодействовать с коллегами, личности;

руководством, клиентами в основы проектной деятельности;

ходе

профессиональной роль

физической

культуры

в

деятельности;

использовать

физической

сохранения

здоровья

общекультурном, профессиональном

средства социальном развитии человека;

и

культуры

для основы здорового образа жизни;

и

в

укрепления условия профессиональной деятельности и

процессе зоны риска физического здоровья для

данной специальности;

профессиональной

деятельности и поддержания правила и способы планирования системы

необходимого уровня индивидуальных занятий физическими

физической подготовленности упражнениями различной направленности

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

1

Объем образовательной нагрузки - 124 часов,

в том числе:

теоретическое обучение –2 часов;

в т.ч. в форме практической подготовки -102

самостоятельной работы обучающегося –4 часа.

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

3

0

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

124

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

104

теоретическое обучение

2

самостоятельная работа

4

Дифференцированны

й зачет

Промежуточная аттестация

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Физическая подготовка

Тема 1.1. Легкая атлетика

Тема 1.2. Общая физическая подготовка.

Тема 1.3. Атлетическая гимнастика

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка и спортивные игры

Тема 2.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка

Тема 2.2. Волейбол

Тема 2.3. Баскетбол

Тема 2.4. Футбол

Тема 2.5. Плавание

Раздел 3. Контрольные нормативы

Тема 3.1. Контрольные нормативы

3

1

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

СГ.05 «Основы финансовой грамотности»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина СГ.05 «Основы финансовой грамотности» является обязательной

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.13 Монтаж

и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:

Учебная дисциплина СГ.05 «Основы финансовой грамотности» относится к общему

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов

среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03, ОК 04, ОК

0

7, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 4.1 ПК 4.2.

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

1

знания.

Код ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 03,

ОК 04,

ОК 07,

ПК 1.1,

ПК 1.4,

ПК 3.1,

ПК 3.3,

ПК 4.1

ПК 4.2.

Применять теоретические знания по

финансовой грамотности для

практической деятельности и

повседневной жизни;

взаимодействовать в коллективе и

работать в команде;

Основные

грамотности

законодательные

регламентирующие ее вопросы;

виды принятия решений в условиях

ограниченности ресурсов;

основные виды планирования;

устройство

основные виды банков и их операций;

сущность понятий «депозит»

«кредит», их виды и принципы;

схемы кредитования физических лиц;

устройство налоговой системы, виды

налогообложения физических лиц;

понятия

и

финансовой

основные

акты,

рационально планировать свои

доходы и расходы;

банковской

системы,

грамотно применяет полученные

знания для оценки собственных

экономических действий в качестве

потребителя, налогоплательщика,

страхователя, члена семьи и

гражданина;

и

использовать приобретенные знания

для выполнения практических

заданий, основанных на ситуациях,

связанных с банковскими

признаки

мошенничества;

основные виды ценных бумаг и их

доходность;

финансового

операциями, рынком ценных бумаг,

страховым рынком, фондовой и

валютной биржами;

формирование

портфеля;

классификацию

инвестиционного

инвестиций,

анализировать состояние финансовых основные разделы бизнес-плана;

рынков, используя различные

источники информации;

виды страхования;

виды пенсий, способы увеличения

определять назначение видов налогов пенсий

и применять полученные знания для

3

2

расчёта НДФЛ;

применять правовые нормы по защите

прав потребителей финансовых услуг

и выявлять признаки мошенничества

на финансовом рынке в отношении

физических лиц;

планировать и анализировать

семейный бюджет и личный

финансовый план;

составлять обоснование бизнес-идеи;

применять полученные знания для

увеличения пенсионных накоплений

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

1

Объем образовательной нагрузки – 36 часов,

в том числе:

теоретическое обучение – 28 часов;

в т.ч. в форме практической подготовки -6

самостоятельной работы обучающегося – 2 часов.

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

36

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

6

теоретическое обучение

28

самостоятельная работа

2

Дифференцированны

й зачет

Промежуточная аттестация

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Семейная экономика.

Тема 1.1. Личное финансовое планирование.

Тема 1.1. Личное финансовое планирование.

Тема 1.3. Семейный бюджет.

Тема 1.4. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния семьи.

Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции.

Тема 2.1. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых

организаций.

Тема 2.2. Валюта в современном мире.

Тема 2.3. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости.

Тема 2.4. Пенсионный фонд РФ.

Тема 2.5. Банковская система РФ.

Тема 2.6. Финансовые риски и способы защиты от них.

Тема 2.7. Бизнес, тенденции его развития и риски.

Тема 2.8. Налогообложение бизнеса

Тема 2.9. Страхование как способ сокращения финансовых потерь.

3

3

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

СГ.06 «Основы бережливого производства»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина СГ.06 «Основы бережливого производства» является

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования

воздуха и вентиляции

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:

1

Учебная дисциплина СГ.06 «Основы бережливого производства» относится к общему

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов

среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03, ОК 04, ОК

0

7, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 4.1 ПК 4.2.

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

1

знания.

Код ПК,

ОК

Умения

Знания

ОК01,

ОК03,

ОК 04,

Организовывать работу коллектива и

команды;

взаимодействовать с коллегами,

Психологические основы деятельности

коллектива, психологические

особенности личности;

ПК 1.1, руководством, клиентами в ходе

ПК 1.2, профессиональной деятельности;

основы проектной деятельности;

правила экологической безопасности

при ведении профессиональной

деятельности;

ПК 2.1,

соблюдать нормы экологической

безопасности;

определять направления

основные ресурсы, задействованные в

профессиональной деятельности;

пути обеспечения ресурсосбережения;

принципы бережливого производства;

основные направления изменения

климатических условий региона

ресурсосбережения в рамках

профессиональной деятельности по

профессии (специальности)

осуществлять работу с соблюдением

принципов бережливого производства

1

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 42 часа,

в том числе:

теоретическое обучение – 34 часа;

в т.ч. в форме практической подготовки -6 часов.

самостоятельной работы обучающегося –2 часа.

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

3

4

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

42

в т.ч. в форме практической подготовки

6

в т. ч.:

теоретическое обучение

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация

34

2

-

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Бережливое производство как условие повышения эффективности

деятельности на предприятиях

Тема 1.1. Понятие и сущность бережливого производства

Тема 1.2. Философия бережливого производства

Тема 1.3. Инструменты бережливого производства

Тема 1.4. Управление персоналом в системе бережливого производства

Тема 1.5. Особенности применения бережливого производства в профессиональной сфере.

Раздел 2. Правовые, нормативные и организационные основы экологической безопасности

и ресурсосбережения

Тема 2.1. Охрана окружающей среды

Тема 2.2. Контроль и надзор в области охраны окружающей среды

Тема 2.3. Методы и средства защиты от воздействия негативных факторов и вредных и

опасных производственных факторов

Тема 2.4. Ресурсосбережение в организации

3

5

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

СГ.07 «Основы предпринимательской деятельности»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина СГ.07 «Основы предпринимательской деятельности» является

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования

воздуха и вентиляции

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:

1

Учебная дисциплина СГ.07 «Основы предпринимательской деятельности» относится к

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки

специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03, ОК 04, ОК

0

5, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.1 ПК 4.2.

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания.

и знания

Код

1

Умения

Знания

ПК, ОК

ОК 03, ОК принимать

сбалансированные теоретические основы организации и

0

4, ОК 05, предпринимательские

ПК 1.1, ПК осуществлять

.1, ПК 4.1 оптимальной

ПК 4.2. предпринимательской

решения; функционирования

построение методы

структуры предпринимательских

предприятия;

принятия

2

решений;

принципы

и

методы

оценки

деятельности,

взаимосвязи

стратегий;

основанной

функциональных организационно-правовые

на предпринимательской деятельности;

формы

применять предпринимательской деятельности;

профессиональные документы на сущность

виды

и

условия

русском и иностранном языке

предпринимательской

ответственности

1

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 42 часа,

в том числе:

теоретическое обучение – 28 часа;

в т.ч. в форме практической подготовки -6 часов.

самостоятельной работы обучающегося –2 часа.

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2

3

6

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

42

в т.ч. в форме практической подготовки

6

в т. ч.:

теоретическое обучение

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация

28

2

-

2

.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Содержание и современные формы предпринимательства

Тема 1.1. История возникновения и сущность предпринимательства

Тема 1.2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую

деятельность

Тема 1.3. Налогообложение предпринимательской деятельности

Раздел 2. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности

Тема 2.1. Порядок регистрации юридического лица

Тема 2.2. Организационно правовые формы юридических лиц

Тема 2.3. Конкуренция в предпринимательстве

Раздел 3. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской

деятельности

Тема 3.1. Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности

Раздел 4. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности

Тема 4.1 Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности

Тема 4.2 Управление персоналом

Тема 4.3. Организация заработной платы в предпринимательской деятельности

Тема 4.4. Бухгалтерский учёт и отчётность предпринимательской деятельности

Раздел 5. Занятость и трудоустройство в Российской Федерации

Тема 5.1 Правовое регулирование занятости и трудоустройства

Раздел 6. Хозяйственные договора в предпринимательской деятельности

Тема 6.1 Общие положения о гражданско-правовом договоре

Раздел 7 Риск в деятельности предпринимателя

Тема 7.1 Предпринимательский риск

Раздел 8. Культура предпринимательства

Тема 8.1. Личность и качества предпринимателя

Раздел 9. Коррупция в предпринимательской деятельности

Тема 9.1. Коррупция

3

7

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОП.01 «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина ОП.01 «Экономические и правовые основы профессиональной

деятельности» является обязательной частью общепрофессиональный цикл программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.13

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Учебная дисциплина ОП.01 «Экономические и правовые основы профессиональной

деятельности» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу

программы подготовки специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 03, ОК 06,

ОК 09

1

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания.

Код

Умения

Знания

ПК, ОК

ОК.01

ОК.03

ОК.06

ОК.09

рассчитывать по принятой

методологии основные технико-

экономические показатели

деятельности организации;

организовывать собственную

деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения

организация производственного и

технологического процессов;

материально – технические,

трудовые и финансовые ресурсы

отрасли и организации, показатели

их эффективного использования;

механизмы ценообразования на

профессиональных задач, оценивать продукцию (услуги), формы

их эффективность и качество;

осуществлять поиск и

оплаты труда в современных

условиях;

использование информации,

необходимой для эффективного

выполнения профессиональных

задач, профессионального и

личностного развития;

методика разработки бизнес –

плана;

состав, порядок разработки,

согласования и утверждения

проектно-сметной документации

составлять сметную документацию,

используя нормативно-справочную

литературу

1

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 74часов,

в том числе:

теоретическое обучение – 44часов;

в т.ч. в форме практической подготовки -28

самостоятельной работы обучающегося – 2 часов.

3

8

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

74

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

28

теоретическое обучение

44

самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация

Содержание учебной дисциплины

Экзамен

Раздел 1. Экономические основы функционирования отрасли

Тема 1.1. Отрасль и отраслевая структура

Тема 1.2. Предприятие – основное звено в экономике

Тема 1.3. Экономический механизм деятельности предприятия

Тема 1.4. Нормирование труда и сметы. Принципы и методы технического нормирования

труда

Раздел 2. Правовые основы производственных отношений

Тема 2.1 Правовое регулирование производственных отношений

Тема 2.2. Труд и социальная защита

Тема 2.3. Ответственность сторон при трудовых правоотношениях

3

9

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОП.02 «Прикладные компьютерные программы в профессиональной

деятельности»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина ОП.02 «Прикладные компьютерные программы

1

в

профессиональной деятельности» является обязательной частью общепрофессиональный цикл

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Учебная дисциплина ОП.02 «Прикладные компьютерные программы

в

профессиональной деятельности» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03

1

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания.

Код

Умения

Знания

ПК, ОК

ОК 01

ОК 02

ОК 03

Использовать

прикладные

программы

Основные команды систем автоматизированного

проектирования AutoCAD и Компас 3D для

для получения рабочих чертежей в графических

построения рабочих редакторах AutoCAD и Компас;

чертежей МКД и основные понятия автоматизированной

обработки информации, общий состав

придомовой

территории;

Оформлять

техническую

и

структуру электронно-вычислительных машин и

вычислительных систем;

базовые системные программные продукты и

документацию МКД пакеты прикладных программ; состав, функции и

с помощью систем возможности использования информационных и

автоматизированного телекоммуникационных

проектирования. профессиональной деятельности;

технология поиска информации

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

технологий

в

1

Объем образовательной нагрузки – 72 часов,

в том числе:

теоретическое обучение – 44 часов;

в т.ч. в форме практической подготовки -18

самостоятельной работы обучающегося – 4 часов.

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

4

0

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

72

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

44

теоретическое обучение

18

самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация

Экзамен

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1 Автоматизированное рабочее место

Тема 1.1Технические средства

Тема 1.2 Базовое программное обеспечение

Тема 1.3 Программное обеспечение прикладного характера

Раздел 2 Программный сервис ПК

Тема 2.1 Работа с файлами и накопителями информации

Тема 2.2 Подключение к локальным и глобальным сетям

Тема 2.3 Защита файлов и управление доступом к ним

Раздел 3 Технология сбора информации

Тема 3.1 Классификация типов информации

Тема 3.2 Поиск информации

Тема 3.3 Ввод информации с различных носителей и устройств

Раздел 4 Технология обработки и преобразования информации

Тема 4.1 Перевод текстов

Тема 4.2 Профессиональное использование MS Office

Тема 4.3. Изучение и работа с пакетом программ по профилю специальности

Раздел 5 Представление информации

Тема 5.1 Печать документов

Тема 5.2 Отображение информации с помощью аудио и видео средств ВТ

Тема 5.3 Использование Internet и его служб

4

1

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОП.03 «Основы электротехники и электроники»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина ОП.03 «Основы электротехники и электроники» является обязательной

частью общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена в

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Учебная дисциплина ОП.03 «Электротехника и электроника» относится к общему

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов

среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – ОК 06,

ОК 09

1

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания.

Код

Умения

Знания

ПК, ОК

ОК 01–06,

Использовать электротехнические

законы для расчета электрических

цепей постоянного и переменного

тока, выполнять электрические

измерения, использовать

Основные

электротехнические законы,

методы составления и

ОК 09

расчета простых

электрических и магнитных

цепей, основы электроники:

основные виды и типы

электротехнические законы для

расчета магнитных цепей

эксплуатировать электрооборудование электронных приборов

1

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 78 часов,

в том числе:

теоретическое обучение – 44 часов;

в т.ч. в форме практической подготовки -24

самостоятельной работы обучающегося – 4 часов.

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

78

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

24

теоретическое обучение

44

4

2

самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация

6

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1 Основы электротехники

Тема 1.1 Электрическое поле

Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока

Тема 1.3 Электромагнетизм

Тема 1.4 Однофазные электрические цепи переменного тока

Тема 1.5 Трехфазные электрические цепи

Тема 1.6 Электрические измерения

Раздел 2 Электрические машины и трансформаторы

Тема 2.1 Трансформаторы

Тема 2.2 Электрические машины переменного тока

Тема 2.3 Электрические машины постоянного тока

Раздел 3 Электропривод и аппаратура управления

Тема 3.1 Аппаратура управления и защиты

Раздел 4 Основы электроснабжения

Тема 4.1 Передача и распределение электрической энергии. Источники электрической энергии

Раздел 5 Основы электроники

Тема 5.1 Полупроводниковые приборы

Тема 5.2 Электронные устройства автоматики

4

3

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОП.04 «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина ОП.04 «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

является обязательной частью общепрофессиональный цикл программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.13 Монтаж

и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Учебная дисциплина ОП.04 «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы

подготовки специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – ОК 06,

ОК 09

1

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания.

Код

Умения

Знания

ПК, ОК

ОК 01–06

ОК 09

определять параметры при режимы движения жидкости;

гидравлическом расчете

трубопроводов,

гидравлический

трубопроводов;

расчет

простых

насосов

воздуховодов;

виды

и

характеристики

и

строить характеристики

насосов и вентиляторов;

применять уравнения

Бернулли;

вентиляторов;

способы теплопередачи и теплообмена;

основные свойства жидкости;

формулы для расчета гидростатического

определять параметры пара давления на плоские и криволинейные стенки;

по диаграмме.

методы борьбы с гидравлическим ударом;

параметры пара, теплопроводность.

1

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 78 часов,

в том числе:

теоретическое обучение – 42 часов;

в т.ч. в форме практической подготовки -24

самостоятельной работы обучающегося – 4 часов.

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

78

4

4

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

24

44

теоретическое обучение

самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация

Экзамен

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Основы гидростатики и гидродинамика

Тема 1.1. Гидростатическое давление. Измерение давления

Тема 1.2. Гидравлические сопротивления

Тема 1.3.Гидравлический расчет трубопроводов

Тема 1.4.Истечение жидкости через отверстия и насадки

Раздел 2. Насосы и вентиляторы

Тема 2.1.Насосы

Тема 2.2.Вентиляторы

Раздел 3. Основы теплотехники

Тема 3.1. Законы термодинамики

Тема 3.2. Основные положения теории теплообмена

Тема 3.3.Теплопроводность и теплоизоляция

Раздел 4. Основы аэродинамики

Тема 4.1.Основные сведения о газах

Тема 4.2.Основные законы движения воздуха

Тема 4.3.Аэродинамический расчет воздуховодов и газопроводов

4

5

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОП.05 «Инженерная графика»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина ОП.05 «Инженерная графика» является обязательной частью

общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена в

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Учебная дисциплина ОП.05 «Инженерная графика» относится

к

общему

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов

среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – ОК 04, ОК

05, ОК09

1

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания.

Код ПК,

Умения

Знания

ОК

ОК 01 – выполнять

ОК 04, изображения

ОК 05, оборудования

графические законы,

технологического проекционного черчения; правила

технологических выполнения чтения

методы

и

приемы

и

и

ОК 09

схем в ручной и машинной графике; конструкторской и технологической

выполнять комплексные чертежи документации;

геометрических тел

точек, лежащих на их поверхности, в геометрические

ручной и машинной графике; правила вычерчивания технических

и

проекции правила оформления чертежей,

построения

и

выполнять чертежи технических деталей;

деталей в ручной и машинной способы

графического

графике;

читать чертежи и схемы;

представления

оборудования

технологического

и

выполнения

оформлять технологическую и технологических схем;

конструкторскую документацию в требования стандартов Единой

соответствии

нормативно-технической

документацией.

с

действующей системы

конструкторской

документации (далее - ЕСКД) и

Единой системы технологической

документации (далее - ЕСТД) к

оформлению

и

составлению

чертежей и схем.

1

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки - 110 часов,

в том числе:

теоретическое обучение – 20 часов;

в т.ч. в форме практической подготовки -86

самостоятельной работы обучающегося – 4 часов.

4

6

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

110

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

86

теоретическое обучение

20

самостоятельная работа

4

Дифференцированный

зачет

Промежуточная аттестация

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1 Правила оформления чертежей

Тема 1.1 Форматы основная надпись

Тема 1.2 Линии чертежа

Тема 1.3 Шрифты чертежные

Тема 1.4 Масштабы. Нанесение размеров

Тема 1.5 Геометрические построения

Раздел 2 Основы проекционного черчения и технического рисования

Тема 2.1 Методы проецирования. Ортогональные проекции

Тема 2.2 Аксонометрические проекции

Тема 2.3 Проецирование моделей

Раздел 3 Основы технического черчения

Тема 3.1 Изображения

Тема 3.2 Резьба и ее изображение на чертежах

Тема 3.3 Эскизы и технический рисунок

Тема 3.4 Разъемные и неразъемные соединения

Раздел 4 Архитектурно-строительные чертежи

Тема 4.1 Общие сведения о строительных чертежах

Тема 4.2 Особенности оформления строительных чертежей

Тема 4. 3Условные графические обозначения и изображения

Тема 4.4 Планы этажей

Тема 4.5 Разрезы

Тема 4.6 Фасады

Тема 4.7 Компьютерная графика

Тема 4.8 Чтение чертежей

4

7

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОП.06 «Экологические основы природа пользования»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина ОП.06 «Экологические основы природа пользования» является

обязательной частью общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.13 Монтаж и

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Учебная дисциплина ОП.06 «Экологические основы природа пользования» относится к

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки

специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 –ОК07, ОК09

1

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания.

Код ПК,

ОК

Умения

Знания

ОК 01 – – ориентировать во взаимосвязях

– основные нормативные

документы, регламентирующие

деятельность водного хозяйства;

– основные принципы

ОК 07,

ОК 09

организмов и среды обитания;

–

использовать природоохранные

технологии;

–

анализировать и прогнозировать

экологические последствия

различных видов производственной

деятельности;

рационального природопользования,

мониторинга окружающей среды,

экологического контроля и

экологического регулирования;

– виды и классификацию

природных ресурсов, условия

устойчивого состояния экосистем;

– основные источники

–

анализировать причины

возникновения экологических

аварий и катастроф;

–

оценивать состояние экологии

окружающей среды на

производственном объекте;

техногенного воздействия на

окружающую среду.

1

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки - 36 часов,

в том числе:

теоретическое обучение – 22 часов;

в т.ч. в форме практической подготовки -6

самостоятельной работы обучающегося – 2 часов.

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

4

8

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

36

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

6

теоретическое обучение

22

самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация

Содержание учебной дисциплины

Экзамен

Раздел 1. Основы охраны окружающей среды.

Тема 1.1. Окружающая среда как целостная и сбалансированная система.

Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование.

Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды отходами производства.

Тема 1.4. Рациональное природопользование.

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы.

Тема 2.1. Правовые вопросы природопользования и экологической безопасности.

Тема 2.2. Международное сотрудничество.

4

9

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОП.07 «Охрана труда»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина ОП.07 «Охрана труда» является обязательной частью

общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена в

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Учебная дисциплина ОП.07 «Охрана труда» относится к общему гуманитарному и

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 –ОК06, ОК09

1

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания.

Код ПК,

Умения

Знания

ОК

ОК 01 –

ОК 05,

ОК 09

проводить анализ травмоопасных и –

особенности

обеспечения

вредных

факторов

в

сфере безопасных условий труда в сфере

деятельности; профессиональной деятельности;

экобиозащитную – правовые нормативные

организационные основы охраны

организации; правила

безопасности при

эксплуатации электроустановок.

профессиональной

использовать

технику;

и

–

принимать меры для исключения труда

производственного травматизма; техники

применять защитные средства;

в

–

пользоваться первичными

переносными средствами

пожаротушения; применять

безопасные методы выполнения

работ

1

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки - 72 часов,

в том числе:

теоретическое обучение – 36часов;

в т.ч. в форме практической подготовки -24

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов.

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

5

0

Объем образовательной программы учебной дисциплины

72

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

24

теоретическое обучение

36

самостоятельная работа

6

Промежуточная аттестация

Содержание учебной дисциплины

Экзамен

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда.

Тема 1.1. Основы трудового законодательства.

Тема 1.2. Организация управления охраной труда на предприятии.

Тема 1.3. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария.

Тема 2.1. Факторы труда и производственной среды.

Раздел 3. Основы пожарной безопасности.

Тема 3.1. Основные причины пожаров. Меры профилактики и пожаротушения.

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда.

Тема 4.1. Основы профгигиены, профсанитарии.

5

1

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОП.08 «Цифровая экономика»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина ОП.08 «Цифровая экономика» является обязательной частью

общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена в

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Учебная дисциплина ОП.08 «Цифровая экономика» относится

к

общему

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов

среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 –ОК05, ОК09

1

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания.

Код ПК,

Умения

Знания

ОК

ОК 01 –

ОК 05,

ОК 09



использовать цифровые



назначение и виды

средства и ресурсы для

генерирования новых идей и

решений

информационных технологий,

технологии сбора, накопления,

обработки, передачи и



использовать

распространения информации;

информационные ресурсы для

поиска и хранения







понимать и усваивать

информацию при чтении научной

литературы, использовать

полученные сведения при

информации

использовать цифровые



средства и приложения для создания подготовке к занятиям

продукта приемы структурирования

информации





анализировать, отбирать и

обобщать полученную информацию

для решения практических и

исследовательских задач



формат оформления

результатов поиска информации по

дисциплине



принципы защиты

информации от

несанкционированного



доступа

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

1

Объем образовательной нагрузки - 36 часов,

в том числе:

теоретическое обучение – 14 часов;

в т.ч. в форме практической подготовки -20

самостоятельной работы обучающегося – 2 часов.

5

2

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

36

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

20

теоретическое обучение

14

самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация

Экзамен

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы цифровизации экономики

Тема 1.1 Условия возникновения и сущность цифровой экономики.

Тема1.2 Основные технологические составляющие цифровой экономики

Тема 1.3 Нормативное регулирование среды в РФ

Тема 1.4 Институты цифровой экономики.

Раздел 2. Цифровая трансформация.

Тема 2.1 Функции государства и правовое обеспечение перехода к цифровой экономике

Тема 2.2 Блокчейн и криптовалюта.

Тема 2.3 Краудсорсинг и краудфандинг: новые возможности для бизнеса

Раздел 3. Интернет-маркетинг

Тема 3.1 Технологии интернет-маркетинга

Тема 3.2 Электронная торговля и платежные системы в интернет

Раздел 4. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации и

Программа -Цифровая экономика Российской Федерации

Тема 4.1 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации

Тема 4.2 Программа - Цифровая экономика Российской Федерации.

5

3

Аннотация

к рабочей программе профессионального модуля

по специальности среднего профессионального образования

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Профессионального цикла

0

ПМ 01 «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий»

. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

.1. Область применения программы

1

1

Программа профессионального модуля ПМ 01 «Монтаж санитарно-технических систем

и оборудования гражданских зданий», является частью программы подготовки специалистов

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.13 Монтаж и

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции

Программа может быть использована

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Профессиональный модуль ПМ 01 «Участие

в

дополнительном профессиональном

1

в

проектировании систем

газораспределения и газопотребления» входит в профессиональный цикл. Особое значение

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09,

ОК 10, ОК 11, ПК 1.1-ПК 1.3, ДПК 1-4.

1

.3. Цель-планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить

основной вид деятельности выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и

оборудования гражданских зданий, соответствующие ему общие компетенции

профессиональные компетенции.

и

Перечень общих компетенций

Код

Наименование общих компетенций

ОК 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам

ОК 02.

ОК 03.

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации

информации, и информационные технологии для выполнения задач

профессиональной деятельности

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере,

использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных

жизненных ситуациях

ОК 04.

ОК 05.

Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и

культурного контекста

ОК 06.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

применять знания об изменении климата, принципы бережливого

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

ОК 07.

ОК 08.

5

4

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания

необходимого уровня физической подготовленности

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках

ОК 09.

Перечень профессиональных компетенций

Код

ВД 1

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования

гражданских зданий

ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК 1.4.

ДПК 1.

Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления,

водоснабжения, канализации и водостоков

Выполнять монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и

водостоков

Проводить и обрабатывать результаты испытаний систем отопления,

водоснабжения, канализации и водостоков

Устранять неисправности систем центрального отопления, водоснабжения,

канализации и водостоков при испытаниях

Выполнять контроль, за соблюдением правил трудового распорядка,

требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на

рабочем месте

ДПК 2.

Составление спецификации материалов и оборудования для монтажа

сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха

гражданских зданий

ДПК 3.

ДПК 4.

Проводить гидравлические и аэродинамические испытания систем

Организовывать и проводить работы по монтажу, ремонту систем отопления,

водоснабжения и водоотведения

3

.3. Личностные результаты

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Владеть навыками приемке, транспортировке хранении санитарно-

технического оборудования;

в

и

в демонтаже санитарно-технических систем;

в выборе инструмента и приспособлений, необходимых для

выполнения монтажа санитарно-технических систем;

в укрупнительной сборке отдельных узлов санитарно-

технических систем;

в выполнении слесарных операций при монтаже систем

отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;

в монтаже санитарно-технических систем и оборудования;

в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию систем

отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;

в составлении актов выполненных работ по испытанию

систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;

в устранении обнаруженных дефектов на смонтированном

санитарно-техническом оборудовании.

Уметь

Использовать сопроводительную документацию для проверки

комплектности

и

качества изготовления санитарно-

технического оборудования;

Читать чертежи при выполнении подготовительных работ по

монтажу санитарно-технических систем и оборудования;

Применять правила такелажных работ;

Выполнять соединения санитарно-технических систем;

Производить демонтаж санитарно-технических систем и

5

5

оборудования;

Выполнять работы по монтажу санитарно-технических систем

и оборудования с соблюдением требований охраны труда,

пожарной и экологической безопасности;

Использовать проектную

и

нормативную техническую

документацию в области монтажа систем отопления;

Читать монтажные чертежи систем отопления;

Проводить испытания санитарно-технических систем и

оборудования;

Использовать графические компьютерные программы и

комплексы при монтаже систем отопления;

Использовать диагностические и измерительные инструменты

и приборы для проведения испытаний санитарно-технических

систем и оборудования;

Применять технологическую документацию при проведении

испытаний санитарно-технических систем и оборудования;

Выполнять работы по проведению испытаний санитарно-

технических систем

и

оборудования

с

соблюдением

требований охраны труда, пожарной и экологической

безопасности;

Обрабатывать результаты испытаний систем отопления,

водоснабжения, канализации и водостоков;

Выявлять отклонения анализируемых показателей при

проведении испытаний систем отопления, водоснабжения,

канализации и водостоков;

Оформлять техническую документацию по результатам

испытаний систем центрального отопления, водоснабжения,

канализации и водостоков;

Устранять неисправности на смонтированном санитарно-

техническом оборудовании, выявленных при испытаниях.

Знать

Виды, назначения

и

принципы действия санитарно-

технических систем и оборудования;

Правиластроповки, перемещения и складирования грузов

согласно маркировке;

Назначения

и

правила применения инструментов

и

приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-

технических систем и оборудования;

Требования охраны труда, пожарной и экологической

безопасности при выполнении подготовительных работ при

монтаже санитарно-технических систем и оборудования;

Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических

систем и оборудования;

Назначение

и

правила

использования

контрольно-

измерительного инструмента при монтаже санитарно-

технических систем и оборудования;

Требования охраны труда при монтаже санитарно-

технических систем и оборудования;

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ

по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и

водостоков;

Нормативные технические документы и технологическую

последовательность выполнения монтажных работ;

Правила проведения испытаний инженерно- технических

5

6

систем гражданских зданий;

Правила оформления технической документации;

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ

при проведении испытаний санитарно-технических систем и

оборудования;

Требования охраны труда при проведении испытаний

инженерно- технических систем гражданских зданий;

Правила устранения неисправностей санитарно-технических

систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;

Методики проведения анализа дефектов смонтированных

санитарно-технических систем и способы их устранения;

Виды

несоответствий

смонтированных

санитарно-

технических систем и способы их устранения;

Требования охраны труда.

5

7

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2

.1. Структура профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение

междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Самостоятельная

работа

обучающегося

Всего

часов

(макс.

Обязательная аудиторная

учебная нагрузка обучающегося

Наименования

разделов

профессионального

модуля

Производственная

часов

Коды

профессиональных

компетенций

в т.ч.

лабораторные

работы и

учебная

нагрузка и

практики)

Учебная

часов

(если

в т.ч.,

курсовая

работа

(проект),

часов

в т.ч.,

курсовая

предусмотрена

рассредоточенная

практика)

Всего,

Всего,

часов

работа

(проект),

часов

часов практические

занятия,

часов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПК 1.1-1.3

МДК 01.01

*

*

ОК 01-9

Выполнение работ по

монтажу

сантехнических

систем и

220

220

36

8

36

72

оборудования

гражданских зданий

УП 01.01 Учебная

практика

36

72

36

ПП 01.01

72

Производственная

практика часов (если

предусмотрена

итоговая

(концентрированная)

практика)

Всего:

334

220

36

*

18

*

108

108

5

8

Содержание обучения по профессиональному модулю

МДК 01.01 Выполнение работ по монтажу сантехнических систем и оборудования

гражданских зданий

Раздел 1. Заготовительное производство систем водоснабжения и водоотведения,

отопления, вентиляции и кондиционирования

Тема 1.1. Основные сведения по организации заготовительного производства

Тема 1.2. Технология изготовления монтажных узлов из металлических труб.

Тема 1.3.Сборка укрупненных узлов и блоков

Тема 1.4. Изготовление металлических и неметаллических воздуховодов, соединительных

деталей и сетевого оборудования

Раздел 2. Подготовка и проведение монтажно-сборочных работ систем водоснабжения и

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Тема 2.1. Проверка качества, комплектование и транспортировка монтажных заготовок

Тема 2.2. Проведение монтажно - сборочных работ

Тема 2.3.Подготовительные работы на начало монтажа систем

Тема 2.4. Прокладка внутриквартальной и дворовой водопроводной сети

Тема 2.5. Технология монтажа внутренних систем водоснабжения

Тема 2.6. Технология монтажа систем внутреннего водоотведения и водостоков

Раздел 3. Технология монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха

Тема 3.1. Технология монтажа систем водоснабжения и водоотведения

Тема 3.2. Технология монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Тема 3.3. Технология монтажа наружных тепловых сетей

Тема 3.4. Технология монтажа систем отопления, нагревательных приборов и оборудования

систем отопления

Тема 3.5. Особенности монтажа внутренних систем водоснабжение и водоотведения,

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в условиях Сибири

Раздел 4. Слесарное и строительное дело

Тема 4.1 Процессы слесарной обработки материалов и заготовок

Тема 4.2 Технология соединения трубопроводов и воздуховодов

Тема 4.3 Арматура санитарно-техническая

Раздел 5. Технология монтажа и эксплуатации санитарно-технических, вентиляционных

систем и оборудования

Тема 5.1 Технология строительного производства

Тема 5.2.Эксплуатация систем отопления, водоснабжения, водоотведения.

Тема 5.3 Монтаж и эксплуатация систем и оборудования вентиляции, кондиционирование

воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

Тема 5.4 Система отопления промышленных и гражданских зданий

Тема 5.5 Устройство систем вентиляции

Тема 5.6. Системы контроля микроклимата

Тема 5.7. Приборы измерения

Тема 5.8 Рабочие чертежи и испытание систем отопления и вентиляции

5

9

Аннотация

к рабочей программе профессионального модуля

по специальности среднего профессионального образования

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

0

Профессионального цикла

ПМ02 «Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий»

1

. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля

ПМ02

«Монтаж

систем

вентиляции,

кондиционирования воздуха гражданских зданий», является частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.08 Монтаж и

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения базовой подготовки.

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании

в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:

Профессиональный модуль ПМ02 «Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха

гражданских зданий» входит в профессиональный цикл. Особое значение дисциплина имеет

при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 2.1- ПК 2.5, ДПК

1

-3

1

.3. Цель-планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить

основной вид деятельности выполнение работ по монтажу систем вентиляции,

кондиционирования воздуха гражданских зданий, соответствующие ему общие компетенции и

профессиональные компетенции.

Перечень общих компетенций

Код

ОК 01.

Наименование общих компетенций

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам

ОК 02.

ОК 03.

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации

информации, и информационные технологии для выполнения задач

профессиональной деятельности

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере,

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных

ситуациях

ОК 04.

ОК 05.

Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и

культурного контекста

ОК 07.

ОК 09.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

применять знания об изменении климата, принципы бережливого

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках

Перечень профессиональных компетенций

Код

ВД 2

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования

воздуха гражданских зданий

6

0

ПК 2.1.

Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции,

кондиционирования воздуха

ПК 2.2.

ПК 2.3.

Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха

Проводить и обрабатывать результаты испытаний смонтированных систем

вентиляции, кондиционирования воздуха

ПК 2.4.

Регулировать смонтированные системы вентиляции, кондиционирования

воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик

Выполнять контроль, за соблюдением правил трудового распорядка,

требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на

рабочем месте

ДПК 1.

ДПК 2.

Составление спецификации материалов и оборудования для монтажа

сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха

гражданских зданий

ДПК 3.

Проводить гидравлические и аэродинамические испытания систем

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Владеть навыками

в приемке, транспортировке и хранении оборудования систем

вентиляции, кондиционирования воздуха;

в

демонтаже

оборудования

систем

вентиляции,

кондиционирования воздуха;

в выборе инструмента и приспособлений, необходимых для

выполнения монтажа оборудования систем вентиляции,

кондиционирования воздуха;

в укрупнительной сборке отдельных узлов оборудования

систем вентиляции, кондиционирования воздуха;

в выполнении слесарных операций при монтаже систем

вентиляции, кондиционирования воздуха;

в монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха;

в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию систем

вентиляции, кондиционирования воздуха;

в составлении актов выполненных работ по испытанию

систем вентиляции, кондиционирования воздуха;

в сравнении результатов испытаний с установленными в

нормативной документации параметрами;

в составлении акта освидетельствования скрытых работ;

в

составлении

актов

гидростатического

или

манометрического испытания систем теплоснабжения и

холодоснабжения на герметичность;

в замерах аэродинамических характеристик (расхода воздуха

и

развиваемого

давления)

систем

вентиляции,

кондиционирования воздуха;

в регулировании работы смонтированных систем вентиляции,

кондиционирования воздуха

Уметь

Использовать сопроводительную документацию для проверки

комплектности и качества изготовления оборудования систем

вентиляции, кондиционирования воздуха;

Читать чертежи при выполнении подготовительных работ по

монтажу

кондиционирования воздуха;

Применять правила такелажных работ;

оборудования

систем

вентиляции,

Выполнять соединения оборудования систем вентиляции,

кондиционирования воздуха;

Производить демонтаж оборудования систем вентиляции,

кондиционирования воздуха;

Выполнять работы по монтажу систем вентиляции,

6

1

кондиционирования воздуха с соблюдением требований

охраны труда, пожарной и экологической безопасности;

Использовать проектную

и

нормативную техническую

документацию в области монтажа систем вентиляции,

кондиционирования воздуха;

Читать

кондиционирования воздуха;

Проводить испытания

кондиционирования воздуха;

Использовать графические компьютерные программы и

комплексы при монтаже систем вентиляции,

кондиционирования воздуха отопления;

монтажные

чертежи

систем

вентиляции,

систем

вентиляции,

Использовать диагностические и измерительные инструменты

и приборы для проведения испытаний смонтированных

систем вентиляции, кондиционирования воздуха;

Применять правила проведения испытаний смонтированного

оборудования и систем вентиляции, кондиционирования

воздуха;

Разбираться в проектной и нормативной документации;

Обрабатывать результаты испытаний систем вентиляции,

кондиционирования воздуха;

Определять

аэродинамические

характеристики

воздухораспределителей, воздушных фильтров, дроссель-

клапанов или многостворчатых воздушных клапанов в

воздуховодах;

Производить регулирование аэродинамических характеристик

вентиляционных сетей с помощью воздухораспределителей,

дроссель-клапанов или многостворчатых клапанов

в

воздуховодах;

Оформлять техническую документацию по результатам

испытаний

Знать



Видов, назначения и принципа действия оборудования

систем вентиляции, кондиционирования воздуха;

Правил строповки, перемещения и складирования

грузов согласно маркировке;

Назначения и правил применения инструментов и





приспособлений, необходимых при монтаже оборудования

систем вентиляции, кондиционирования воздуха;



Требований охраны труда, пожарной и экологической

безопасности при выполнении подготовительных работ при

монтаже оборудования систем вентиляции,

кондиционирования воздуха;

Монтажных чертежей

вентиляции, кондиционирования воздуха;

Назначения и правил использования контрольно-



оборудования

систем



измерительного инструмента при монтаже оборудования

систем вентиляции, кондиционирования воздуха;



Монтажных

кондиционирования воздуха;

Требований охраны труда при монтаже систем

вентиляции, кондиционирования воздуха;

чертежей

систем

вентиляции,



6

2



Требований, предъявляемых к качеству выполняемых

работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования

воздуха;



Нормативных

технических

документов

и

технологической последовательности выполнения монтажных

работ;



Правил проведения испытаний систем вентиляции,

кондиционирования воздуха;





Правил оформления технической документации;

Требований, предъявляемых к качеству выполняемых

работ при проведении испытаний систем вентиляции,

кондиционирования воздуха;



Требований охраны труда при проведении испытаний

систем вентиляции, кондиционирования воздуха;



Правил опробования, сборки и разборки, обкатки,

регулирования комплексного испытания

систем вентиляции,

пуска,

и

смонтированного оборудования

кондиционирования воздуха;

и



Принципов работы смонтированного оборудования и

систем вентиляции, кондиционирования воздуха;

Методики проведения регулирования смонтированных

систем вентиляции, кондиционирования воздуха;

Методики проведения регулирования отдельных

элементов систем вентиляции, кондиционирования воздуха





6

3

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2

.1. Структура профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение

междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Самостоятельная

работа

обучающегося

Всего

часов

(макс.

Обязательная аудиторная

учебная нагрузка обучающегося

Наименования

разделов

профессионального

модуля

Коды

профессиональных

компетенций

Производственная

часов

(если предусмотрена

рассредоточенная

практика)

в т.ч.

лабораторные

работы и

учебная

нагрузка и

практики)

Учебная

часов

в т.ч.,

курсовая

работа

(проект),

часов

в т.ч.,

курсовая

Всего,

Всего,

часов

работа

(проект),

часов

часов практические

занятия,

часов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПК 2.1-2.4

ОК 01-9

ДПК 1-3

МДК 02.01

Выполнение работ по

монтажу и

*

техническому

обслуживанию систем

вентиляции и

кондиционирования

МДК 02.02

128

96

128

96

36

26

12

6

36

30

Управление

автоматизированными

системами

вентиляции и

кондиционирования

воздуха

УП 02.01 Монтажная

практика

ПП 02.01

36

72

72

Производственная

практика часов (если

6

4

предусмотрена

итоговая

(концентрированная)

практика)

Всего:

338

224

62

30

18

*

36

72

6

5

Содержание обучения по профессиональному модулю

МДК 02.01 Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем

вентиляции и кондиционирования

Раздел 1. Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем

вентиляции и кондиционирования

Тема 1.1. Системы вентиляции

Тема 1.2. Системы кондиционирования

Тема 1.3. Подготовительные работы

Тема 1.4. Заготовительные работы

Тема 1.3. Технология работ по монтажу

Тема 1.4. Испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха

МДК

02.02

Управление

автоматизированными

системами

вентиляции

и

кондиционирования воздуха

Раздел 2. Управление автоматизированными системами вентиляции и

кондиционирования воздуха

Тема 2.1 Основы автоматического управления системами вентиляции и кондиционирования

Тема 2.2 Технические средства систем автоматизации

Тема 2.3 Техническая документация систем автоматизации

Тема 2.4.Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ

Тема 2.5. Наладка систем автоматизации СКВ

Тема 2.6. Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров

Тема 2.7. Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования

Тема 2.8. Комплексная автоматизация и диспетчеризация административных и жилых

зданий

6

6

Аннотация

к рабочей программе профессионального модуля

по специальности среднего профессионального образования

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

0

Профессионального цикла

ПМ 03 «Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем

отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования

воздуха гражданских зданий»

1

. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля ПМ 03 «Проведение работ по техническому

обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем

вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий», является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

базовой подготовки.

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Профессиональный модуль ПМ 03 «Проведение работ по техническому

обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем

вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий», входит

в

профессиональный цикл. Особое значение дисциплина имеет при формировании и

развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 3.1, ПК 3.2, ДПК2, ДПК 3

1

.3. Цель-планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить

основной вид деятельности проведение работ по техническому обслуживанию инженерных

систем

отопления,

водоснабжения,

водоотведения

и

систем

вентиляции,

кондиционирования воздуха гражданских зданий, соответствующие ему общие

компетенции и профессиональные компетенции.

Перечень общих компетенций

Код

ОК 01.

Наименование общих компетенций

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам

ОК 02.

ОК 03.

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации

информации, и информационные технологии для выполнения задач

профессиональной деятельности

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере,

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных

ситуациях

ОК 04.

ОК 05.

Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и

культурного контекста

ОК 06.

ОК 07.

Проявлять

гражданско-патриотическую

позицию,

демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

6

7

применять знания об изменении климата, принципы бережливого

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках

ОК 09.

Перечень профессиональных компетенций

Код

ВД 3

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем

отопления, водоснабжения, водоотведения

кондиционирования воздуха гражданских зданий

и

систем вентиляции,

ПК 3.1. Выполнять подготовительные и сопутствующие работы при техническом

обслуживании текущем ремонте инженерных систем отопления,

и

водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования

воздуха гражданских зданий

ПК 3.2. Выполнять периодическое техническое обслуживание проводить текущие

ремонтные работы инженерных систем отопления, водоснабжения,

водоотведения

и

систем вентиляции, кондиционирования воздуха

гражданских зданий

ДПК 2.

Составление спецификации материалов и оборудования для монтажа

сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха

гражданских зданий

ДПК 3.

Проводить гидравлические и аэродинамические испытания систем

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Владеть навыками

в составлении задания при выполнении подготовительных и

сопутствующих работ при техническом обслуживании и

текущем

ремонте

инженерных

систем

отопления,

водоснабжения, водоотведения

и

систем вентиляции,

кондиционирования воздуха гражданских зданий.

в проведении подготовительных работ при техническом

обслуживании и текущем ремонте инженерных систем

отопления, водоснабжения, водоотведения

и

систем

вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских

зданий.

в информировании работника более высокого уровня

квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении

дефектов или низкого качества материалов, а также работ,

выполненных с отклонением от проекта или технических

условий

в составлении технического задания при выполнении работ по

техническому

инженерных

обслуживанию

систем отопления,

и

текущему

ремонту

водоснабжения,

водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования

воздуха гражданских зданий.

в проведении работ по техническом обслуживанию и

текущему ремонту

инженерных

систем

отопления,

водоснабжения, водоотведения

и

систем вентиляции,

кондиционирования воздуха гражданских зданий

Уметь

Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда,

пожарной и экологической безопасности

Выявлять причины неисправности в работе оборудования и

механизмов, применяемых при техническом обслуживании и

текущем

ремонте

инженерных

систем

отопления,

водоснабжения, водоотведения

кондиционирования воздуха

и

систем вентиляции,

6

8

Определять методы устранения неисправности в работе

оборудования и механизмов, применяемых при техническом

обслуживании оборудования и механизмов

Подбирать инструменты и приспособления, необходимые для

технологического обслуживания

ремонта оборудования и механизмов

и

профилактического

Пользоваться инструментом

и

приспособлениями для

устранения неисправности оборудования и механизмов

Определять состояние и выявлять неисправности в работе

инженерных

систем

отопления,

водоснабжения,

водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования

воздуха гражданских зданий

Выявлять поверхностные дефекты на инженерных системах

отопления, водоснабжения, водоотведения

и

системах

вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий

Виды и назначение приборов, оборудования, материалов и

предъявляемые к ним требования по эксплуатации и ремонту

Способы устранения неисправностей в работе механизмов и

пневматического оборудования

Знать

Устройство и технические характеристики оборудования и

механизмов, применяемых при техническом обслуживании и

ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения,

водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования

воздуха

Правила эксплуатации оборудования

и

механизмов,

применяемых при техническом обслуживании и ремонте

домовых санитарно-технических систем и оборудования

Требования охраны труда при выполнении простых

монтажных и ремонтных работ

Номенклатуры материалов, изделий, инструмента

и

приспособлений, применяемых при ремонте систем

отопления, водоснабжения, водоотведения

вентиляции, кондиционирования воздуха

и

систем

Методов оценки технического состояния систем отопления,

водоснабжения, водоотведения

кондиционирования воздуха

и

систем вентиляции,

Внешних проявлений поверхностных дефектов на системах

отопления, водоснабжения, водоотведения

вентиляции, кондиционирования воздуха

и

системах

Требований охраны труда при ремонте систем отопления,

водоснабжения, водоотведения

кондиционирования воздуха

и

систем вентиляции,

6

9

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2

.1. Структура профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение

междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Самостоятельная

работа

обучающегося

Всего

часов

(макс.

Обязательная аудиторная

учебная нагрузка обучающегося

Наименования

разделов

профессионального

модуля

Коды

профессиональных

компетенций

Производственная

часов

(если предусмотрена

рассредоточенная

практика)

в т.ч.

лабораторные

работы и

учебная

нагрузка и

практики)

Учебная

часов

в т.ч.,

курсовая

работа

(проект),

часов

в т.ч.,

курсовая

Всего,

Всего,

часов

работа

(проект),

часов

часов практические

занятия,

часов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПК 3.1-3.2

ОК 01-9

ДПК 2,3

МДК 03.01

Выполнение работ по

техническому

*

*

обслуживанию

систем отопления,

водоснабжения и

водоотведения

МДК 03.02

134

104

134

104

42

48

10

10

72

Выполнение работ по

техническому

обслуживанию

систем вентиляции и

кондиционирования

воздуха

ПП 03.01

72

72

Производственная

практика часов (если

предусмотрена

итоговая

7

0

(концентрированная)

практика)

Всего:

316

238

90

*

20

*

72

7

1

Содержание обучения по профессиональному модулю

МДК. 03.01 Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и

газопотребления

Раздел 1 Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и

газопотребления Тема 3.1 Организация эксплуатации газового хозяйства

Тема 3.2 Мониторинг технического состояния систем газораспределения

Тема3.3 Планирование и организация работ по эксплуатации и ремонту газораспределительных

систем

Тема 3.4 Планирование и организация работ по эксплуатации и ремонту газопроводов и

газоиспользующего оборудования котельных и промышленных предприятий

МДК.

03.02

Реализация

технологических

процессов

эксплуатации

систем

газораспределения и газопотребления

Раздел 2 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и

газопотребления

Тема 3.5 Эксплуатация сети газораспределения

Тема 3.6 Эксплуатация средств электрохимической защиты стальных подземных газопроводов

Тема 3.8 Эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами

Тема 3.9 Эксплуатация сети газопотребления

Тема 3.10 Эксплуатация установок сжиженного газа и газонаполнительных станций

Тема 3.11 Оперативно-диспетчерское управление системами газораспределения

7

2

Аннотация

к рабочей программе профессионального модуля

по специальности среднего профессионального образования

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

0

Профессионального цикла

ПМ 04 «Организация технической эксплуатации гражданских зданий»

1

. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля ПМ 04 «Организация технической

эксплуатации гражданских зданий», является частью программы подготовки специалистов

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Программа может быть использована

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Профессиональный модуль ПМ 04 «Организация технической эксплуатации

в

дополнительном профессиональном

1

гражданских зданий» входит в профессиональный цикл. Особое значение дисциплина имеет

при формировании и развитии ОК 1-9, ПК 4.1, ПК 4.2, ДПК 1, ДПК 2, ДПК 4

1

.3. Цель-планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить

основной вид деятельности организацию технической эксплуатации гражданских зданий.

Перечень общих компетенций

Код

Наименование общих компетенций

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам

ОК 01.

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации

информации, и информационные технологии для выполнения задач

профессиональной деятельности

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере,

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных

ситуациях

ОК 02.

ОК 03.

ОК 04.

ОК 05.

Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и

культурного контекста

Проявлять

гражданско-патриотическую

позицию,

демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

применять знания об изменении климата, принципы бережливого

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания

необходимого уровня физической подготовленности

ОК 06.

ОК 07.

ОК 08.

ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках

Перечень профессиональных компетенций

7

3

Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 4

Организация технической эксплуатации гражданских зданий

ПК 4.1 Организовать устранение аварийных ситуаций инженерных систем отопления,

водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования

воздуха гражданских зданий

ПК 4.2 Организовать работы по технической эксплуатации

и

содержанию

инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем

вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий

ДПК 1. Выполнять контроль, за соблюдением правил трудового распорядка,

требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на

рабочем месте

ДПК 2. Составление

сантехнических систем, вентиляции

гражданских зданий

спецификации материалов и оборудования для монтажа

и

кондиционирования воздуха

ДПК 4. Организовывать и проводить работы по монтажу, ремонту систем отопления,

водоснабжения и водоотведения

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Владеть навыками

в приеме заявок от диспетчерской службы на устранение

аварий

во взаимодействии с рабочим персоналом организации при

установлении масштаба аварийной ситуации, необходимых

отключений, определения технологии локализации аварии и

мер по предотвращению распространения последствий аварии

в проведении мероприятий по локализации аварий

в разработке регламента действий диспетчерских и аварийных

служб,

восстановительных работ

в проведении осмотров инженерных систем отопления,

водоснабжения, водоотведения систем вентиляции,

кондиционирования воздуха гражданских зданий

организации устранения мелких неисправностей

видов

и

сроков

выполнения

аварийно-

и

в

инженерных систем, обнаруженных в ходе осмотров

в документировании результатов осмотров и проверок,

выдаче предписаний собственникам по выявленным

нарушениям

в взаимодействии с рабочим персоналом организации.

в

подготовке (согласовании) технических заданий на

выполнение работ по содержанию и ремонту подрядным

организациям и (или) рабочему персоналу организации

в координации работы подрядных организаций и (или)

рабочего персонала организации по содержанию и текущему

ремонту инженерных систем гражданских зданий

в ведении технической и иной документации по содержанию

и ремонту инженерных систем и конструктивных элементов,

подготовке многоквартирных домов к сезонной эксплуатации

в внесении информации по вопросам содержания инженерных

систем и конструктивных элементов в программы и базы

данных

Уметь

Организовывать работу рабочих специалистов в условиях

аварийных и восстановительных работ

Обеспечивать безопасные условия производства аварийных

работ

Организовывать внедрение передовых методов и приемов

труда

7

4

Оценивать масштабы и последствия аварийных ситуаций в

гражданских зданиях

Определять порядок действий в аварийных ситуациях с целью

локализации

и

предотвращения ущерба имуществу

физических и юридических лиц

Подготавливать документы (письма, заявки, акты, дефектные

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки),

относящиеся к проведению аварийного обслуживания

Применять программное обеспечение

информационные технологии

и

современные

с

использованием

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Технологии обработки информации с использованием средств

вычислительной техники, современных коммуникаций и

связи

Знать

Специализированные программные приложения, в том числе

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

для

осуществления

коммуникаций

в

организации,

аварийными и диспетчерскими службами

Нормативные правовые акты, регламентирующих проведение

диспетчерского и аварийного обслуживания гражданских

зданий, проведение технических осмотров зданий

сооружений и подготовку их к сезонной эксплуатации

и

Технологии и организацию работ при проведении аварийного

обслуживания гражданских зданий

Требования охраны труда, пожарной безопасности,

промышленной санитарии при проведении аварийного

обслуживания гражданских зданий

Требования к составлению отчетности

Типологию зданий и инженерных систем

Типичные аварийные ситуации и отказы инженерных систем

и оборудования гражданских зданий

Принципы

функционирования

инженерных

систем

гражданских зданий

Порядок организации и выполнения работ по техническому

обследованию жилых зданий

Дефекты инженерных систем и технологии их устранения

Методы визуального и инструментального обследования

Правила эксплуатации инженерного оборудования зданий

Технологии ограничения пользования коммунальными

ресурсами

Основы психологии и конфликтологии

Основы документоведения

Основы формирования взаимодействия

коллективе

в

трудовом

7

5

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2

.1. Структура профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение

междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Самостоятельная

работа

обучающегося

Всего

часов

(макс.

Обязательная аудиторная

учебная нагрузка обучающегося

Наименования

разделов

профессионального

модуля

Коды

профессиональных

компетенций

Производственная

часов

(если предусмотрена

рассредоточенная

практика)

в т.ч.

лабораторные

работы и

учебная

нагрузка и

практики)

Учебная

часов

в т.ч.,

курсовая

работа

(проект),

часов

в т.ч.,

курсовая

Всего,

Всего,

часов

работа

(проект),

часов

часов практические

занятия,

часов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОК 1-9

ПК 4.1

ПК 4.2

ДПК1

ДПК 2

ДПК 4

МДК 04.01

-

*

Нормативное

обеспечение

процесса

технической

эксплуатации

гражданских зданий

МДК 04.02

154

132

154

132

50

56

10

10

72

Управление

процессом

технической

эксплуатации

гражданских зданий

ПП 04.01

36

-

72

Производственная

практика часов

Всего:

364

286

106

-

20

-

-

36

7

6

Содержание обучения по профессиональному модулю

МДК. 04.01 Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских

зданий

Раздел 1. Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских

зданий

Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений

Тема 1.2. Основные нормативные документы по эксплуатации зданий

Тема 1.3. Задачи технической эксплуатации систем водоснабжения, отопления, вентиляции и

кондиционирования воздуха и ее организация

Тема 1.4.Основные требования, предъявляемые к эксплуатации систем водоснабжения,

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

МДК.04.02 Управление процессом технической эксплуатации гражданских зданий

Раздел 2. Управление процессом технической эксплуатации гражданских зданий

Тема 2.1. Основные задачи эксплуатирующих подразделений

Тема 2.2. Организация метрологического обеспечения эксплуатации инженерных систем

гражданских зданий

Тема 2.3. Физический и моральный износ (естественное старение) инженерных систем. Система

учета и контроля

Тема 2.4. Текущая эксплуатация зданий и сооружений

7

7

Аннотация

к рабочей программе профессионального модуля

по специальности среднего профессионального образования

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

0

Профессионального цикла

ПМ 05 «Выполнение работ по профессии 18560 Слесарь-сантехник»

1

. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля ПМ 05 «Выполнение работ по профессии 18560

Слесарь-сантехник», является частью программы подготовки специалистов среднего звена в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Программа может быть использована

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Профессиональный модуль ПМ 05 «Выполнение работ по профессии 18560 Слесарь-

в

дополнительном профессиональном

1

сантехник» входит в профессиональный цикл. Особое значение дисциплина имеет при

формировании и развитии ОК 1-9, ПК 5.1, ПК 5.2, ДПК 1, ДПК 2, ДПК 3, ДПК 4

1

.3. Цель-планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить

основной вид деятельности осуществлять монтаж систем отопления водоснабжения,

водоотведения

Перечень общих компетенций

Код

Наименование общих компетенций

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам

ОК 01.

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации

информации, и информационные технологии для выполнения задач

профессиональной деятельности

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере,

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных

ситуациях

ОК 02.

ОК 03.

ОК 04.

ОК 05.

Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и

культурного контекста

Проявлять

гражданско-патриотическую

позицию,

демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

применять знания об изменении климата, принципы бережливого

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания

необходимого уровня физической подготовленности

ОК 06.

ОК 07.

ОК 08.

ОК 09.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках

7

8

Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 5.1. Осуществлять подбор проверку оборудования, инструмента,

и

приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа

систем отопления, водоснабжения, водоотведения

ПК 5.2

Осуществлять монтаж систем отопления водоснабжения, водоотведения в

соответствии с требованиями нормативно-технической документации

Выполнять контроль, за соблюдением правил трудового распорядка,

требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на

рабочем месте

ДПК 1.

ДПК 2.

Составление спецификации материалов и оборудования для монтажа

сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха

гражданских зданий

ДПК 3.

ДПК 4.

Проводить гидравлические и аэродинамические испытания систем

Организовывать и проводить работы по монтажу, ремонту систем отопления,

водоснабжения и водоотведения

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Владеть навыками

- в выполнении слесарных операций при подготовительных

работах;

-

в проведении работ при монтаже систем отопления,

водоснабжения, водоотведения

Уметь

- Использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения

подготовительных работ при монтаже санитарно-технических

систем и оборудования;

-

Проверять работоспособность инструментов и приспособлений,

необходимых при монтаже санитарно-технических систем и

оборудования;

-

Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы

к реальному помещению

-

-

Нарезать резьбу на стальных трубах вручную

Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного

соединения

-

-

Комплектовать трубы в фасонные части стояков

Выполнять укрупнительную сборку узлов систем отопления,

водоснабжения, канализации и водостоков

-

-

Сверлить, пробивать и штробить отверстия в конструкциях

Использовать ручной, механизированный и измерительный

инструмент при монтаже санитарно-технических систем и

оборудования

-

Соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения,

канализации и водостоков;

Выполнять укрупненную сборку узлов внутренних санитарно-

технических систем;

Выполнять установку и крепление санитарно-технического

оборудования и трубопроводов;

Выполнять слесарные операции при монтаже и ремонте

санитарно-технических систем;

Разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы систем

-

-

-

-

отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и

водостоков;

-

Соблюдать требования охраны труда, пожарной экологической

безопасности при выполнении работ;

Проводить ревизию и испытания санитарно-технической

арматуры;

-

7

9

-

Проводить испытания смонтированных санитарно-технических

систем

Знать

- Комплектность оборудования для монтажа санитарно-

технических систем и оборудования

-

Виды и назначение санитарно-технических материалов, арматуры

и оборудования;

Назначение и правила применения ручного и механизированного

-

инструмента и приспособлений, необходимых при монтаже

санитарно-технических систем и оборудования;

-

Виды и назначение основной проектной и технической

документации для производства монтажных работ;

Правила выполнения слесарных работ при монтаже и ремонте

санитарно-технических систем;

Назначение, устройство и принцип действия систем отопления,

водоснабжения, водоотведения;

Технологию и последовательность подготовительных и

-

-

-

монтажных работ наружных сетей систем отопления,

водоснабжения, водоотведения;

-

Технологию, последовательность подготовительных работ и

особенности монтажа оборудования и трубопроводов внутренних

систем отопления, водоснабжения, водоотведения;

-

-

-

-

Правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов;

Правила безопасной эксплуатации монтажного оборудования;

Санитарные нормы и правила проведения монтажных работ;

Требования охраны труда

8

0

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2

.1. Структура профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение

междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Самостоятельная

работа

обучающегося

Всего

часов

(макс.

Обязательная аудиторная

учебная нагрузка обучающегося

Наименования

разделов

профессионального

модуля

Коды

профессиональных

компетенций

Производственная

часов

(если предусмотрена

рассредоточенная

практика)

в т.ч.

лабораторные

работы и

учебная

нагрузка и

практики)

Учебная

часов

в т.ч.,

курсовая

работа

(проект),

часов

в т.ч.,

курсовая

Всего,

Всего,

часов

работа

(проект),

часов

часов практические

занятия,

часов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОК 1-9

ПК 5.1

ПК 5.2

ДПК1

ДПК 2

ДПК 3

ДПК 4

МДК 05.01

Технология

выполнения работ по

профессии 18560

Слесарь-сантехник

-

*

134

36

134

46

12

36

УП 05.01 Технология

выполнения работ по

профессии рабочих

1

8560 Слесарь-

сантехник

ПП 05.01

36

-

72

Производственная

практика часов

Всего:

212

134

46

-

12

-

36

72

8

1

Содержание обучения по профессиональному модулю

МДК. 05.01 Технология выполнения работ по профессии 18560 Слесарь-сантехник

Раздел 1. Основные сведения о Санитарно-технических системам, элементах систем

Тема 1.1.Основные сведения о трубопроводах, соединительных частях, арматуре,

санитарно-техническом оборудовании.

Тема 1.2. Сведения об устройстве санитарно-технических систем, систем отопления

здания. Основные сведение о проекте производства работ

Тема 1.3. Основные положения по эксплуатации санитарно-технических систем.

Монтажно-сборочные и заготовительные работы. Ремонт и устранение неисправностей в

работе санитарно-технических систем.

Раздел 2. Инструмент и приспособления для выполнения работ слесаря-сантехника

Тема 2.1. Инструмент и приспособления для монтажно-сборочных и заготовительных

работ

Тема 2.2. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на рабочих

объектах. Охрана окружающей среды. Гигиена труда, производственная санитария и

профилактика травматизма

8

2

Приложение 2

к ППССЗ по специальности

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств,

0

кондиционирования воздуха и вентиляции

Очная форма обучения

РАССМОТРЕНО:

Педагогическим советом

Протокол № ________ от _____________

СОГЛАСОВАНО:

Студенческим советом

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГПОУ ККСТ

Протокол № ________ от _____________

__________________О.А. Замма

Приказ № _________ от _________

Управляющим советом

Протокол № ________ от _____________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Кемерово, 2025 г.

8

3

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

Воспитательная деятельность в образовательной организации, реализующей

программы СПО, является неотъемлемой частью образовательного процесса, планируется

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере

воспитания.

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные

представители), представители иных организаций, участвующие

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации,

локальными актами общеобразовательной организации Государственного

в

реализации

профессионального образовательного учреждения «Кемеровский коммунально-

строительный техникум» имени В.И. Заузелкова (далее – ГПОУ ККСТ, учреждение).

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных

религий народов России.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от

2

9.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к

мирному созиданию и защите Родины.

1

.1

Цель и задачи воспитания обучающихся

Инвариантные компоненты Программы, календарного плана воспитательной

работы ориентированы на реализацию запросов общества и государства, определяются с

учетом государственной политики в области воспитания; обеспечивают единство

содержания воспитательной деятельности отражают общие для любой образовательной

организации, реализующей программы СПО, цель и задачи воспитательной деятельности,

положения ФГОС СПО в контексте формирования общих компетенций у обучающихся.

Вариативные компоненты обеспечивают реализацию и развитие внутреннего

потенциала конкретной профессиональной образовательной организации ГПОУ ККСТ.

В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере

образования цель воспитания обучающихся - развитие личности, создание условий для

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания:



усвоение обучающимися знаний о нормах, духовно- нравственных

ценностях, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);

формирование и развитие осознанного позитивного отношения к ценностям,



8

4

нормами правилам поведения, принятым в российском обществе (их освоение, принятие),

современного научного мировоззрения, мотивации к труду, непрерывному личностному и

профессиональному росту;



приобретение

социокультурного

опыта

поведения,

общения,

межличностных

и

социальных отношений,

в

том числе

в

профессионально

ориентированной деятельности; подготовка к самостоятельной профессиональной

деятельности с учетом получаемой квалификации (социально-значимый опыт).



подготовка к созданию семьи и рождению детей.

1

.2 Направления воспитания

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной

деятельности с учётом направлений воспитания:



гражданское воспитание — формирование российской идентичности,

чувства принадлежности к своей Родине, ее историческому и культурному наследию,

многонациональному народу России, уважения к правам и свободам гражданина России;

формирование активной гражданской позиции, правовых знаний и правовой культуры;



патриотическое воспитание

—

формирование чувства глубокой

привязанности к своей малой родине, родному краю, России, своему народу и

многонациональному народу России, его традициям; чувства гордости за достижения

России и ее культуру, желания защищать интересы своей Родины и своего народа;



духовно-нравственное воспитание

—

формирование устойчивых

ценностно- смысловых установок, обучающихся по отношению к духовно-нравственным

ценностям российского общества, к культуре народов России, готовности к сохранению,

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального

российского государства;



эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры,

эстетического отношения к миру, приобщение к лучшим образцам отечественного и

мирового искусства;



физическое воспитание, формирование культуры здорового образа

жизни и эмоционального благополучия — формирование осознанного отношения к

здоровому безопасному образу жизни, потребности физического

самосовершенствования, неприятиявредных привычек;

профессионально-трудовое воспитание — формирование позитивного и

и



добросовестного отношения к труду, культуры труда и трудовых отношений,

трудолюбия, профессионально значимых качеств личности, умений и навыков; мотивации

к творчеству и инновационной деятельности; осознанного отношения к непрерывному

образованию

как

условию

успешной

профессиональной

деятельности,

к

профессиональной деятельности как средству реализации собственных жизненных

планов;



экологическое воспитание — формирование потребности экологически

целесообразного поведения в природе, понимания влияния социально-экономических

процессов на состояние окружающей среды, важности рационального.

природопользования; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и



других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с

учётомличностных интересов и общественных потребностей.

1

.3. Целевые ориентиры воспитания

1

.3.1. Инвариантные целевые ориентиры

Согласно «Основам государственной политики по сохранению и укреплению

духовно-нравственных ценностей» (утв. Указом Президента Российской Федерации от

0

9.11.2022 г.№ 809) ключевым инструментом государственной политики в области

образования, необходимым для формирования гармонично развитой личности, является

воспитание в духе уважения к традиционным ценностям, таким как патриотизм,

8

5

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов

России.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. №

3

04-ФЗ) воспитательная деятельность должна быть направлена на «…формирование у

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и

окружающей среде».

Эти законодательно закрепленные требования в части формирования

у

обучающихся системы нравственных ценностей обязательно должны быть отражены в

инвариантных планируемых результатах воспитательной деятельности (инвариантные

целевые ориентиры воспитания).

Инвариантные целевые ориентиры воспитания соотносятся

с

общими

компетенциями, формирование которых является результатом освоения программ

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО:



выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам (ОК 01);



использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной

деятельности (ОК 02);



планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать

знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях (ОК

0

3);





эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде (ОК 04);

осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного

контекста (ОК 05);



проявлять

гражданско-патриотическую

позицию,

демонстрировать

осознанноеповедение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять

стандарты антикоррупционного поведения (ОК 06);



содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства,

эффективно действоватьв чрезвычайных ситуациях (ОК 07);



использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья впроцессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня

физической подготовленности (ОК 08);



пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках (ОК 09).

Инвариантные целевые ориентиры воспитания

Целевые ориентиры воспитания выпускников ГПОУ ККСТ

Целевые ориентиры

Гражданское воспитание

8

6



сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена

российского общества;





осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических

ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;



готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;



готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности

Патриотическое воспитание



сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;



ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию,

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и

труде;

Духовно-нравственное воспитание







осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности;





осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России

Эстетическое воспитание



эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,

спорта, труда и общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства,

этнических культурных традиций и народного творчества;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества

творческой личности;

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального

благополучия









сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему

здоровью;



потребность

в

физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной

деятельностью;



активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и

психическому здоровью

Профессионально-трудовое воспитание





готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни





обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбранной профессии,

проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий

благоприятный образ своей профессии в обществе

Экологическое воспитание

8

7



сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических

проблем;



планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей

устойчивого развития человечества;





активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,

предотвращать их;



расширение опыта деятельности экологической направленности

Ценности научного познания



сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в

поликультурном мире;



совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между

людьми и познания мира;



осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную

и

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

1

.3.2 Вариативные целевые ориентиры

Вариативные целевые ориентиры воспитания

Вариативные целевые ориентиры воспитания обучающихся, отражающие специфику

образовательной организации, реализующей программы СПО

Гражданское воспитание



укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности

многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Кемеровской

области – Кузбасса;



обеспечение равенства прав представителей всех народов России на территории Кемеровской

области - Кузбасса при обязательном учете интересов не только этнических меньшинств, проживающих

в пределах региона, но и интересов русского народа как государствообразующего этноса Российской

Федерации, составляющего в Кемеровской области – Кузбассе этническое большинство;



сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Кемеровской области -

Кузбасса, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского

общества;



понимающий профессиональное значение отрасли, специальности 08.02.13 Монтаж и

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции





для социально-экономического и научно-технологического развития страны;

осознанно проявляющий гражданскую активность в социальной и экономической жизни РФ,

Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а

Патриотическое воспитание



формирование у молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской

гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю

России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и

национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;



сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и

языков народов Российской Федерации организация посещения молодежью объектов исторического и

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, памятных

мест;



осознанно проявляющий неравнодушное отношение

деятельности, постоянно совершенствуется, профессионально растет, прославляя свою специальность

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции

Духовно-нравственное воспитание

укрепление духовно-нравственной общности народов на основе формирования общероссийской

гражданской идентичности (гражданского самосознания);

к

выбранной профессиональной

0



8

8



сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Кемеровской области -

Кузбасса, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского

общества;



сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала

многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей

патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;



0



обладающий сформированными представлениями о значении и ценности специальности

8.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, знающий и соблюдающий правила и

нормы профессиональной этики;

Эстетическое воспитание



включение в образовательные программы общеобразовательных организаций образовательных

курсов по изучению культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации;

демонстрирующий знания эстетических правил и норм в профессиональной культуре

специальности 08.02.13 Монтаж эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья

благополучия

развитие этнографического



и

и

эмоционального



и

культурно-познавательного туризма, оздоровительных

и

рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам спорта;



организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, содействие здоровому образу жизни

молодежи Кузбасса;



демонстрирующий физическую подготовленность и физическое развитие в соответствии с

требованиями будущей профессиональной деятельности специальности 08.02.13 Монтаж

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

Профессионально-трудовое воспитание

и



становление у молодых граждан положительной трудовой мотивации, высокой деловой

активности через проведение мероприятий, участие в общественных организациях;

владение основными принципами профессионализации, внедрение современных моделей



эффективного поведения на рынке труда через систему профессионального образования, службы

занятости и другие социальные службы;



применяющий знания о нормах выбранной специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции всех ее требований и

выражающий готовность реально участвовать в профессиональной деятельности в соответствии с

нормативно-ценностной системой;





готовый к освоению новых компетенций в профессиональной отрасли;

обладающий опытом использования профессиональной деятельности современного

в

информационных технологий с целью осуществления различного рода операций в сфере строительства;

обладающий опытом и навыками работы использования и эксплуатации специализированного

оборудования и инвентаря;





обладающий опытом проведение подготовительных, вспомогательных и сопутствующих работ

при монтаже, обработке, ремонте изделий, конструкций и сооружений в соответствии с техническим

заданием и иные виды деятельности связанные с обеспечением эффективности работы в соответствии с

требованиями будущей профессиональной деятельности специальности 08.02.13 Монтаж

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

Экологическое воспитание

и



развитие

и

поддержка экологического добровольческого (волонтерского) движения

ответственно подходящий к рациональному потреблению энергии, воды и других природных ресурсов

в жизни в рамках обучения и профессиональной деятельности;



понимающий основы экологической культуры

в

профессиональной деятельности,

обеспечивающей ответственное отношение к окружающей социально-природной, производственной

среде и здоровью;

Ценности научного познания





использование цифрового сервиса «Кадры для Кузбасса 2035»;

обладающий опытом участия в научных, научно-исследовательских проектах, мероприятиях,

8

9

конкурсах в рамках профессиональной направленности специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции обладающий

знаниями в области техники и технологий строительства, умением поиска, анализа и обработки

информации и документации, в том числе с помощью информационных технологий, навыками работы

использования и эксплуатации специализированного оборудования и инвентаря;



проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной

профессиональной и общественной деятельности

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2

.1

Уклад профессиональной образовательной организации

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский

коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова (далее – ГПОУ ККСТ,

учреждение) осуществляет обучение по программам подготовки квалифицированных

рабочих

и

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена,

дополнительного профессионального образования с использованием современных

технологий обучения.

В техникуме созданы все условия для подготовки кадров для Кузбасса по наиболее

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии

с международными стандартами и передовыми технологиями. Учреждение реализовывает

подготовку обучающихся по одной профессии и двум специальностям входящих в список

ТОП-50, шести программам входящих в ТОП-Регион, восемь программ реализуются по

актуализированным ФГОС СПО.

Коммунально-строительный техникум рос и развивался вместе с Кузбассом. Его

судьба неразрывно связана с городом, у которого тоже были свои ступени, прежде чем

стать крупнейшим промышленным, научным и культурным центром Западной Сибири.

1

2 октября 1971 года коммунально-строительный техникум впервые гостеприимно

распахнул свои двери, директором техникума был назначен Зорин Александр Николаевич.

Областное управление коммунального хозяйства подключило коммунальщиков для

оказания помощи техникуму. В учебных аудиториях были только стулья, столы и доска, а

в учебно-производственных мастерских, площадью свыше 30 тысяч квадратных метров не

было ничего, там вовсю разворачивались машины. Для образовательного учреждения

этого было мало. И тогда в работу включился Виктор Иванович Заузелков инженер

управления коммунального хозяйства Кемеровского облисполкома и самые сложные

вопросы стали решаться очень быстро и качественно. В техникум стали поступать

новейшие станки, материалы, лучшее оборудование для кабинетов и лабораторий.

Виктор Иванович Заузелков стал «ангелом хранителем» для техникума.

С 2014 года техникум удостоен чести носить имя Виктора Ивановича Заузелкова

Областной совет по просьбе коллектива принял Постановление о ходатайстве

перед губернатором области А.Г. Тулеевым о названии улицы имени В.И. Заузелкова,

назначении студентам стипендии имени В.И. Заузелкова, о присвоении звания лауреата

премии В.И. Заузелкова.

«Миссия» ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» им. В.И.

Заузелкова, это развитие конкурентных преимуществ как профессиональной

образовательной организации, обеспечивающей качественную подготовку кадров в

соответствии с образовательными стандартами, с учетом потребности регионального

рынка.

Приоритетными

в

воспитательной

работе

техникума

являются

здоровьесберегающее и гражданско-патриотическое направления.

На базе техникума создан и осуществляет свою деятельность студенческий

спортивный клуб "ККСТ" (ССК ККСТ). Основной целью клуба является укрепление и

сохранение индивидуального здоровья, путем развития личностных, духовных,

психических и физических возможностей обучающихся, необходимых для их успешной

9

0

самореализациии и адаптации к изменяющимся социальным и экологическим условиям.

Работает музей истории ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный

техникум» им. В.И. Заузелкова. Поисковая группа «Поиск», созданная на базе музея,

занимается поисковой и исследовательской деятельностью, направленной на сохранение

памяти о жизни, подвигах, традициях выпускников техникума, педагогов, ветеранов

техникума. Музей не только хранит память о выпускниках и педагогах-ветеранах

техникума, но и о выдающихся жителях (ветеранах ВОВ, тружениках тыла, героях -

афганцев, героев труда и др.). Работа музея техникума и поисковой группы направлена на

укрепление

у

обучающихся веры

в

Россию, формирование чувства личной

ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.

Техникум имеет свою символику: гимн, флаг, логотип, слоган.

Реализация воспитательной работы

в

техникуме строится

в

активном

взаимодействии с управлениями молодежной политики и общественными организациями

региона, города и муниципального округа, деятельность которых непосредственно связана

с воспитанием молодежи, развитием молодежного движения и поддержкой молодежных

инициатив.

Социальными партнерами техникума являются:

1

. ОАО «Ново Кемеровская ТЭЦ»;

2

. АО «Кемеровская генерация»;

3

. ООО «Топкинский цемент»;

4

. ООО «Монтажные технологии»;

5

. МП «Зеленстрой»;

6

7

. ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу;

. ООО «Крепость»;

8

9

. АО «Кемеровский механический завод»;

. МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского муниципального

округа»;

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0. ООО «Химпром»;

1. ОАО «КемВод»;

2. АО «Сибирский инженерно – аналитический центр»;

3. ООО «Кузбасская энергосетевая компания»;

4. ООО «Сибпромвентиляция»;

5. ООО «Кузбасс/Лифт»;

6. ООО «Фирма «Кузбассагролес»;

7. ООО «Сибирская генерирующая компания»;

8. Администрация города Кемерово;

9. ГКУ Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Маленький принц»;

2

2

2

2

0. НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»;

1. Филиал АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания»;

2. ООО «Кузбассхлеб»;

3. МУП «Архитектуры, технической инвентаризации и землеустройства»

Кемеровского муниципального округа;

2

4. ООО «Фортуна плюс».

При разработке учебных планов по профессии 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции,

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, присутствует вариативная

часть

воспитательной

направленности

(гражданской,

духовно-нравственной,

социокультурной, профессионально-трудовой, экологической и т. д.).

Необходимо отметить и ряд проблем, возникших в ходе деятельности

педагогического коллектива техникума

и

влияющих на качество образования

выпускников, их личностное развитие и самоопределение:

9

1



слабое развитие самоуправленческой деятельности и условий для этой

деятельности, которая способствует творчеству и активности студентов.

недостаточное применение преподавателями актуальных форм и методов



воспитательной работы со студентами. — несвоевременный психолого-педагогический

анализ воспитательного процесса и развития личности).

Для повышения результативности и эффективности воспитательной работы

необходимо обеспечить психолого-педагогическую поддержку, формировать мотивацию

у всех участников учебно-воспитательного процесса к активной деятельности, в

особенности организации работы педагогического состава, методической подготовки

кураторов и родительского комитета.

Студенческий совет помогает разнообразить жизнь студентов, добавив в нее

творчество и сделав ее интереснее. Работа в органах самоуправления учит находить

решения на многие задачи, ответственности, дисциплинированности и работе в команде.

Создать объединение кураторов и студенческого совета по решению вопрос

нарушения учебно-воспитательного процесса. Это поможет обучающимся решать

различные проблемы и вопросы. Такое объединение формирует социально-правовую

активность

студентов,

гражданскую

ответственность,

дисциплинированности,

толерантности и умение принимать правовые решения.

Постоянный мониторинг эффективности мероприятий по реализации направлений

воспитательной работы методического объединения и студенческого совета, в целях

улучшения качества работы и предотвращения проблем на всех уровнях.

Дополнительные характеристики:

Юридический и фактический адрес: 650070, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г.

Кемерово, ул. Тухачевского, 23а

Город Кемерово расположен в 3482 км от г. Москвы, на юго-востоке Западной

Сибири, в центре Кузнецкой котловины, в северной части Кузнецкого угольного бассейна,

на обоих берегах реки Томь, в среднем ее течении, при впадении в нее реки Искитим.

Правобережная часть города связана с левым берегом двумя автомобильными и одним

железнодорожным мостами. Территория города Кемерово находится в пределах увалисто-

холмистой равнины севера Кузнецкой котловины, в лесостепной полосе южной части

Западной Сибири.

Среднегодовая численность постоянного населения города за 2022 год составила

5

50 362 человека.

К основным учреждениям культуры, действующим на территории города,

относятся:

1

1 учреждений клубного типа (6 юридических. лиц, имеющих обособленные

структурные подразделения):

1

2

3

4

. Дворец культуры им. 50-летия Октября с Городским клубом ветеранов;

. Дворец культуры «Содружество» с ДК «Промышленновский»;

. Дворец культуры шахтеров и ДК «Боровой»;

. Культурно-досуговый центр «Пионер», ДК «Пионер», ДК Досуг им. И.М.

Алисова;

5

6

1

1

2

3

4

. Культурный центр;

. Дворец молодежи.

2 образовательных учреждений культуры:

. Центральная детская школа искусств;

. Детская художественная школа;

. Детские школы искусств 69, 61,50, 46, 45, 19,15,14,5

. Детская музыкальная школа № 4.

Музей-заповедник «Красная Горка» (и «Главная контора КОПИКУЗА»;

«

Театр для детей и молодежи»;

9

2

Муниципальная информационно-библиотечная система, включающая в себя 24

библиотеки.

Инфраструктура спорта















6 стадионов;

Дворец спорта с искусственным льдом;

Ледовая арена «КЕМЕРОВО» имени Г.П. Груздева;

Легкоатлетический манеж со специализированным стадионом;

28 плавательных бассейнов;

231 спортивный зал;

711 спортивных площадок.

В городе Кемерово работает 40 пунктов проката спортивного инвентаря, в том

числе платные на 5 стадионах и бесплатные в 30 клубах по месту жительства.

Губернский центр спорта «КУЗБАСС» – один из крупнейших крытых спортивных

комплексов России за Уралом.

В спортивном центре 11 спортивных залов из них:



















универсальный спортивный зал с трибунами на 1300 мест;

зал борьбы;

зал бокса;

зал художественной гимнастики;

3 зала хореографии;

тренажерный зал;

зал общефизической подготовки;

фитнес-зал;

зал начальной подготовки.

Характеристика контингента обучающихся:

Общая численность обучающихся в 2023 году составила 1768 человек (очная

форма обучения).

Половину контингента составляют обучающиеся женского пола (44,62%).

Обучающихся, из числа жителей Кемеровской области в среднем 66%, города

Кемерово в среднем 34%.

На 1 сентября 2023 года в техникуме 117 обучающихся из числа детей-сирот,

детей, ставшихся без попечения родителей; 20 обучающихся, имеющих статус инвалидов

(дети инвалиды и инвалиды детства).

Информация о режиме и графике работы образовательной организации

Режим функционирования техникума установлен на основании требований

санитарных норм, учебных планов техникума, правил внутреннего трудового распорядка,

условий коллективного договора.

Режим работы техникума устанавливается:

понедельник-пятница с 8.00 до 20.00;

суббота с 8.00 до 16.30 в соответствии с нормами трудового законодательства.

В воскресенье и праздничные дни техникум не работает.

Образовательный процесс проводится в два семестра.

Учебный год начинается 1 сентября для очного обучения, и не позднее 1 октября

для заочного обучения. Обучение ведется в одну смену.

Занятия начинаются

в

8.30. Учебные занятия группируются парами

продолжительностью 1 час 30 минут (продолжительность одного урока 45 минут).

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся в неделю по очной форме

обучения составляет 36 часов, максимальный объем учебной нагрузки составляет 54

2

.2 Воспитательные модули: виды, формы, содержание воспитательнойдеятельности

специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Модуль «Образовательная деятельность»

9

3

Реализация

воспитательного

потенциала

образовательной

деятельности

предусматривает:



использование воспитательных возможностей содержания учебных

дисциплин и профессиональных модулей для формирования у обучающихся позитивного

отношения к российским традиционным духовно-нравственным и социокультурным

ценностям, подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения,

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений и т. п., отвечающих

содержанию и задачам воспитания;



привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на

аудиторных занятиях объектов, явлений, событий и т. д., инициирование обсуждений,

высказываний обучающимися своего мнения, выработки личностного отношения к

изучаемым событиям, явлениям;



использование

учебных

материалов

(образовательного

контента,

художественных фильмов, литературных произведений и проч.), способствующих

повышению статуса и престижа рабочих профессий, прославляющих трудовые

достижения, повествующих о семейных трудовых династиях;



инициирование и поддержка исследовательской деятельности при изучении

учебных дисциплин и профессиональных модулей в форме индивидуальных и групповых

проектов, исследовательских работ воспитательной направленности реализация курсов,

дополнительных факультативных занятий исторического просвещения, патриотической,

гражданской, экологической, научно-познавательной, краеведческой, историко-

культурной, туристско-краеведческой, спортивно-оздоровительной, художественно-

эстетической, духовно-нравственной направленности, а также курсов, направленных на

формирование готовности обучающихся к вступлению в брак и осознанному

родительству;



организация и проведение экскурсий (в музеи, картинные галереи,

технопарки, на предприятия и др.), экспедиций, походов.

Дополнительное содержание воспитательной

Образовательная деятельность»:

максимальное использование воспитательных возможностей содержания

учебных дисциплин и профессиональных модулей для формирования у обучающихся

позитивного отношения российским традиционным духовно-нравственным

социокультурным ценностям;

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения,

деятельности

к

Модулю

«



к

и



задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений и т.п., отвечающих

содержанию и задачам воспитания;



реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; привлечение

внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на занятиях предметов,

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; применение

активных и интерактивных форм учебной работы: просмотр и обсуждение видеофильмов,

дискуссия, анализ художественного текста, игра, работа в группах, решение проблемных

задач, творческое задание, круглый стол, мозговой штурм, моделирование

производственных процессов и ситуаций, расчет производственных задач с обсуждением

в группах и др.



проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

включение воспитательные взаимодействия методов, методик



в

и

технологий, которые связаны с изучением дисциплин и модулей образовательной

программы, направленных на развитие личности обучающихся на основе воспитательных

идеалов выбранной специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

9

4

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

организация практических занятий, направленных на приобретение опыта



работы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;



организация практических занятий по работе

специализированным оборудованием и инвентарем в области техники и технологий

строительства специальности 08.02.13 Монтаж эксплуатация внутренних

с

современным

и

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

Модуль «Кураторство»

Реализация воспитательного потенциала кураторства как особого вида

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:



организацию социально-значимых совместных проектов, отвечающих

потребностям обучающихся, дающих возможности для их самореализации, установления

и укрепления доверительных отношений внутри учебной группы и между группой и

куратором;



сплочение

коллектива

группы

через

игры

и

тренинги

на

командообразование, походы, экскурсии, празднования дней рождения, тематические

вечера и т. п.;



организацию

и

проведение регулярных родительских собраний,

информирование родителей об академических успехах и проблемах обучающихся, их

положении в студенческой группе, о жизни группы в целом; помощь родителям и иным

членам семьи во взаимодействии с педагогическим коллективом и администрацией;



работа со студентами, вступившими в ранние семейные отношения,

проведение консультаций по вопросам этики и психологии семейной жизни, семейного

права;



планирование, подготовку и проведение праздников, фестивалей, конкурсов,

соревнований и т. д. с обучающимися.

Дополнительное содержание воспитательной Модулю

деятельности

к

«

Кураторство»:



планирование

и

проведение групповых собраний обучающихся,

находящихся в ведении куратора, целевой воспитательной тематической направленности

по планам работы кураторов и по необходимости;



инициирование и поддержка кураторами участия обучающихся в общих

мероприятиях ГПОУ ККСТ, оказание необходимой помощи обучающимися в их

подготовке и проведении;



поддержка активной позиции каждого обучающегося, предоставление

возможности обсуждения и принятия решений, создание благоприятной среды общения;

ведение документации классного руководителя (куратора) и составление



психологических портретов своих подопечных, осведомлённость об их интересах и

проблемах;



доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем

(налаживание взаимоотношений с однокурсниками или педагогами, успеваемость и т. д.),

совместный поиск решений проблем, коррекция поведения через беседы индивидуально

и(или) вместе с их родителями, с другими обучающимися группы;



индивидуальная работа с обучающимися группы по ведению личных

портфолио, в которых они фиксируют свои профессиональные, академические,

творческие, спортивные, личностные достижения;



инициирование и поддержка участия обучающихся в мероприятиях,

конкурсах и проектах профессиональной направленности;

организация социально-значимых проектов



профессиональной

9

5

направленности для личностного развития обучающихся, дающих возможности для

самореализации в выбранной специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

Модуль «Наставничество»

Реализация воспитательного потенциала наставничества как универсальной

технологии передачи опыта и знаний предусматривает:





разработку программы наставничества;

содействие осознанному выбору оптимальной образовательной траектории,

в том числе для обучающихся с особыми потребностями (детей с ОВЗ, одаренных,

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации);



оказание психологической и профессиональной поддержки наставляемому в

реализации им индивидуального маршрута и в жизненном самоопределении;

определение инструментов оценки эффективности мероприятий по

адаптации и стажировке наставляемого;





привлечение к наставнической деятельности признанных авторитетных

специалистов, имеющих большой профессиональный и жизненный опыт (сотрудников

предприятий и организаций-партнеров).

Дополнительное

Наставничество»:

содействие осознанному выбору оптимальной образовательной траектории,

содержание

воспитательной

деятельности

к

Модулю

«



в том числе для обучающихся с особыми потребностями (детей с ОВЗ, одаренных,

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации);



оказание психологической и профессиональной поддержки наставляемому в

реализации им индивидуального маршрута и в жизненном самоопределении;

мастер-классы, тренинги практикумы от наставника рамках



и

в

сопровождения профессионального роста наставляемых, развития их профессиональных

навыков и компетенций в специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;



организация под руководством наставника социально-значимых проектов по

специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции;

Модуль «Основные воспитательные мероприятия» по специальности 08.02.13

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования

воздуха и вентиляции

Реализация воспитательного потенциала основных воспитательных мероприятий

предусматривает:



проведение общих для всей образовательной организации праздников,

ежегодных творческих (театрализованных, музыкальных, литературных и т. п.)

мероприятий, связанных с общероссийскими, региональными, местными праздниками,

памятными датами;



проведение торжественных мероприятий, связанных с завершением

образования, переходом на следующий курс, а также совместных мероприятий с

организациями-партнерами, направленных на знакомство и приобщение к корпоративной

культуре предприятия, организации;



разработку

и

реализацию обучающимися социальных, социально

профессиональных проектов, в том числе с участием социальных партнёров

образовательной организации;



организацию тематических мероприятий, нацеленных на формирование

уважительного отношения к противоположному полу, понимания любви как основы таких

отношений и готовности к вступлению в брак (День матери, День семьи, любви и

верности и т. д.).

9

6

Дополнительное содержание воспитательной деятельности к Модулю «Основные

воспитательные мероприятия по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»:



проведение совместных мероприятий

с

организациями-партнерами,

направленных на знакомство и приобщение к корпоративной культуре предприятия,

организации;



организацию тематических мероприятий, нацеленных на формирование

уважительного отношения к противоположному полу, понимания любви как основы таких

отношений и готовности к вступлению в брак (День матери, День семьи, любви и

верности и т;



мастер классы, проведение конкурсов профессионального мастерства,

показы, выставки, открытые лекции и демонстрации, экскурсии, дни открытых дверей,

квесты;



встречи с известными представителями специальности 08.02.13 Монтаж и

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции;



круглые столы, просветительские мероприятия с участием амбассадоров

специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции;

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитании:



организация в доступных для обучающихся и посетителей местах музейно-

выставочного пространства, содержащего экспозиции об истории развитии

и

образовательной организации с использованием исторических символов государства,

региона, местности в разные периоды, о значимых исторических, культурных, природных,

производственных объектах России, региона, местности;



размещение карт России, регионов, муниципальных образований

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных,

культурологических, художественно оформленных, том числе материалами,

в

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов

своей местности, региона, России; портретов выдающихся государственных деятелей

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных деятелей, героев и

защитников Отечества;



организацию и поддержание в образовательной организации звукового

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической

пространства

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения),

исполнение гимна Российской Федерации (в начале учебной недели);



оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях общего

пользования (холл первого этажа, рекреации и др.), содержащих в доступной,

привлекательной форме новостную информацию позитивного профессионального,

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания;



размещение материалов, отражающих ценность труда как важнейшей

нравственной категории, представляющих трудовые достижения в профессиональной

области, прославляющих героев ветеранов труда, выдающихся деятелей

и

производственной сферы, имеющей отношение к образовательной организации,

предметов-символов профессиональной сферы,



размещение информационных справочных материалов о предприятиях

профессиональной сферы, имеющих отношение к профилю образовательной организации;

размещение, поддержание, обновление на территории образовательной



9

7

организации выставочных объектов, ассоциирующихся

направлениями обучения;

с

профессиональными



создание и обновление книжных выставок профессиональной литературы,

пространства свободного книгообмена;

оборудование, оформление, поддержание и использование спортивных и

игровых пространств, площадок, зон активного и спокойного отдыха;

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация





символики образовательной организации (флаг, гимн, эмблема, логотип и т. п.),

используемой как повседневно, так и в торжественных ситуациях;



разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.),

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания правилах, традициях,

укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для

обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Дополнительное содержание воспитательной деятельности к Модулю «Организация

предметно-пространственной среды»:



организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного

флага Российской Федерации;



организация в доступных местах для обучающихся и посетителей местах

музейно-выставочного пространства, содержащего экспозиции об истории и развитии

ГПОУ ККСТ, изображениями исторических символов государства, региона, местности в

разные периоды, значимых исторических, культурных, природных, производственных

объектов России, региона, местности, сохраняющих прошлое и настоящее ГПОУ ККСТ



оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях общего

пользования (холл первого этажа, рекреации и др.), содержащих в доступной,

привлекательной форме новостную информацию позитивного профессионального,

гражданско-патриотического,

духовно-нравственного

содержания,

поздравления

педагогов и обучающихся и т. п.;



организация музейно-выставочного пространства, содержащего экспозиции

об истории и развитии специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, выдающихся

деятелей производственной сферы, имеющей отношение к специальности 08.02.13

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования

воздуха

и

вентиляции

и

водоотведение, соответствующих предметов-символов

профессиональной сферы, информационных справочных материалов о предприятиях

профессиональной сферы, являющихся предметом гордости отечественной науки и

технологий, имеющих отношение к специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;



размещение, поддержание, обновление на территории ГПОУ ККСТ

выставочных объектов, ассоциирующихся с специальностью 08.02.13 Монтаж и

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции;

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными

представителями) обучающихся предусматривает:



организацию взаимодействия между родителями обучающихся

и

преподавателями, администрацией в области воспитания и профессиональной реализации

студентов;



проведение

родительских

собраний

по

вопросам

воспитания,

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;



привлечение родителей

к

подготовке

и

проведению мероприятий

9

8

воспитательной направленности.

Дополнительное содержание

Взаимодействие с родителями (законными представителями)»:

индивидуальнее консультации с целью координации воспитательных усилий

педагогов и родителей;

воспитательной

деятельности

к

Модулю

«





профессиональные встречи, диалоги с приглашением родителей (законных

представителей), работающих по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции,

чествование трудовых династий специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

Модуль «Самоуправление»

Реализация воспитательного потенциала самоуправления обучающихся

в

образовательной организации, реализующей программы СПО, предусматривает:



организацию и деятельность в образовательной организации органов

самоуправления обучающихся (совет обучающихся или др.);

представление органами самоуправления интересов, обучающихся в



процессе управления образовательной организацией, защита законных интересов, прав

обучающихся;



участие представителей органов самоуправления обучающихся

в

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, в анализе

воспитательной деятельности;



привлечение к деятельности студенческого самоуправления выпускников,

работающих по специальности 08.02.13 Монтаж эксплуатация внутренних

и

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, добившихся

успехов в профессиональной деятельности и личной жизни.

Дополнительное

Самоуправление»:

участие в целевых модульных выездных семинаров (форумов) по

формированию управленческих и организационных навыков студенчества;

создание интерактивных кейсов для первокурсников – погружение в

учебную среду, вовлечение в студенческую жизнь;

содержание

воспитательной

деятельности

к

Модулю

«







создание системы рейтингов различных видов успешности, как технологии

мотивации и формирования образа современного успешного человека;





участие в работе центра волонтерского движения;

построение системы организации проектной деятельности привлечением

ведущих работодателей;



организация и проведение конкурсов студенческих социальных проектов

(проекты с детьми-сиротами, детьми с ограниченными возможностями и пожилыми

людьми; проекты, пропагандирующие образ молодой семьи с традиционной для России

системой ценностей, социальные благотворительные акции и др.);



реализации;



информационно-методическое сопровождение по их продвижению и

обеспечение участия студентов в значимых мероприятиях, форумах,

школах, семинарах международного, всероссийского, регионального уровня;

организация мероприятия, посвященных Международному дню студента и

Дню российского студенчества;





участие студентов в мероприятиях и акциях, проводимых молодежными

организациями города и области;



участие студенческого актива в гражданско-патриотических акциях,

мероприятиях и избирательных кампаниях.

Модуль «Профилактика и безопасность»

9

9

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает:



организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в

образовательной организации безопасной среды как условия успешной воспитательной

деятельности;



вовлечение обучающихся в проекты, программы профилактической

направленности, реализуемые в образовательной организации и в социокультурном

окружении (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде,

безопасности

антитеррористической

гражданской обороне и т. д.);

дорожного

движения,

противопожарной

безопасности,

и

антиэкстремистской безопасности, кибербезопасности,



сбор информации

и

регулярный мониторинг семей обучающихся,

находящихся

в

сложной жизненной ситуации, профилактическая работа

с

неблагополучными семьями;



организация психолого-педагогической поддержки обучающихся групп

риска;



организацию работы по развитию у обучающихся навыков саморефлексии,

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;

поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления

безопасности жизнедеятельности.

Дополнительное содержание

Профилактика и безопасность»:

ознакомление студентов Уставом образовательной организации,



воспитательной

деятельности

к

Модулю

«



с

правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативно-правовыми

актами организации;



участие сотрудников и обучающихся в научно-практических конференциях,

семинарах по проблемам реализации и защиты избирательных прав, вопросам повышения

правовой культуры выпускников;



проведение социологических исследований по проблемам правосознания и

правовой культуры студенческой молодежи;





проведение дней правовых знаний;

организация индивидуальной профилактической работы со студентами

«

группы риска» и их родителями;

организация участия в областных профилактических акциях, выездных

мобильных приемных;





реализация элементов, программы профилактической направленности,

реализуемые в ГПОУ ККСТ и в социокультурном окружении в рамках просветительской

деятельности по специальности 08.02.13 Монтаж

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

организация мероприятий по безопасности в цифровой среде, связанных с

и

эксплуатация внутренних



специальностью 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции;



поддержка инициатив, обучающихся в сфере укрепления безопасности

жизнедеятельности в ГПОУ ККСТ, в том числе в рамках освоения образовательных

программ специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

Модуль «Социальное партнёрство и участие работодателей»

1

00

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства образовательной

организацией, реализующей программы СПО, в том числе во взаимодействии с

предприятиями рынка труда, предусматривает:



участие представителей организаций-партнёров, предприятий (организаций)

и работодателей, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении

отдельных производственных практик и мероприятий в рамках рабочей программы



воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых

дверей, ярмарки вакансий, государственные, региональные праздники, торжественные

мероприятия и т. п.);



участие представителей организаций-партнёров в проведении мастер-

классов, аудиторных и внеаудиторных занятий, мероприятий профессиональной

направленности;



проведение на базе организаций-партнёров отдельных аудиторных и

внеаудиторных занятий, презентаций, лекций, акций воспитательной направленности;

проведение открытых дискуссионных площадок (студенческих,



педагогических, родительских, совместных), куда приглашаются представители

организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся

профессиональной сферы и рынка труда, жизни образовательной организации,

реализующей программы СПО, муниципального образования, региона, страны;



реализация социальных проектов, разрабатываемых

и

реализуемых

обучающимися и педагогами совместно с организациями-партнёрами (профессионально-

трудовой, благотворительной, экологической, патриотической, духовно-нравственной и т.

д. направленности), ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

Дополнительное содержание воспитательной деятельности к Модулю «Социальное

партнёрство и участие работодателей»:



организация взаимодействия с представителями сферы деятельности,

ознакомительных и познавательных экскурсий с целью погружения в специальность

8.02.13 Монтаж эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции;

организация и проведение на базе организаций-партнёров мероприятий,

посвященных специальности 08.02.13 Монтаж эксплуатация внутренних

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

реализация социальных проектов по специальности 08.02.13 Монтаж и

0

и



и



эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции;

Модуль «Профессиональное развитие, адаптация и трудоустройство»

Реализация воспитательного потенциала работы по профессиональному развитию,

адаптации и трудоустройству в образовательной организации, реализующей программы

СПО, предусматривает:



участие

в

конкурсах, фестивалях, олимпиадах профессионального

мастерства (в т. ч. международных), работе над профессиональными проектами

различного уровня (регионального, всероссийского, международного) и др.;



циклы мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к

осознанному планированию своей карьеры, профессионального будущего (посещения

центра содействия профессиональному трудоустройству выпускников, профессиональных

выставок му трудоустройству выпускников, профессиональных выставок ярмарок

вакансий, дней открытых дверей на предприятиях, в организациях высшего образования и

др.);



экскурсии (на предприятия, в организации), дающие углублённые

представления о выбранной специальности и условиях работы;

1

01



организацию

организаций/предприятий-партнёров;

встреч с представителями коллективов, с сотрудниками-стажистами,

мероприятий,

посвященных

истории



представителями трудовых династий, авторитетными специалистами, героями и

ветеранами труда, представителями профессиональных династий использование

обучающимися интернет-ресурсов, способствующих более глубокому изучению

отраслевых технологий, способов

и

приёмов профессиональной деятельности,

профессионального инструментария, актуального состояния профессиональной области;

онлайн курсов по интересующим темам и направлениям профессионального образования;



консультирование

обучающихся

по

вопросам

построения

ими

профессиональной карьеры и планов на будущую жизнь с учётом индивидуальных

особенностей, интересов, потребностей;



проведение тренингов, нацеленных на формирование рефлексивной

культуры, совершенствование умений в области анализа и оценки результатов

деятельности.

Дополнительное

Профессиональное развитие, адаптация и трудоустройство»:

организация работы со студентами-первокурсниками по их адаптации к

образовательному процессу;

содержание

воспитательной

деятельности

к

Модулю

«









знакомство первокурсников с историей и традициями техникума;

проведение классных часов профессиональной направленности;

развитие научно-исследовательского творчества студентов по получаемой

специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции, направлениям подготовки и изучаемым

дисциплинам;



проведение конкурсов, соревнований, выставок, деловых игр, мастер-

классов профессиональной направленности;









организация обзоров профессиональной литературы, организация выставок;

организация конкурсов профессионального мастерства студентов;

проведение Дней открытых дверей;

организация конкурса профессионального мастерства, приуроченного к Дню

специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции;



участие

в

региональных,

всероссийских

и

международных

профессиональных проектах по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;



проведение конкурса «Профессиональный студент» или «Профессиональная

команда» по итогам профессиональных практик;

организация участия волонтеров и



в

мероприятиях социальных

производственных партнеров по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;



организация клубов профессиональной направленности «Амбассадоры

специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции;



проведение практико-ориентированных мероприятий, направленных на

соблюдение правил работы со специальными установками, оборудованием, инвентарем и

снаряжением; направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в том

числе с учетом правил безопасности и оказанием первой медицинской помощи.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3

.1

Кадровое обеспечение

Для реализации рабочей программы воспитания в ГПОУ ККСТ есть необходимое

1

02

кадровое обеспечение воспитательного процесса.

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных

стандартов. Педагогические работники получают дополнительное профессиональное

образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года.

№

п/п Наименование должности

Количество

единиц

штатных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Заместитель директора по ВиСР

Социальный педагог

Педагог-психолог

1

2

2

2

1

4

1

2

1

1

Педагог-организатор

Руководитель физического воспитания

Воспитатели общежития

Заведующий общежитием

Мастера производственного обучения

Тьютор

1

0

Советник

директора

по

воспитанию

и

взаимодействию

объединениями

с

детскими общественными

1

1

Преподаватели (кураторы учебных групп)

20

3

.2 Нормативно-методическое обеспечение

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере

образования, требований ФГОС СПО по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, с

учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в

профессиональной образовательной организации.

1

. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

2

. Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»;

3

. Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 (ред. от 20.10.2022) «Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования»;

4

. Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 N 762 (ред. от 20.12.2022) «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования»;

5

. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от

0

«

5.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с

Положением о практической подготовке обучающихся»);

6

. Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 (ред. от 19.01.2023) «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования»;

7

. Приказ Минпросвещения России от 14.10.2022 N 906 «Об утверждении Порядка

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их

дубликатов»;

8

9

. Устав ГПОУ ККСТ; Изменения в устав;

. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и

осуществления образовательной, воспитательной деятельности СПО:

Положение о документах, подтверждающих обучение в ГПОУ ККСТ;

03



1





Положение о защите обучающихся от информации;

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений;







Положение о портфолио обучающихся;

Положение о порядке направления в поездки обучающихся;

Положение о порядке ознакомления с документами образовательной

организации, в нее лиц;



программы;



Положение о порядке освоения учебных предметов за рамками основной

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений;





Положение о порядке перевода, отчисления, востановления обучающихся;

Положение порядке пользования лечебно-оздоровительной

о

инфраструктурой;









Положение о практической подготовке обучающихся;

Положение о работе по профориентации;

Положение о режиме учебных занятий;

Положение о хранении в архиве информации о результатах освоения

обучающимися образовательных программ и поощрениях обучающихся;



Порядок и основания предоставления академического отпуска;



Порядок прохождения медицинских осмотров абитуриентов и студентов

ГПОУ ККСТ;







Правила внутреннего распорядка обучающихся;

Правила оказания платных образовательных услуг;

Правила приема на обучение по доп.обр.програмам программам

проф.обучения;



Положение о языках образования



Положение о порядке участия обучающихся ГПОУ ККСТ в формировании

своего ПО



Порядок проведения ГИА по ОП СПО;



Положение формах периодичности

и

порядке текущего контроля

успеваемости;































Положение о сетевой форме реализации образовательных программ СПО;

Положение об обучении инвалидов и лиц с ОВЗ;

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников;

Положение об апелляционной комиссии на период проведения ГИА;

Положение о порядке использования имущества и санитарного состояния;

Требования к выполнению дипломного (курсового) проекта;

Положение об учебно-воспитательной комиссии;

Положение о перезачете дисциплин, профессиональных модулей

Положение о ведении электронного журнала;

Положение о разработке рабочих программ;

Положение о программе профессионального обучения;

Положение ЦМК;

Положение об электронном УМК;

Положение об индивидуальном учебном плане;

Положение

о

методическом сопровождении конкурсного движения

педагогических работников ГПОУ ККСТ;



Положение о дистанционном обучении;

1

04



Положение о фонде оценочных средств по образовательным программам

СПО;

















Положение о внеурочной деятельности;

Положение о наставничестве по форме студент-студент;

Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями;

Положение о работе спортивных секций;

Правила приема в ГПОУ ККСТ;

Положение о приемной комиссии;

Положение о экзаменационной комиссии;

Положение об апеляционной комиссии.

3

.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными

потребностями

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением - создаются особые условия.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными

потребностями являются:

-

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со

стороны всех участников образовательных отношений;

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей

и возможностей каждого обучающегося;

-

-

-

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной

компетентности; -полноценное включение обучающихся во внеурочную деятельность.

Педагог-психолог, тьютор составляют индивидуальный план сопровождения

процесса адаптации обучающихся с ОВЗ, инвалидностью. По итогам адаптации

проводится собрание Совета профилактики.

3

.4 Система поощрения профессиональной успешности и проявлений активной

жизненной позиции обучающихся

Основания для поощрения профессиональной успешности и проявлений активной

жизненной позиции, обучающихся по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции:



наличие профессионального портфолио - способ документирования

достижений, профессионального роста и активной жизненной позиции обучающегося;

реализация просветительской деятельности рамках освоения



в

образовательных программ по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;



успешное освоение образовательных программ по специальности 08.02.13

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования

воздуха и вентиляции.

Поощрение профессиональной успешности и проявлений активной жизненной

позиции обучающихся осуществляется следующим образом:







выдвижение на доску почета;

предоставление права поднять флаг РФ на торжественных мероприятиях;

выдвижение в кандидаты на стипендию (различного уровня).

3

.5 Анализ воспитательного процесса

Анализ профессионально-трудового

практическую подготовку обучающегося и условий развивающей образовательной среды,

воспитания,

ориентированного

на

1

05

способствующей профессиональному и личностному росту обучающихся в рамках

освоения образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости)

внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план

воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:





взаимное уважение всех участников образовательных отношений;

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами,

обучающимися и родителями;



развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания,

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными

партнёрами);



распределённая ответственность за результаты личностного развития

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат

как организованного социального воспитания, котором общеобразовательная

в

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной

социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:

1

. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного развития обучающихся в каждом группе.

Анализ проводится кураторами групп вместе с заместителем директора по

воспитательной и социальной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом,

тьюторм) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении

кураторов групп или педагогическом совете.

Основным способом получения информации

о

результатах воспитания,

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.

2

. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности

обучающихся и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной и социальной

работе (педагогом-психологом, социальным педагогом) кураторами групп с привлечением

актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся.

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на

1

06

заседании методических объединений кураторов групп или педагогическом совете.

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:























реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;

организуемой внеурочной деятельности обучающихся;

деятельности кураторов и их групп

проводимых общетехникумовских основных дел, мероприятий;

внеаудиторных мероприятий;

создания и поддержки предметно-пространственной среды;

взаимодействия с родительским сообществом;

деятельности студенческого самоуправления;

деятельности по профилактике и безопасности;

реализации потенциала социального партнёрства;

деятельности по профориентации обучающихся.

Итогом анализа является перечень выявленных проблем, над решением которых

предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги анализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора

по воспитательной и социальной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом,

тьюторм, советником по воспитанию, кураторами групп) в конце учебного года,

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным

органом управления в общеобразовательной организации.

1

07

Приложение 3

к ППССЗ специальности

0

8.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИА

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

0

8.02.13 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНУТРЕННИХ САНТЕХНИЧЕСКИХ

УСТРОЙСТВ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ВЕНТИЛЯЦИИ

2

025 г

108

СОДЕРЖАНИЕ

1

. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА

. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2

3

. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)

1

.

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА

09

1

1

.1. Особенности образовательной программы

Оценочные материалы разработаны по специальности 08.02.13 Монтаж и

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции.

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение следующей квалификации:

«техник».

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к

выполнению видов деятельности, перечисленных в таблице №1.

Таблица №1.

Виды деятельности

Код и наименование

Код и наименование

вида деятельности (ВД)

профессионального модуля (ПМ),

в рамках которого осваивается ВД

1

2

В соответствии с ФГОС

ВД 01 Выполнение работ по монтажу

санитарно-технических систем и

оборудования гражданских зданий

ПМ.01. Выполнение работ по монтажу

санитарно-технических систем и

оборудования гражданских зданий

ВД 02 Выполнение работ по монтажу систем ПМ.02 Выполнение работ по монтажу

вентиляции, кондиционирования воздуха

гражданских зданий

систем вентиляции, кондиционирования

воздуха гражданских зданий

ВД 03 Проведение работ по техническому

обслуживанию инженерных систем

отопления, водоснабжения, водоотведения и

систем вентиляции, кондиционирования

воздуха гражданских зданий

ПМ.03 Проведение работ по

техническому обслуживанию

инженерных систем отопления,

водоснабжения, водоотведения и систем

вентиляции, кондиционирования воздуха

гражданских зданий

ВД 04 Организация технической эксплуатации ПМ.04 Организация технической

гражданских зданий эксплуатации гражданских зданий

1

.2.Требования к проверке результатов освоения образовательной программы

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы,

демонстрируемые при проведении ГИА представлены в таблице №2.

Для проведения демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) применяется комплект

оценочной документации (далее - КОД), разрабатываемый оператором согласно п. 21

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования (утв. Министерством просвещения

Российской Федерации 8 ноября 2021 г. № 800) с указанием уровня проведения

(базовый/профильный).

ФГОС 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции.

Перечень проверяемых требований к результатам освоения

основной профессиональной образовательной программы

Трудовая

деятельность

(основной вид

деятельности)

1

Код проверяемого

требования

Наименование проверяемого требования

к результатам

2

3

ВД 01

Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования

1

10

ФГОС 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции.

Перечень проверяемых требований к результатам освоения

основной профессиональной образовательной программы

Трудовая

Код проверяемого

требования

Наименование проверяемого требования

к результатам

деятельность

(основной вид

деятельности)

гражданских зданий

ПК 1.1

Выполнять подготовительные работы при

монтаже систем отопления, водоснабжения,

канализации и водостоков

ПК 1.2

ПК 1.3

Выполнять

монтаж

систем

отопления,

водоснабжения, канализации и водостоков

Проводить и обрабатывать результаты испытаний

систем отопления, водоснабжения, канализации и

водостоков

ПК 1.4

Устранять неисправности систем центрального

отопления, водоснабжения, канализации

водостоков при испытаниях

и

ВД 02

Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования

воздуха гражданских зданий

ПК 2.1

Выполнять

подготовительные

работы

при

монтаже систем вентиляции, кондиционирования

воздуха

ПК 2.2

Выполнять

кондиционирования воздуха

Проводить и обрабатывать результаты испытаний

монтаж

систем

вентиляции,

ПК 2.2

смонтированных

кондиционирования воздуха

Регулировать смонтированные

систем

вентиляции,

ПК 2.2

системы

вентиляции, кондиционирования воздуха для

достижения

проектных

и

паспортных

характеристик

ВД 03

Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем

отопления, водоснабжения, водоотведения систем вентиляции,

кондиционирования воздуха гражданских зданий

и

ПК 3.1

Выполнять подготовительные и сопутствующие

работы при техническом обслуживании

текущем ремонте инженерных систем отопления,

и

водоснабжения,

вентиляции,

водоотведения

кондиционирования

и

систем

воздуха

гражданских зданий

Выполнять периодическое

обслуживание, проводить текущие ремонтные

ПК 3.2

техническое

работы

инженерных

систем

отопления,

водоснабжения,

вентиляции,

водоотведения

кондиционирования

и

систем

воздуха

гражданских зданий

ВД 04

Организация технической эксплуатации гражданских зданий

ПК 4.1

Организовать устранение аварийных ситуаций

инженерных систем отопления, водоснабжения,

1

11

ФГОС 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции.

Перечень проверяемых требований к результатам освоения

основной профессиональной образовательной программы

Трудовая

Код проверяемого

требования

Наименование проверяемого требования

к результатам

деятельность

(основной вид

деятельности)

водоотведения

кондиционирования воздуха гражданских зданий

Организовать работы по технической

и

систем

вентиляции,

ПК 4.2

эксплуатации и содержанию инженерных систем

отопления, водоснабжения, водоотведения и

систем вентиляции, кондиционирования воздуха

гражданских зданий

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

Общие и дополнительные требования, обеспечиваемые при проведении ГИА для

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и

инвалидов приводятся в комплекте оценочных материалов с учетом особенностей

разработанного задания и используемых ресурсов.

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по основной

профессиональной образовательной программе по специальности 08.02.13 Монтаж и

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции определяется ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного учебного

графика), отводимые на ГИА, определяются применительно к нагрузке обучающегося. В

структуре времени, отводимого ФГОС СПО по основной профессиональной

образовательной программе по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции на

государственную итоговую аттестацию, образовательная организация самостоятельно

определяет график проведения демонстрационного экзамена.

2

. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2

.1. Описание структуры задания для процедуры ГИА в форме ДЭ

Для выпускников, осваивающих ППССЗ государственная итоговая аттестация

в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты

дипломного проекта (работы).

Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе

требований

к

результатам

освоения

образовательных

программ

среднего

профессионального образования, установленных ФГОС СПО, с учетом положений

стандартов, а также квалификационных требований, заявленных организациями,

работодателями,

квалификации.

заинтересованными

в

подготовке

кадров

соответствующей

Для

выпускников,

освоивших

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования проводится

демонстрационный

экзамен

с

1

12

использованием оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты

оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемых

оператором.

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для проведения

демонстрационного экзамена, перечень оборудования

и

оснащения, расходных

материалов, средств обучения воспитания, план застройки площадки

и

демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп, инструкции по

технике безопасности, а также образцы заданий.

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую

задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме

реального времени. Образцы заданий в составе комплекта оценочной документации

размещаются на сайте оператора до 1 октября года, предшествующего проведению

демонстрационного экзамена (далее – ДЭ). Конкретный вариант задания доступен

главному эксперту за день до даты ДЭ.

2

.2. Порядок проведения процедуры ГИА в форме ДЭ

Порядок проведения процедуры государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования устанавливает

правила организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,

ГИА, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки

специалистов среднего звена) (далее

-

образовательные программы среднего

профессионального образования), включая формы ГИА, требования к использованию

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования,

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также

особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для

обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК,

членов экспертной группы. Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения

демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ), представляющем собой площадку,

оборудованную и оснащенную в соответствии с КОД. Федеральный оператор имеет право

обследовать ЦПДЭ на предмет соответствия условиям, установленным КОД, в том числе

в части наличия расходных материалов.

ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной организации, а при

сетевой форме реализации образовательных программ - также на территории иной

организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации ЦПДЭ.

Выпускники проходят демонстрационный экзамен

в

ЦПДЭ

в

составе

экзаменационных групп. Образовательная организация знакомит с планом проведения

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен,

и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена, в срок не позднее чем

за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена. Количество, общая площадь и состояние

1

13

помещений, предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с КОД.

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного

экзамена главным экспертом проводится проверка готовности ЦПДЭ в присутствии

членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого

организацией, на территории которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение

установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности.

Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение обязанностей

между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного

экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с использованием

способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами

экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются

главным экспертом в соответствующих протоколах.

Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом на основании

документов, удостоверяющих личность.

Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день до дня

проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии

в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента).

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена:

Продолжительность демонстрационного

экзамена (не более)

0:00:00

<рекомендуемая продолжительность не

более 6 часов>

1

14

3

. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО

ПРОЕКТА (РАБОТЫ)1

Программа организации проведения защиты дипломного проекта (работы) как часть

программы ГИА должна включать:

.1 Общие положения

3

Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника

к

самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа)

предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы),

демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также

сформированность его профессиональных умений и навыков.

Дипломный проект (работа) выпускников, осваивающих образовательные программы

в области искусств, может предполагать различные виды подготовки (в том числе

исполнение сольной программы, исполнение концертной программы с участием в сольных и

ансамблевых/ансамблевых и хоровых номерах, дирижирование и работа с хором, участие в

спектакле или иное, в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО).

Тематика дипломных проектов (работ) определяется образовательной организацией.

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы), в том числе

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для

практического применения. Тема дипломного проекта (работы) должна соответствовать

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих

образовательную программу среднего профессионального образования.

в

Для подготовки дипломного проекта (работы) выпускнику назначается руководитель

и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов (работ), назначение

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной

организации.

3

.2 Тематика дипломных проектов (работы) по специальности

1

.Проектирование и монтаж системы водоснабжения и водоотведения пятиэтажного

жилого дома в г. Иркутске по заданным параметрам

. Проектирование и монтаж системы водоотведения и внутренних водостоков

пятиэтажного жилого дома в г. Санкт-Петербурге по заданным параметрам

. Проектирование и монтаж системы отопления девятиэтажного жилого дома в г.

Перми по заданным параметрам

2

3

4

. Проектирование реконструкции системы отопления трехэтажного рабочего

общежития в городе Великие Луки. по заданным параметрам

5

.

Проведение

административного здания в городе Курске по заданным параметрам

Проведение реконструкции системы водоотведения

административного здания в городе Челябинске по заданным параметрам

. Проектирование и монтаж системы пожарного водопровода пятиэтажного

административного здания в городе Ярославле.

реконструкции

системы

водоснабжения

двухэтажного

6

.

двухэтажного

7

1

Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования

8

.Монтаж и техническая эксплуатация системы водоснабжения трехэтажного жилого

дома в г. Уфе.

9

.Монтаж и техническая эксплуатация системы водоотведения и внутренних

водостоков трехэтажного жилого дома в г. Самаре.

1

0. Организация технического обслуживания и ремонта систем вентиляции и

дымоудаления подземной парковки в городе Иваново.

1. Проектирование и монтаж системы вентиляции 10-ти этажного жилого здания на

0 квартир по заданным условиям

2. Проектирование и монтаж системы вентиляции и кондиционирования

двухэтажного административного здания в г. Твери.

3. Проектирование и монтаж систем вентиляции и воздушного отопления

1

8

1

1

одноэтажного частного дома площадью 160 кв.м с пристроенным гаражом на одно машино-

место.

1

4. Проектирование и монтаж системы вентиляции и дымоудаления подземной

парковки на 85 машиномест.

1

1

5. Проектирование системы вентиляции здания детского сада на 100 мест

6. Проектирование системы вентиляции, кондиционирования и дымоудаления на

подземной парковке частного офиса на 8 машино-мест

7. Проектирование системы вентиляции и кондиционирования основных помещений

автосервиса площадью 170 кв.м по заданным условиям

8. Проектирование системы кондиционирования и вентиляции офисного помещения

площадью 200 кв.м на 60 рабочих мест.

9. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования загородного дома

площадью 70 кв.м

1

1

1

2

0. Монтаж и техническая эксплуатация системы вентиляции десятиэтажного жилого

дома в г. Ижевске. 11. Организация технического обслуживания и ремонта систем

вентиляции и дымоудаления подземной парковки в городе Иваново.

2

1. Организация технического обслуживания и ремонта систем вентиляции и

кондиционирования административного здания в городе Смоленске.

Темы дипломных проектов (работ) разрабатываются руководителями дипломных

работ (проектов) и рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии

специальности.

Руководителей дипломного проектирования назначают приказом директора

образовательной организацией.

3

акрепление тем дипломных проектов (с указанием руководителя и сроков

выполнения) за обучающимися оформляется приказом директора.

По утвержденным темам руководители дипломных проектов разрабатывают

индивидуальные задания для каждого обучающегося.

Задание на дипломный проект, график выполнения его разделов подписывается

руководителем проекта, рассматривается предметной (цикловой) комиссией специальности,

а затем утверждается заместителем директора по учебной работе.

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы

(дипломного проекта) группой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдают

каждому обучающемуся.

Задание на дипломный проект выдается обучающемуся не позднее, чем за шесть

месяцев до начала ГИА.

1

16

Выполненный дипломный проект (работа) в целом должен:

-

-

соответствовать разработанному заданию;

включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями

и оценкой различных точек зрения;

-

продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания,

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС

СПО.

Дипломный проект (работа) выполняется выпускником с использованием собранных

им лично материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также

работы над выполнением курсовой работы (проекта).

3

.3 Структура и содержание дипломного проекта (работы)

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта (работы)

определяются программами ГИА по конкретной специальности СПО. Объем дипломного

проекта (работы) определяется исходя из специфики специальности СПО.

3

.4. Порядок оценки результатов дипломного проекта (работы).

Порядок оценки результатов дипломного проекта (работы) определяется

образовательной организацией.

3

.5 Порядок оценки защиты дипломного проекта (работы).

Порядок оценки защиты дипломного проекта (работы) определяется образовательной

организацией.

1

17