ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E84D22FF28FB27D86CD8DCF29CB88CE2

Владелец: Замма Ольга Алексеевна

Действителен: с 28.04.2023 до 21.07.2024

СОДЕРЖАНИЕ

1

1

1

. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ........................................................................................................3

.1. Программа подготовки специалистов среднего звена....................................................3

.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 13.02.13

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

(по отраслям)..............................................................................................................................3

1

1

1

1

.3 Цель Программы подготовки специалистов среднего звена: .........................................5

.4 Нормативный срок освоения ППССЗ................................................................................5

.5 Трудоемкость ППССЗ.........................................................................................................5

.6 Требования к абитуриенту..................................................................................................6

2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ..................................................................................................................6

.1 Область профессиональной деятельности ........................................................................6

.2. Виды профессиональной деятельности выпускника ......................................................6

2

2

3

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ................................7

3

3

.1 Общие компетенции............................................................................................................7

.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции, в т.ч. и

дополнительными....................................................................................................................11

4

.2. Профессиональные компетенции ...................................................................................11

3

.3 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной

деятельности выпускников и трудовые функции ................................................................16

3

3

.4. Личностные результаты...................................................................................................16

.5 Планируемые результаты освоения общеобразовательного цикла..............................18

4

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА...............................................................................19

.1 Рабочий учебный план. Календарный учебный график................................................19

.2 Особенности организации учебного процесса и режим занятий..................................21

.3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей....23

.4 Программы учебной и производственной практик........................................................23

4

4

4

4

5

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ...........25

5

5

.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация .................................25

.2 Государственная итоговая аттестация выпускников.....................................................26

6

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ........................................................................26

6

6

6

6

.1. Требования к материально-техническому обеспечению программы .........................26

.2 Кадровое обеспечение.......................................................................................................27

.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса27

.4. Требования к практической подготовке обучающихся................................................28

7

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ...............................................29

Приложение 1.......................................................................................................................31

Приложение 2.......................................................................................................................86

2

Приложение 3 Примерные оценочные материалы для ГИА...........................................108

1

. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1

.1. Программа подготовки специалистов среднего звена

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) составляет систему

документов, разработанную и утвержденную Государственным профессиональным

образовательным учреждением «Кемеровский коммунально-строительный техникум»

имени В.И. Заузелкова (далее – ГПОУ ККСТ, техникум) с учетом требований рынка труда

на основе ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки

выпускника по данной специальности, включает в себя: учебный план, календарный график

учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей,

программы учебной

и

производственной практик, методические материалы,

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом

запросов работодателей, особенностей развития социальной сферы региона, развития

науки, культуры, экономики, техники и технологий отрасли.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных

планов при распределении вариативной составляющей, состава и содержания рабочих

программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и

производственной (по профилю специальности и преддипломной) практик, методических

материалов по специальности и условий, обеспечивающих реализацию ППССЗ, в

соответствии

электрического

с

требованиями ФГОС 13.02.13 Эксплуатация

и

обслуживание

также

и

электромеханического оборудования (по отраслям),

а

требованиями работодателей. ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной,

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников

техникума, а также с работодателями на основе заключаемых договоров.

1

.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 13.02.13

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

(по отраслям)

Нормативную правовую базу разработки программы подготовки специалистов

среднего звена составляют:

-

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего

-

профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного от 27

октября 2023 г. N 797, зарегистрированный в Минюсте России 22 ноября 2023 г. N 76057

−

Приказ Министерство просвещения Российской Федерации от 24 августа

2

022 г. N 762 об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального

образования;

-

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства

просвещения РФ от 5 августа 2020г. N 885/390 «О практической подготовке

обучающихся»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования»

(Зарегистрирован 07.12.2021 № 66211) (в ред. Приказов Минпросвещения России от

3

0

5.05.2022 N 311 от 19.01.2023 №37

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 14.10.2022 № 906

Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем

-

«

профессиональном образовании и их дубликатов»



Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

7

сентября 2020 года N 576н «Об утверждении профессионального стандарта «Механик

судовой»;



Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

6

июля 2015 года N 428н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по

организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

5 апреля 2023 года N 329н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист



2

по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и

управлению режимами работы муниципальных электрических сетей»;



Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

9 апреля 2017 года N 367н «Об утверждении профессионального стандарта «Наладчик-

ремонтник электрооборудования металлорежущих станков»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

1



3

1 августа 2021 года N 607н «Специалист по проектированию систем электропривода».

-

Устав Государственного профессионального образовательного учреждения

«Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова.

-

Локальные нормативные акты ГПОУ ККСТ.

Термины, определения и используемые сокращения.

В программе используются следующие термины и их определения:

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность

обязательных требований к определению определенного уровня и (или) к профессии,

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.

Профессиональный модуль – часть программы подготовки специалистов среднего

звена, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым

результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных и общих

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции,

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем

как необходимый компонент содержания программы подготовки специалистов среднего

звена

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания,

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей),

обеспечивающих усвоение знаний, умений

и

формирование компетенций

в

соответствующей сфере профессиональной деятельности.

Обозначения, сокращения

СПО – среднее профессиональное образование;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования;

4

ОО – образовательная организация;

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;

ОК – общая компетенция;

ПК – профессиональная компетенция;

ЛР-личностные результаты;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс.

1

.3 Цель Программы подготовки специалистов среднего звена:

Целью данной ППССЗ является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО

специальности 13.02.13 Эксплуатация обслуживание электрического

электромеханического оборудования (по отраслям), на основе которого осуществляется

развитие социально-личностных качеств выпускников: целеустремленность,

и

и

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе,

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности,

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения, а также формирование

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО через

качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, математические и

естественнонаучные и профессиональные знания, востребованные обществом.

1

.4 Нормативный срок освоения ППССЗ

Срок освоения ППССЗ по специальности (код) 13.02.13 Эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) по

образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по

квалификации: техник – 2 года 10 месяцев.

Объем программы по освоению программы среднего профессионального

образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего

общего образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев.

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной и

заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,

увеличивается по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения:

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего

образования;

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего

образования.

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц

с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть

увеличен не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования для

соответствующей формы обучения.

Квалификация – техник.

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего

звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с

учетом получаемой специальности СПО.

1

.5 Трудоемкость ППССЗ

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения

составляет 199 недель, в том числе:

Таблица 1

Учебные циклы

Количество недель

Аудиторная нагрузка. Самостоятельная работа

Учебная практика

120 1/6

13

Производственная практика (практика по профилю

16

5

специальности)

Производственная практика (преддипломная)

4

5 5/6

6

Промежуточная аттестация

Государственная итоговая аттестация

Каникулярное время

34

ИТОГО

199

1

.6 Требования к абитуриенту

Прием на ППССЗ по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) осуществляется при

наличии у абитуриента документа об основном общем образовании или документа об

образовании более высокого уровня (среднем общем образовании, начальном/среднем

профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании). Прием

граждан для получения среднего профессионального образования по специальности

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям).

Лица, имеющие аттестат основного общего образования или среднего общего

образования и желающие освоить программу среднего профессионального образования,

зачисляются без вступительных испытаний в соответствии с планом приема на конкурсной

основе.

Абитуриент должен иметь документ об образовании установленного образца, а

также представить иные документы, перечень которых приводится в Правилах приема

граждан, утверждаемых ежегодно до 1 марта ГПОУ ККСТ.

2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ

2

.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и

жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные

виды профессиональной деятельности в промышленности.

2

.2. Виды профессиональной деятельности выпускника

Виды деятельности Профессиональные компетенции, соответствующие

видам деятельности

осуществление

ПК 1.1. Выполнять операции по техническому

технического обслуживания обслуживанию

и

ремонту

электрического

и

и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

электромеханического

оборудования

ПК 1.2. Проводить диагностику и испытания

электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-

технических показателей работы электрического

электромеханического оборудования.

и

эксплуатация и

ПК 2.1. Осуществлять ремонт, наладку

и

обслуживание

обслуживание электрического и электромеханического

оборудования.

электрического и

электромеханического

оборудования с

ПК 2.2. Программировать электрическое

и

с

электромеханическое

оборудование

автоматизированными

системами управления

автоматизированными системами управления.

разработка и оформление

ПК 3.1. Осуществлять разработку и оформление

6

технической документации текстовой и графической частей технической документации.

электрического и

электромеханического

оборудования

ПК

3.2.

Выполнять

расчеты

элементов

электрического и электромеханического оборудования.

Выполнение работ по профессии 18590 "Слесарь-электрик по ремонту

электрооборудования"

3

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

3

.1 Общие компетенции

Выпускник по специальности 13.02.13 Эксплуатация

и

обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).базовой подготовки

должен обладать общими компетенциями:

Формулировка

компетенции

Знания, умения1

ОК 01 Выбирать способы

решения задач

Умения:

распознавать задачу и/или проблему в

профессиональном и/или социальном контексте

анализировать задачу и/или проблему и выделять её

составные части

профессиональной

деятельности

применительно к

различным

определять этапы решения задачи

контекстам

выявлять и эффективно искать информацию,

необходимую для решения задачи и/или проблемы

составлять план действия

определять необходимые ресурсы

владеть актуальными методами работы в

профессиональной и смежных сферах

реализовывать составленный план

оценивать результат и последствия своих действий

(самостоятельно или с помощью наставника)

Знания:

актуальный профессиональный и социальный

контекст, в котором приходится работать и жить

основные источники информации и ресурсы для

решения задач и проблем в профессиональном и/или

социальном контексте

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и

смежных областях

методы работы в профессиональной и смежных

сферах

структуру плана для решения задач

порядок оценки результатов решения задач

профессиональной деятельности

1

Перечень знаний и умений может быть дополнен в зависимости от профессии/специальности.

7

ОК 02 Использовать

Умения:

современные средства определять задачи для поиска информации

поиска, анализа и

интерпретации

информации и

информационные

технологии для

выполнения задач

профессиональной

деятельности

определять необходимые источники информации

планировать процесс поиска

структурировать получаемую информацию

выделять наиболее значимое в перечне информации

оценивать практическую значимость результатов

поиска

оформлять результаты поиска, применять средства

информационных технологий для решения

профессиональных задач

использовать современное программное обеспечение

использовать различные цифровые средства для

решения профессиональных задач

Знания:

номенклатура информационных источников,

применяемых в профессиональной деятельности

приемы структурирования информации

формат оформления результатов поиска информации,

современные средства и устройства информатизации

порядок их применения и программное обеспечение в

профессиональной деятельности в том числе с

использованием цифровых средств

ОК 03 Планировать и

реализовывать

Умения:

определять актуальность нормативно-правовой

документации в профессиональной деятельности

применять современную научную профессиональную

собственное

профессиональное и

личностное развитие, терминологию

предпринимательскую определять и выстраивать траектории

деятельность в

профессионального развития и самообразования

выявлять достоинства и недостатки коммерческой

идеи

презентовать идеи открытия собственного дела в

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-

план

профессиональной

сфере, использовать

знания по правовой и

финансовой

грамотности в

различных жизненных

ситуациях

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам

кредитования

определять инвестиционную привлекательность

коммерческих идей в рамках профессиональной

деятельности

презентовать бизнес-идею

определять источники финансирования

Знания:

содержание актуальной нормативно-правовой

документации

современная научная и профессиональная

терминология

возможные траектории профессионального развития и

самообразования

основы предпринимательской деятельности; основы

финансовой грамотности

правила разработки бизнес-планов

8

порядок выстраивания презентации

кредитные банковские продукты

Умения:

ОК 04 Эффективно

взаимодействовать и

организовывать работу коллектива

работать в коллективе и команды

и команде взаимодействовать с коллегами, руководством,

клиентами в ходе профессиональной деятельности

Знания:

психологические основы деятельности коллектива,

психологические особенности личности

основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять устную Умения:

и письменную

коммуникацию на

государственном

языке Российской

Федерации с учетом

особенностей

социального и

культурного

контекста

грамотно излагать свои мысли и оформлять

документы по профессиональной тематике на

государственном языке, проявлять толерантность в

рабочем коллективе

Знания:

особенности социального и культурного контекста;

правила оформления документов

и построения устных сообщений

ОК 06 Проявлять

Умения:

гражданско-

патриотическую

позицию,

описывать значимость своей специальности

применять стандарты антикоррупционного поведения

Знания:

демонстрировать

осознанное поведение

на основе

традиционных

российских духовно-

нравственных

ценностей, в том

числе с учетом

гармонизации

сущность гражданско-патриотической позиции,

общечеловеческих ценностей

значимость профессиональной деятельности по

специальности

стандарты антикоррупционного поведения и

последствия его нарушения

межнациональных и

межрелигиозных

отношений,

применять стандарты

антикоррупционного

поведения

ОК 07 Содействовать

Умения:

сохранению

соблюдать нормы экологической безопасности;

определять направления ресурсосбережения в рамках

профессиональной деятельности по специальности,

осуществлять работу с соблюдением принципов

бережливого производства

организовывать профессиональную деятельность с

учетом знаний об изменении климатических условий

региона

окружающей среды,

ресурсосбережению,

применять знания об

изменении климата,

принципы

бережливого

производства,

эффективно

действовать в

Знания:

правила экологической безопасности при ведении

профессиональной деятельности

9

чрезвычайных

ситуациях

основные ресурсы, задействованные

в профессиональной деятельности

пути обеспечения ресурсосбережения

принципы бережливого производства

основные направления изменения климатических

условий региона

ОК 08 Использовать

Умения:

средства физической

культуры для

сохранения и

использовать физкультурно-оздоровительную

деятельность для укрепления здоровья, достижения

жизненных и профессиональных целей

укрепления здоровья в применять рациональные приемы двигательных

процессе

функций в профессиональной деятельности

пользоваться средствами профилактики

перенапряжения, характерными для данной

специальности

профессиональной

деятельности и

поддержания

необходимого уровня

физической

подготовленности

Знания:

роль физической культуры в общекультурном,

профессиональном и социальном развитии человека

основы здорового образа жизни

условия профессиональной деятельности и зоны риска

физического здоровья для специальности

средства профилактики перенапряжения

Умения:

ОК 09 Пользоваться

профессиональной

документацией на

государственном и

иностранном языках

понимать общий смысл четко произнесенных

высказываний на известные темы (профессиональные

и бытовые), понимать тексты на базовые

профессиональные темы

участвовать в диалогах на знакомые общие

и профессиональные темы

строить простые высказывания о себе и о своей

профессиональной деятельности

кратко обосновывать и объяснять свои действия

(текущие и планируемые)

писать простые связные сообщения на знакомые или

интересующие профессиональные темы

Знания:

правила построения простых и сложных предложений

на профессиональные темы

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и

профессиональная лексика)

лексический минимум, относящийся к описанию

предметов, средств и процессов профессиональной

деятельности

особенности произношения

правила чтения текстов профессиональной

направленности

ППССЗ по специальности СПО 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), разработана с

учетом:

-

-

-

запросов работодателей;

потребностей экономики Кемеровской области;

Российских профессиональных стандартов.

1

0

Объем времени вариативной части оптимально распределен

в

профессиональной составляющей подготовки обучающихся на увеличение объем

часов по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям,

практикам

с

целью более глубокого их изучения для формирования

профессиональных компетенций и отражает требования работодателей:

ДПК 1. Участвовать

в

проектировании нового электрического

и

электромеханического оборудования

ДПК 2. Выполнять монтаж электрического силового и осветительного оборудования

в соответствии с электромонтажными схемами

ДОК 1. Cоставлять официально-деловые документы

с

использованием

информационно-справочных систем

ДОК 2. Принимать сущность и значение информации в развитии современного

общества, соблюдать основные требования информационной безопасности

3

.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции,

в т.ч. и дополнительными.

Профессиональные компетенции

4

.2. Профессиональные компетенции

Виды деятельности Код и наименование

компетенции

Показатели освоения компетенции

осуществление

технического

обслуживания и

ремонта

электрического и

электромеханического электрического и

ПК 1.1. Выполнять

операции по

техническому

обслуживанию и

ремонту

Навыки:

 технического обслуживания и

ремонта электрических систем,

распределительных щитов,

электромоторов, генераторов, а

также электросистем и

оборудования постоянного и

переменного тока.

оборудования

электромеханического

оборудования.

Умения:



читать электрические и простые

электронные схемы,



обнаруживать неисправности в

электроцепях, места дефектов и

принимать меры по

предотвращению повреждений,

эксплуатировать электроприводы и

системы управления ими,

эксплуатировать электрические

преобразователи, генераторы и их

системы управления.





Знания:



устройство и принципы действия

электрических машин и

электрооборудования;

методика технического

обслуживания и ремонта

электрооборудования, способы

обнаружения неисправностей,

основы монтажа





электрооборудования.

ПК 1.2. Проводить

Навыки:

1

1

диагностику и

испытания

электрического и

электромеханического

оборудования.

 проведения диагностики и

профилактических испытаний

электрооборудования

Умения:



читать электрические и простые

электронные схемы,



обнаруживать неисправности в

электроцепях, места дефектов и

принимать меры по

предотвращению повреждений,

эксплуатировать электроприводы и

системы управления ими,

эксплуатировать электрические

преобразователи, генераторы и их

системы управления.





Знания:



устройство и принципы действия

электрических машин и

электрооборудования;



методика технического

обслуживания и ремонта

электрооборудования, способы

обнаружения неисправностей.

ПК 1.3. Осуществлять Навыки:

оценку

 осуществления оценки

производственно-

технических

производственно-технических

показателей работы

показателей работы

электрического и

электромеханического 

оборудования.

электрооборудования.

Умения:

читать электрические и простые

электронные схемы,



обнаруживать неисправности в

электроцепях, места дефектов и

принимать меры по

предотвращению повреждений,

эксплуатировать электроприводы и

системы управления ими,

эксплуатировать электрические

преобразователи, генераторы и их

системы управления.





Знания:



устройство и принципы действия

электрических машин и

электрооборудования;



методика технического

обслуживания и ремонта

электрооборудования, способы

обнаружения неисправностей.

эксплуатация и

обслуживание

электрического и

ПК 2.1. Осуществлять Навыки:

ремонт, наладку и

обслуживание

 ремонта, наладки и обслуживания

электрооборудования с

электромеханического электрического и

автоматизированными системами

1

2

оборудования с

электромеханического

управления,

автоматизированными оборудования.

системами

управления

 программирования станков с

числовым программным

управлением.

Умения:



проверять работоспособность и

проводить ремонт оборудования с

автоматизированным управлением

технологическим процессом,

пользоваться



электроизмерительными приборами

и приспособлениями,





читать конструкторскую и

технологическую документацию,

производить пуско-наладочные

работы станков с ЧПУ.

Знания:



виды, конструкция, назначение,

возможности и правила

использования инструментов и

приспособлений для производства

работ по ремонту и обслуживанию

оборудования с автоматическим

регулированием технологического

процесса,



регламент технического

обслуживания оборудования с

автоматизированным управлением

технологическим процессом,

назначение, режимы работы,

правила эксплуатации станков с

ЧПУ,





принципы программирования

станков с ЧПУ.

ПК 2.2.

Навыки:

Программировать

электрическое и

электромеханическое

оборудование с

автоматизированными

системами

 программирования и настройки

оборудования с

автоматизированными системами

управления,



программирования станков с

числовым программным

управлением.

управления.

Умения:



программировать системы

автоматизации,



настраивать и конфигурировать

программируемые логические

контроллеры в соответствии с

принципиальными схемами

подключения,



осуществлять контроль и

диагностику электрических и

1

3

электронных систем.

Знания:



основы теории и устройство систем

автоматики, микроэлектронных и

микропроцессорных систем

автоматики,



теоретические основы

программирования средств

автоматики, языки

программирования промышленных

контроллеров.

разработка и

оформление

ПК 3.1. Осуществлять Навыки:

разработку и

 разработки и оформления

технической

документации

электрического и

оформление

текстовой и

графической частей

технической документации

электрического и

электромеханического

оборудования.

электромеханического технической

оборудования

документации.

Умения:



читать чертежи графической части

рабочей и проектной документации,

оценивать соответствие рабочей

документации принятым

проектным решениям проектной

документации,





выбирать способы и алгоритм

работы в системе

автоматизированного

проектирования (САПР) для

оформления чертежей.

Знания:



правила работы в САПР для

оформления чертежей рабочей

документации,



типовые проектные решения узлов

электрического и

электромеханического

оборудования,



состав комплекта конструкторской

документации.

ПК 3.2. Выполнять

расчеты элементов

электрического и

электромеханического

оборудования.

Навыки:

 разработки и оформления текстовой

и графической частей рабочей

документации электрического и

электромеханического

оборудования.

Умения:



производить расчеты элементов

электрического и

электромеханического

оборудования.

1

4

Знания:

порядок осуществления расчетов



элементов электрического и

электромеханического

оборудования.

Выполнение работ

по профессии 18590

Слесарь-электрик по

ремонту

Практический опыт

- подготовки к ремонту

электрооборудования

- слесарных работ;

"

электрооборудования"

- электромонтажных работ;

-

установки и монтажа

электрооборудования;

Знания:

-

принципов работы обслуживаемых

электромашин, электроприборов

электроаппаратов подвижного состава;

назначения и правил применения

наиболее распространенных универсальных

специальных приспособлений

и

-

и

и

используемых контрольно-измерительных

инструментов;

-

-

способов прокладки проводов;

простых электромонтажных схем

соединений деталей и узлов;

правил включения и выключения

электрических машин и приборов;

-

-

основы

электротехники

и

технологии

металлов объеме

в

выполняемой работы.

Умения:

-

разборки, ремонта и сборки простых

узлов, аппаратов и арматуры

электроосвещения с применением

простых ручных приспособлений и

инструментов.

-

очистки, промывки, протирки и

продувки сжатым воздухом деталей и

приборов электрооборудования.

-

изготовления несложных деталей из

сортового металла.

соединение деталей и узлов

-

электромашин, электроприборов по

простым электромонтажным схемам.

-

установка соединительных муфт,

тройников и коробок.

1

5

3

.3

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной

деятельности выпускников и трудовые функции

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС СПО по

специальности

13.02.13

Эксплуатация

и

обслуживание

электрического

и

электромеханического оборудования (по отраслям) и используемых при формировании

данной ППССЗ:



Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

сентября 2020 года N 576н «Об утверждении профессионального стандарта «Механик

7

судовой»;



Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

6

июля 2015 года N 428н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по

организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

5 апреля 2023 года N 329н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист



2

по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и

управлению режимами работы муниципальных электрических сетей»;



Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

9 апреля 2017 года N 367н «Об утверждении профессионального стандарта «Наладчик-

ремонтник электрооборудования металлорежущих станков»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

1



3

1 августа 2021 года N 607н «Специалист по проектированию систем электропривода».

3

.4. Личностные результаты

Требования в части формирования у обучающихся системы нравственных

ценностей обязательно должны быть отражены в инвариантных планируемых результатах

воспитательной деятельности (инвариантные целевые ориентиры воспитания).

Инвариантные целевые ориентиры согласно программы воспитания, которые содержат

личностные результаты ФГОС СОО соотносятся с общими компетенциями, формирование

которых является результатом освоения программ подготовки специалистов среднего звена

в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Корреляция между общими компетенциями ФГОС СПО и

целевыми ориентирами программы воспитания

Целевые ориентиры

Гражданское воспитание

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иОК4, ОК5,

ответственного члена российского общества; ОК6 ОК7

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона

и правопорядка;

принятие

гуманистических и демократических ценностей;

ОК







традиционных

национальных,

общечеловеческих

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным

признакам;



готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского

общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и

детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их

функциями и назначением;





готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности

Патриотическое воспитание

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ОК6

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее

многонационального народа России;



ценностное отношение к государственным символам, историческому и

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям

России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде;



идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества,

ответственность за его судьбу

Духовно-нравственное воспитание







осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,

ОК4,ОК6

ориентируясь на







морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам

семьи, созданию семьи

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с

традициями народов России

Эстетическое воспитание



эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и ОК6

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и



творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие

искусства;



убежденность в значимости для личности и общества отечественного и

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление



проявлять качества

творческой личности;

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

эмоционального благополучия

сформированность здорового

ответственного отношения к своему здоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-



и

безопасного образа жизни, ОК8



оздоровительной деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда

физическому и психическому здоровью

Профессионально-трудовое воспитание





готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность к активной деятельности технологической и социальной ОК1,

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно ОК3,ОК4,

выполнять такую деятельность; ОК10,

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение ОК11



1

7

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные

жизненные планы; готовность и способность к образованию и самообразованию

на протяжении всей жизни

Экологическое воспитание



сформированность экологической культуры, понимание влияния ОК7

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной

среды, осознание глобального характера экологических проблем;



планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе

знания целей устойчивого развития человечества;





активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия

предпринимаемых действий, предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности

Ценности научного познания



сформированность мировоззрения, соответствующего современному ОК2,ОК1

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;



совершенствование языковой и читательской культуры как средства

взаимодействия между людьми и познания мира;осознание ценности научной

деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую

деятельность индивидуально и в группе.

3

.5 Планируемые результаты освоения общеобразовательного цикла

Результаты освоения основной образовательной программы для дисциплин

общеобразовательного цикла на базовом уровне ориентированы на обеспечение

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Результаты

общеобразовательных

освоения

основной

на

образовательной

углубленном уровне

программы

для

дисциплин

ориентированы

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному циклу, развитие

индивидуальных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и

способов действий, присущих данному учебному предмету.

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионального

образования, обучающиеся получают среднее общее образования (СОО). В соответствии с

ФГОС СОО предусмотрена реализация требований к результатам освоения обучающимися

основной образовательной программы:

Результаты освоения интегрированных общеобразовательных дисциплин

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры

обучающихся

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на

метапредметной основе.

Результаты освоения основной образовательной программы

в

части

общеобразовательного цикла должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного

профессионального обучения или профессиональной деятельности.

Общеобразовательная подготовка направлена на формирование личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения.

Метапредметные результаты обучения, включают:

-

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);

способность их использования в познавательной и социальной практике,

-

1

8

-

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,

-

-

способность к построению индивидуальной образовательной траектории,

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.

Предметные результаты обучения включают:

освоенные обучающимися в ходе изучения учебной дисциплины умения, специфические

для данной предметной области,

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его

-

-

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных

ситуациях,

-

-

формирование научного типа мышления,

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты обучения, включают:

готовность способность обучающихся

самоопределению,

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной

-

и

к

саморазвитию

и

личностному

-

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,

правосознание, экологическую культуру,

-

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.

4

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4

.1 Рабочий учебный план. Календарный учебный график

Учебный план ГПОУ ККСТ разработан на основе Федерального государственного

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования

(далее СПО) 13.02.13 Эксплуатация обслуживание электрического

электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного от 27 октября 2023 г. N

–

и

и

7

97, зарегистрированный в Минюсте России 22 ноября 2023 г. N 76057

Учебный план образовательной программы среднего профессионального

образования (далее учебный план) – документ, который определяет перечень,

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности

обучающихся и формы их промежуточной аттестации (пункт 22 статьи 2 Федерального

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Учебный план самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной

организацией, реализующей образовательные программы СПО - программы подготовки

специалистов среднего звена (по специальности СПО).

Учебный план образовательной программы разрабатывается на основе ФГОС СПО

по специальности, а также Федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования (в случае реализации образовательной программы СПО на

базе основного общего образования) с учетом примерной основной образовательной

программы СПО (ПООП СПО).

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);

1

9

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;

распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,

профессиональным модулям и их составляющим;

сроки прохождения и продолжительность производственной практики;

объемы времени, отведенные на подготовку и защиту дипломной работы (проекта)

в рамках ГИА;

объем каникул по годам обучения.

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю,

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых проектов,

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов и т.д.

Учебный план ППССЗ специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) предусматривает

изучение следующих учебных циклов:

общеобразовательного – ОУД;

общего гуманитарного и социально-экономического - ОГСЭ;

общепрофессионального –ОП;

профессионального – П;

и разделов:

учебная практика – УП;

производственная практика (по профилю специальности) – ПП; производственная

практика (преддипломная) – ПДП;

промежуточная аттестация – ПА; государственная итоговая аттестация – ГИА.

Обязательная часть по циклам составляет 70% от общего объема времени,

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с

потребностями работодателей и направлена на расширение и углубление подготовки,

определяемой содержанием обязательной части, получение дополнительных компетенций,

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения

образования.

Распределение часов вариативной части, объем максимальной учебной нагрузки

1

276 ч. направлено на расширение и углубление содержания обязательной части стандарта,

а также на введение новых дисциплин с целью обеспечения потребностей регионального

рынка труда.

Распределение часов вариативной части ООП (максимальная учебная нагрузка)

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности (40 ч.)

ОГСЭ.07 Экологические основы природопользования (48 ч.)

ОП.12 Правовые основы в профессиональной деятельности (54 ч.)

МДК 01.03 Электроснабжение (190ч.)

УП 01.01 Учебная практика Организация работ по испытанию и диагностике

электрооборудования (72ч.)

ПП 01.01 Производственная практика Производственная практика Осуществление

технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического

оборудования (144 ч.)

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии 18590 "Слесарь-электрик по ремонту

электрооборудования" (226 ч.)

УП.04.01

Слесарно-механическая практика (72 ч.)

2

0

УП.04.02

УП.04.03

ПП.04.01

Электромонтажная практика (108 ч.)

Электроизмерительная практика (36 ч.)

Производственная практика Выполнение работ по профессии 18590

"Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования" (144 ч.)

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с видами деятельности. В состав каждого

ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика (по профилю

специальности).

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение

следующих обязательных учебных дисциплин: "История России", "Иностранный язык в

профессиональной деятельности", "Безопасность жизнедеятельности", "Физическая

культура", "Основы бережливого производства".

Обязательная часть общепрофессионального цикла образовательной программы

должна предусматривать изучение следующих дисциплин: "Инженерная графика",

"

"

"

Электротехника и электроника", "Метрология, стандартизация и сертификация",

Техническая механика", "Материаловедение", "Электрические машины и электропривод",

Прикладная математика", "Информационные технологии

в

профессиональной

деятельности", "Охрана труда", "Основы предпринимательской деятельности".

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий,

компьютерных программ, персональных компьютеров при проведении практических

занятий и лабораторных работ.

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия

группируются парами.

Календарный учебный график

1

Календарный учебный график

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Курс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I

::

=

=

::

=

=

=

=

=

=

=

=

=

::

::

::

::

II

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

::

::

::

::

:

:

III

IV

0

0

0

0

0

0

=

=

=

=

0

8

0

8

0

0

X

0

X

8

X

8

X

8

8

8

8

8

8

::

*

=

*

=

*

=

*

=

*

=

*

=

*

=

*

=

*

::

::

::

::

::

0

0

8

8

8

8

8

8

D

D

D

D

III III

::

::

::

Обозначения:

Обучениеподисциплинамимеждисциплинарнымкурсам

Промежуточнаяаттестация

0

8

X

Учебнаяпрактика

D

Подготовкак государственнойитоговойаттестации

:

:

Производственнаяпрактика(попрофилюспециальности)

Производственнаяпрактика(преддипломная)

III Государственнаяитоговаяаттестация

=

Каникулы

*

Неделяотсутствует

2

Сводные данные по бюджетувремени

Практики

ГИА

Производственная

Производственная

практика

(преддипломная)

Обучениеподисциплинамимеждисциплинарнымкурсам

Промежуточнаяаттестация

Учебнаяпрактика

Всего 1сем 2сем

практика(попрофилю

специальности)

Всего 1сем 2сем

Подго-ꢀ Прове-ꢀ Каникулы

Всего

нед.

Курс

товка

дение

Студентов

Групп

Всего

нед.

1сем

нед.

2сем

нед.

Всего

нед.

1сем

нед.

2сем

нед.

Всего

1сем 2сем

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

I

II

39

16

23

2

1

1

2/3

1

11

11

10

2

52

52

395/6

241/2

165/6

1201/6

161/2

131/2

111/2

571/2

231/3

11

11/6

11/2

11/6

55/6

1/2

III

1/2

8

5

3

5

8

5

8

8

8

8

52

IV

51/3

622/3

1/2

2/3

31/3

4

4

4

2

43

Всего

21/2

13

5

16

16

4

4

4

2

34

199

4

.2 Особенности организации учебного процесса и режим занятий

В учебном заведении в соответствии с Уставом установлена 6-дневная учебная

2

1

неделя.

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студента в период

теоретического обучения не превышает 36 часов в неделю.

Максимальная нагрузка студента в период теоретического обучения не превышает

5

4 часа в неделю. Она включает все виды учебной работы студента в образовательном

учреждении и вне его: обязательные занятия, консультации, выполнение домашних

заданий, самостоятельную работу и т.п.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается

продолжительностью 45 минут.

При освоении студентами профессиональных компетенций

в

рамках

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по

профилю специальности).

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю

специальности и преддипломной практики.

Производственная практика (по профилю специальности) проводиться

в

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки

обучающихся.

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и

практики по профилю специальности в организациях на основе договоров, заключаемых

между образовательным учреждением и этими организациями. Аттестация по итогам

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов,

подтвержденных документами соответствующих организаций.

Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и

выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение.

На весь период обучения предусматривается выполнение одной курсовой работы

(проектов) по МДК 01.03 Электроснабжение, профессионального модуля ПМ 01.

«Осуществление технического обслуживания

и

ремонта электрического

и

электромеханического оборудования».

По итогам семестра проводится промежуточная аттестация, формами аттестации

являются: дифференцированный зачет, зачет, экзамен. Периодичность промежуточной

аттестации определяется графиком учебного процесса в ОУ.

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре

изучения формой промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный зачет

или экзамен, для практик – дифференцированный зачет.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре

изучения формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен по модулю, как

оценка профессиональных компетенций, сформированных у студента в ходе освоения

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

В учебном году в процессе промежуточной аттестации по очной форме обучения

получения образования количество экзаменов не должно превышать 8, а количество

зачетов – 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется

после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая

аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена , защиты дипломного проекта

(работы)

Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих документов:

-

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

-

среднего общего образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного от 27

октября 2023 г. N 797, зарегистрированный в Минюсте России 22 ноября 2023 г. N 76057

2

2

4

.3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных

модулей

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей по

специальности 13.02.13 Эксплуатация обслуживание электрического

и

и

электромеханического оборудования (по отраслям) разработаны в соответствии с

Положением о рабочей программе ГПОУ ККСТ. В данном разделе приводятся аннотации

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. (Аннотации рабочих

программ в Приложении1).

4

.4 Программы учебной и производственной практик

Согласно п. 2.8. ФГОС СПО специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) практика входит в

профессиональный цикл и имеет следующие виды - учебная практика и производственная

практика, которые реализуются в форме практической подготовки. Учебная и

производственная практики реализуются как в несколько периодов, так и рассредоточенно,

чередуясь с учебными занятиями. Типы практики устанавливаются образовательной

организацией самостоятельно с учетом ПООП. Производственная практика состоит из двух

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате

освоения теоретических курсов, способствуют комплексному формированию общих и

профессиональных компетенций обучающихся.

Учебная практика проводится на базе ГПОУ ККСТ с использованием кадрового

потенциала предметной (цикловой) комиссии специальности 13.02.13 Эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Аттестация по итогам учебной практики производится в форме дифференцированного

зачета.

Производственная практика проводится на предприятиях и организациях

Кемеровской области-Кузбасса.

В программах указаны цели и задачи практик, практические навыки, формируемые

профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися. Указываются

местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности. Система оценок

при проведении практик обучающихся, формы и порядок их проведения.

Список баз практик по специальности

Договоры с

организациями,

№

Виды практики

Базы практики

предприятиями,

учреждениями

(реквизиты)

УП.01.01 Учебная практика

Организация работ по

испытанию и диагностике

электрооборудования

УП.02.01 Учебная практика

Техническое обслуживание и

программирование

оборудования с числовым

программным управлением.

УП.03.01 Учебная практика

Проектирование

Учебно-производственные

мастерские и лаборатории

ГПОУ ККСТ

1

.

электротехнических изделий

2

3

УП.04.01 Слесарно-

механическая практика

УП.04.02 Электромонтажная

практика

УП.04.03

Электроизмерительная

практика

ПП.01.01 Производственная

практика Осуществление

технического обслуживания

и ремонта электрического и

электромеханического

оборудования

ПП.02.01 Производственная

практика Эксплуатация и

обслуживание

ООО «Крепость»

от 01.06.2021

ОАО «Новокемеровская ТЭЦ»

от 14.01.2015

Филиал АО «Кузбассэнерго» -

от 10.02.2015

«

Кемеровская теплосетевая

компания»

электрического и

электромеханического

оборудования с

автоматизированными

системами управления

ПП.03.01Производственная

практика Разработка и

оформление технической

документации

ООО «Топкинский цемент»

от 03.04.2018

ООО «Монтажные технологии» от 29.01.2018

ООО УК «Жилищник»

от 20.02.2015

Кемеровская ТЭЦ АО

от 22.03.2018

«Кемеровская генерация»

электрического и

электромеханического

оборудования

ПП 04.01 Производственная

практика Выполнение работ

по профессии 18590

ОАО «Кемвод»

от 11.03.2016

ООО «Химпром»

от 29.01.2018

2

.

ООО «Сибпромвентиляция»

Кузбасский филиал ООО

от 04.04.2016

от 28.04.2018

от 21.05.2018

"Слесарь-электрик по

ремонту

электрооборудования"

«

Сибирская генерирующая

компания»

ООО Кузбасс/Лифт»

ОАО «Кемеровский

механический завод»

от 18.05.2021

от 04.02.2013

от 19.07.2019

КАО "АЗОТ"

ООО «Фортуна Плюс»

НО «Фонд капитального

ремонта многоквартирных

домов Кузбасса»

от 05.07.2021

ООО «Кузбассхлеб»

от 05.06.2023

2

4

Муниципальное унитарное

предприятие Жилищно

коммунальное управление

Кемеровского муниципального

округа

от 21.05.2021

ООО "УК" Регион42"

от 13.10.2022

ООО "ШСМ-Сервис"

от14.10.2022

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

5

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.

5

.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится по

результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных

модулей. Текущий контроль знаний осуществляется на каждом учебном занятии. Формы

контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный опрос, контрольная работа,

практическая работа, лабораторная работа, зачет по теме, защита творческой работы, и др.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и типовые задания для

практических и лабораторных занятий, контрольных работ, зачетов, дифференцированных

зачетов и экзаменов: тесты и др., примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а

также другие формы контроля.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по учебным предметам,

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей

разрабатываются цикловыми методическими комиссиями и утверждаются в порядке

определенном локальными нормативными актами ГПОУ ККСТ.

Промежуточная аттестация студентов регламентируется учебным планом,

расписаниями экзаменов, зачетов и рабочими программами учебных дисциплин (модулей).

Каждый семестр, в соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного

процесса на текущий учебный год, завершается зачётно-экзаменационной сессией.

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по

дисциплине или междисциплинарному курсу в рамках профессионального модуля и

реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение.

Экзаменационной сессии предшествуют промежуточная аттестация в форме

зачетов, дифференцированных зачетов, аудиторных контрольных работа, которые

проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины

или междисциплинарного курса.

2

5

Для

промежуточной

аттестации

обучающихся

по

дисциплинам

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели

смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной

аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных

экспертов привлекаются работодатели.

5

.2 Государственная итоговая аттестация выпускников

.2.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной

5

для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса

обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

5

.2.2 Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена,

сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).

Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы образовательная

организация определяет самостоятельно с учетом ПОП.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации

специалиста среднего звена: техник.

7

.2.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

.2.4. Примерные оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые

7

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Примерные оценочные материалы для проведения ГИА приведены в приложении 3.

6

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ

6

.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной

программы

6

.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские

и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и

материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

Социально-гуманитарных дисциплин

Иностранного языка в профессиональной деятельности

Безопасности жизнедеятельности

Инженерной графики

Электротехники и электроники

Метрологии, стандартизации и сертификации

Технической механики

Материаловедения

Математики

Информационных технологий в профессиональной деятельности

Охраны труда

Электрического и электромеханического оборудования

2

6

Эксплуатации электротехнического оборудования

Оборудования с автоматизированными системами управления

Лаборатории:

Электротехники и электроники

Электрического и электромеханического оборудования

Технической эксплуатации и обслуживания электрического и

электромеханического оборудования

Станков с ЧПУ

Мастерские:

Электромонтажная

Спортивный комплекс2

Спортивный зал, оснащенный

-

-

-

-

-

гимнастическое оборудование;

легкоатлетический инвентарь;

оборудование и инвентарь для спортивных игр;

техническими средствами:

табло; аудиоаппаратура.

Залы:

–

–

6

библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

актовый зал.

.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и

баз практики по специальности.

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 13.02.13

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по

отраслям), должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом

и

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в

разрезе выбранных траекторий.

6

.2 Кадровое обеспечение

Реализация ППССЗ по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) обеспечивается

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности

в

организациях

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не

реже 1 раза в 3 лет.

6

.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного

процесса

ППССЗ по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям) обеспечивается учебно-методической

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным

модулям.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.

2

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна

располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий,

предусмотренных учебным планом.

2

7

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети

Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или)

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним

учебно-методическим печатным

и

(или) электронным изданием по каждому

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,

изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на

каждых 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями,

иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и

информационным ресурсам сети Интернет.

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.

Материально-техническая

база

соответствует

действующим

санитарным

и

противопожарным нормам.

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную,

производственную преддипломную практику. Оборудование предприятий

и

и

технологическое оснащение рабочих мест учебной, производственной и преддипломной

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам

деятельности, предусмотренными программой,

технологий, материалов и оборудования.

с

использованием современных

6

.4. Требования к практической подготовке обучающихся

6

.4.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего

профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-

ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов

среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ,

предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей

профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения

обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям,

предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов.

6

.4.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию

образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные

курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической

подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой специальности.

6

.4.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

2

8



реализуется при проведении практических и лабораторных занятий,

выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной

деятельности;



предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение,

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных

к реальным производственным;



может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой

для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной

деятельностью.

6

.4.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может

быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные

модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной

программы.

6

.4.5. Практическая подготовка организуется

в

учебных, учебно-

производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных

полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной

организации,

а

также

в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций

на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между

образовательной организацией

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

.4.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей)

и

профильной организацией, осуществляющей

6

могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации,

организованных в форме демонстрационного экзамена.

7

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

В ГПОУ ККСТ сформирована социокультурная среда, созданы условия,

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья

обучающихся. Кроме того, развитие воспитательного компонента образовательного

процесса включает развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.

Вся работа по организации воспитательного процесса и созданию социально-

бытовых условий обучающихся проводится в соответствии с Федеральным законом «Об

образовании в Российской Федерации», нормативными и руководящими документами,

включая программу воспитания ГПОУ ККСТ и календарного плана воспитательной работы

(Приложение 2)

Основной целью воспитательного процесса в ГПОУ ККСТ является: подготовка

техников, формирование активной жизненной позиции обучающихся, подготовка к

взрослой жизни и адаптация к современности, развитие творческих способностей,

инициативы. Совместная работа обучающихся и педагогического коллектива строится

на основе взаимопонимания, доверия, согласия и сотрудничества.

Особое внимание уделяется работе по формированию студенческого

самоуправления. Основными задачами студенческого самоуправления являются

планирование и проведение студентами общетехникумовских мероприятий, осуществление

связи обучающихся с администрацией техникума, внесение предложений по улучшению

учебно-образовательного процесса, досуга и т.д. Этими вопросами занимаются совет

обучающихся, студсовет общежития.

2

9

Особое значение уделяется развитию творческих способностей обучающихся, для

чего имеются разработанные и утвержденные графики работы технических кружков и

кружков по интересам, творческих коллективов ГПОУ ККСТ.

Патриотическое воспитание является составной частью всего учебно-

воспитательного процесса и организуется совместно с предметной (цикловой) комиссией

военно-спортивных дисциплин, классными руководителями и воспитателями общежития

согласно Программе воспитания обучающихся в ГПОУ ККСТ.

Одна из важных задач воспитания - укрепление здоровья и физического развития

обучающихся. Для занятия спортом и физического развития обучающихся в ГПОУ ККСТ

есть все условия — это наличие квалифицированных кадров и материальная база. Работают

спортивные секции по разным направлениям согласно утвержденному расписанию. Вся

работа по физическому воспитанию направлена на решение основных задач учебно-

воспитательного процесса: укрепление здоровья обучающихся, обеспечение высокой

работоспособности,

формирование

осознанной

потребности

к

физическому

самосовершенствованию и здоровому образу жизни, подготовка к службе в армии.

Сборные команды ГПОУ ККСТ принимают участие в городских, областных, региональных

соревнованиях, спартакиаде техникумов и колледжей области.

Кураторы осуществляют ежедневный контроль успеваемости, посещаемости

занятий, при необходимости оказывают помощь обучающимся в решении учебных и

бытовых проблем, поддерживают постоянную связь с родителями.

Работу с обучающимися, проживающими в общежитиях, организуют воспитатели.

Она проводится по плану, утвержденному заместителем директора по воспитательной

работе. Основной задачей воспитательной работы в общежитии является привитие

студентам навыков самообслуживания. Под руководством воспитателей работает

студенческий совет общежитий, организована работа по контролю посещаемости

обучающихся, санитарного состояния жилых и бытовых комнат, организуются и

проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Большая работа проводится педагогическим коллективом по адаптации

обучающихся нового набора. В первые дни учебного года педагог-психолог совместно с

кураторами проводит тренинг на знакомство и сплочение, диагностику личностных

качеств. Выявляются творческие способности обучающихся, их интересы, формируются

межличностные отношения. Кураторы знакомят обучающихся нового набора с условиями

обучения, правилами внутреннего распорядка и локальными актами.

При реализации ППССЗ в ГПОУ ККСТ созданы условия для охраны здоровья

обучающихся.

3

0

Приложение 1

Аннотации

к рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных модулей, практикам

по программе подготовки специалистов среднего звена

по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям)

Рабочие программы учебных дисциплин

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

История России

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Безопасность жизнедеятельности

Физическая культура

Основы бережливого производства

Вариативная часть

Основы финансовой грамотности

Экологические основы природопользования

Общепрофессиональный цикл

Инженерная графика

Электротехника и электроника

Метрология, стандартизация и сертификация

Техническая механика

Материаловедение

Электрические машины и электропровод

Прикладная математика

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Охрана труда

Основы предпринимательской деятельности

Правовые основы в профессиональной деятельности

Вариативная часть

Правовые основы в профессиональной деятельности

Профессиональный учебный цикл

Рабочие программы профессиональных модулей

ПМ.01Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и

электромеханического оборудования

МДК.01.01 Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и

электромеханического оборудования

МДК 01.02 Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования

МДК 01.03 Электроснабжение

ПМ.02Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования с автоматизированными системами управления

МДК.02.01 Теоретические основы эксплуатации, настройки и программирования

автоматизированных систем управления.

МДК.02.02 Техническое обслуживание и программирование оборудования с числовым

программным управлением

ПМ.03Разработка и оформление технической документации электрического и

электромеханического оборудования

МДК.03.01 Разработка технической документации

МДК 03.02 Основы проектирования электротехнических изделий

ПМ.04Выполнение работ по профессии 18590 "Слесарь-электрик по ремонту

электрооборудования"

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 18590 "Слесарь-электрик по ремонту

3

1

электрооборудования"

Рабочие программы практик

УП.01.01

Учебная практика Организация работ по испытанию и диагностике

электрооборудования

ПП.01.01

Производственная практика Осуществление технического обслуживания и

ремонта электрического и электромеханического оборудования

УП.02.01

Учебная практика Техническое обслуживание и программирование

оборудования с числовым программным управлением

ПП.02.01

Производственная практика Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления

УП.03.01

ПП.03.01

Учебная практика Проектирование электротехнических изделий

Производственная практика Разработка и оформление технической

документации электрического и электромеханического оборудования

УП.04.02

УП.04.03

УП.04.04

ПП.04.01

Учебная практика Слесарно-механическая

Учебная практика Электромонтажная

Учебная практика Электроизмерительная

Производственная практика Выполнение работ по профессии 18590

"Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования"

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

3

2

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОГСЭ.01 «История России»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОГСЭ.01 История России» является обязательной частью

социально-гуманитарного цикла примерной образовательной программы в соответствии с

ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2, ОК 4, ОК

5

, ОК 6.

1

.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 2, ОК 4,  ориентироваться в

ОК 5, ОК 6 современной экономической,

 основные направления развития

Российской Федерации на

рубеже веков (XX и XXI вв.) и в

настоящее время;

политической и культурной

ситуации в Российской

Федерации;

 сущность и причины локальных,



выявлять взаимосвязь

региональных,

российских, региональных,

мировых социально-

межгосударственных

конфликтов в конце XX – начале

XXI вв. и в настояшее время;

 о роли науки и культуры в

сохранении и укреплении

национальных и

экономических, политических

и культурных проблем;

пользоваться историческими

источниками, научной и

учебной литературой,





государственных традиций.

средствами ИКТ;

устанавливать причинно-

следственные связи между

историческими явлениями,

пространственные и временные

рамки изучаемых исторических

процессов и явлений;



представлять результаты

изучения исторического

материала в различных формах

(конспекта, таблицы, графика и

т.д.).

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

в т.ч. в форме практической подготовки

48

10

3

3

в т. ч.:

теоретическое обучение

34

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

4

2

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Россия в 1990-е гг.

Тема 1.1. Общественно-политическая жизнь Российской Федерации в 1990-е гг.

Тема 1.2. Социально-экономическое развитие страны в конце XX века.

Тема 1.3. Внешняя политика Российской Федерации.

Тема 1.4. Русская культура и наука конца XX века.

Раздел 2. Российская Федерация в начале XXI века

Тема 2.1. Основные черты общественно-политической жизни России начала XXI века.

Тема 2.2. Социально-экономическое развитие страны в начале XXI века.

Тема 2.3. Основные черты внешней политики Российской Федерации.

Тема 2.4. Основные черты современной культуры и науки.

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОГСЭ 02. Иностранный язык в профессиональной деятельности(английский язык)

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОГСЭ 02. Иностранный язык в профессиональной

деятельности» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.13

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по

отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 6, ОК

9

.

1

.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1, ОК 6,  общаться (устно и письменно)

 лексический и грамматический

минимум, необходимый для

чтения и перевода (со словарем)

иностранных текстов

профессиональной

направленности;

 правила речевого этикета,

делового общения и ведения

деловой корреспонденции на

иностранном языке;

ОК 9

на иностранном языке на

профессиональные и

повседневные темы;

вести диалог о своей

специальности и о будущей

профессиональной





деятельности;

переводить (со словарем)

иностранные тексты

3

4

профессиональной

направленности;

составлять деловую

документацию на иностранном

языке;

 формы и виды устной и

письменной коммуникации на

иностранном языке при

межличностном и



межкультурном





выполнять проектные задания

на иностранном языке;

самостоятельно

взаимодействии.

совершенствовать устную и

письменную речь, пополнять

словарный запас.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

168

в т.ч. в форме практической подготовки

168

в т. ч.:

теоретическое обучение

-

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

2

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Основной курс.

Тема 1.1. Роль иностранного языка в профессиональной деятельности.

Тема 1.2. Роль образования в современном мире.

Тема 1.3. Карьера и трудоустройство

Тема 1.4. Деловое общение и деловая корреспонденция.

Тема 1.5. Окружающая среда (погода, климат, экология)

Тема 1.6. Здравоохранение

Раздел 2. Профессиональное содержание.

Тема 2.1. Основы физики.

Тема 2.2. Числа, геометрические фигуры, формулы.

Тема 2.3. Зарождение научных знаний

Тема 2.4. Основные открытия и достижения в области физики и техники.

Тема 2.5. Новейшие технологии и разработки в энергетике

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

«

ОГСЭ 03. Безопасность жизнедеятельности»

3

5

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОГСЭ.03 Безопасность жизнедеятельности» является

обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 5, ОК 6, ОК

7

.

1

.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

ПК, ОК

ОК 5, ОК 6,  использовать теоретические

Умения

Знания

 основные нормативные

правовые акты, регулирующие

сферу безопасности

ОК 7

знания для определения

рисков, опасностей, угроз

безопасности

жизнедеятельности на

жизнедеятельности;

анализировать и

территории Российской

Федерации;





характеризовать

происхождение основных

опасностей и угроз

безопасности

жизнедеятельности;

применять правила поведения

в чрезвычайных ситуациях

природного, техногенного и

социального характера.

Для юношей:

владеть общей физической и

строевой подготовкой;

пользоваться знаниями в

области обязательной

подготовки граждан к военной

службе;

 общие понятия, определения,

сущность и содержание Единой

государственной системы

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций;

 наиболее характерные для

современного мира

чрезвычайные ситуации

природного характера, их

причины, поражающие факторы

и возможные последствия;

 основные характеристики

техногенных опасностей и

угроз, их причины, поражающие

факторы и возможные





последствия;

 наиболее характерные для





применять профессиональные

знания в ходе исполнения

обязанностей военной службы.

Для девушек:

современного мира

чрезвычайные ситуации

социального характера, их

причины, поражающие факторы

и возможные последствия.

Для юношей:

оказывать первую

медицинскую помощь в

различных ситуациях;

осуществлять профилактику

инфекционных заболеваний;

оценивать состояние

пострадавшего;

проводить анализ состояния

здоровья на основе

характеристик образа жизни.

 основы военной службы и







обороны государства;

 основные виды вооружения,

военной техники и специального

снаряжения;



организацию и порядок призыва

граждан на военную службу и

поступления на нее в

добровольном порядке.

3

6

Для девушек:



общие характеристики

поражений организма человека

от воздействия опасных

факторов;





классификация и общие

признаки инфекционных

заболеваний;

основы здорового образа жизни.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2

Объем часов

Вид учебной работы

Объем образовательной нагрузки (всего)

68

обязательная часть

вариативная часть

68

0

Учебная нагрузка обучающегося (всего)

в том числе:

152

теоретическое обучение

лабораторные занятия

42

-

практические занятия

22

4

самостоятельная работа обучающегося

промежуточная аттестация

дифференцированный зачет

2

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях

Тема 1.1.Легкая атлетика

Тема 1.2.Общая физическая подготовка.

Тема 1.3. Атлетическая гимнастика

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка и спортивные игры

Тема 2.1. Профессионально- прикладная физическая подготовка

Тема 2.2. Волейбол

Тема 2.3. Баскетбол

Тема 2.4.Футбол

Тема 2.5.Плавание

Раздел 3. Контрольные нормативы

Тема 3.1. Контрольные нормативы

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

3

7

1

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОГСЭ. 04 Физическая культура» является обязательной

частью социально-гуманитарного цикла примерной образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 4, ОК 5, ОК 8.

1

.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

ПК, ОК

ОК 4, ОК 5,  использовать физкультурно-

Умения

Знания

 о роли физической культуры в

общекультурном,

ОК 8

оздоровительную деятельность

для укрепления здоровья,

достижения жизненных и

профессиональных целей.

профессиональном и

социальном развитии человека;

 об истории и достижениях в

профессиональном спорте;



основы здорового образа жизни.

3

8

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

в т.ч. в форме практической подготовки

144

142

в т. ч.:

теоретическое обучение

2

2

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Физическая культура и спорт как общественное явление

Тема 1.1. Спорт и его функции.

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни.

Раздел 2. Легкая атлетика

Тема 2.1. Равномерный кросс.

Тема 2.2. Бег на короткие дистанции.

Тема 2.3. Переменный бег.

Тема 2.4. Эстафетный бег 4х100.Челночный бег.

Тема 2.5. Выполнение прыжковых упражнений.

Тема 2.6. Выполнение контрольных нормативов

Раздел 3. Общая физическая подготовка

Тема 3.1. ОРУ преимущественной направленности на развитие мышц ног, спины и

пресса.

Тема 3.2. ОРУ преимущественной направленности на развитие мышц плечевого пояса

Тема 3.3. Упражнения с медицинболами в парах и индивидуально

Тема 3.4. Упражнения на развитие гибкости и подвижности в суставах.

Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол.

Тема 4.1. Техника выполнения передач.

Тема 4.2. Техника выполнения подач

Тема 4.3. Нападающий удар

Тема 4.4. Игра на блоке.

Тема 4.5. Тактика нападения и защиты

Тема 4.6. Контроль выполнения приемов игры в волейбол

Раздел 5 Спортивные игры. Баскетбол.

Тема 5.1. Стойка и передвижения.

Тема 5.2. Совершенствование техники передач, ведения, броска.

Тема 5.3. Тактика нападения и защиты

Тема 5.4. Контроль выполнения приемов игры в баскетбол

Раздел 6 Спортивные игры. Футбол.

Тема 6.1. Ведение мяча и передвижения.

Тема 6.2. Совершенствование техники ведения и передачи мяча.

Тема 6.3. Тактика нападения и защиты

Раздел 7 Спортивные игры. Бадминтон.

Тема 7.1. Работа с ракеткой, выполнение ударов.

Тема 7.2. Совершенствование техники выполнения подач.

Тема 7.3. Тактика игры в бадминтон.

3

9

Раздел 8 Спортивные игры. Настольный теннис.

Тема 8.1. Работа с ракеткой, выполнение ударов.

Тема 8.2. Совершенствование технических приемов.

Тема 8.3. Тактика игры в настольный теннис.

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

1

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОГСЭ.05 Основы бережливого производства» является

обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 5, ОК

7

, ОК 9.

1

.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1, ОК 5,  осуществлять

ОК 7, ОК 9 профессиональную

 основные понятия, историю

возникновения, принципы,

методы и инструменты

бережливого производства;

 основы картирования потока

создания ценностей;

 методы и инструменты

бережливого производства;

 статистические методы анализа.

деятельность с соблюдением

принципов бережливого

производства;





картировать поток создания

ценностей;

применять методы и

инструменты бережливого

производства;



применять статистические

методы анализа.

4

0

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

в т.ч. в форме практической подготовки

42

10

в т. ч.:

теоретическое обучение

28

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

4

2

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Применение философии бережливого производства для повышения

эффективности деятельности предприятия

Тема 1.1. Сущность концепции бережливого производства

Тема 1.2. Картирование потока создания ценности.

Тема 1.3. Методы и инструменты бережливого производства

Тема 1.4. Статистические методы анализа.

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

Вариативная часть

ОГСЭ 06. Основы финансовой грамотности

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина ОГСЭ 06. Основы финансовой грамотности является

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям)

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Учебная дисциплина ОГСЭ 06. Основы финансовой грамотности общения относится

к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки

специалистов среднего звена. Особое значение дисциплина имеет при формировании и

развитии ОК 01–05

4

1

1

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

Умения

Знания

ПК, ОК

ОК 01–05

применять

экономические

принятия грамотных решений с управления личными финансами;

основные

базовых

экономических

знания для инструментов, необходимых для

целью

управления

личными

финансами.

Cоставлять

деловые

ДОК 01

официально-

документы

с

использованием информационно-

справочных систем

1

.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 42 часов,

в том числе:

теоретическое обучение - 28 часов;

в т.ч. в форме практической подготовки - 10

самостоятельной работы обучающегося – 4 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

40

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

10

теоретическое обучение

26

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

4

2

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1 Особенности финансового поведения потребителя

Тема 1.1 Личное финансовое планирование

Тема 1.2 Расходы человека и доходы домохозяйства

Раздел 2 Банки и банковские операции, страхование

Тема 2.1 Виды платежей, финансовое мошенничество

Тема 2.2 Кредиты, займы, страхование, пенсии

4

2

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

Вариативная часть

«

ОГСЭ.07 Экологические основы природопользования»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина «ОГСЭ.07 Экологические основы природопользования»

является обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного

цикла программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям)

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:

Учебная дисциплина «ОГСЭ.07 Экологические основы природопользования»

относится общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу

вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена. Особое

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- 09, ПК 1.1. -1.3, ПК

2

.1., ПК 2.2., ПК 3.1, ПК 3.2

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК, ОК Умения Знания

1

4

3

ОК 01,ОК3, осознавать взаимосвязь организмов и правила экологической безопасности

ОК04, ОК6, среды обитания;

ОК7 ДОК 01 определять условия устойчивого

состояния экосистем и причины

возникновения экологического

кризиса соблюдать нормы

при ведении профессиональной

деятельности; основные ресурсы,

задействованные в

профессиональной деятельности;

пути обеспечения ресурсосбережения

принципы мониторинга окружающей

среды задачи и цели

экологической

безопасности; определять

направления ресурсосбережения в

рамках профессиональной

деятельности по специальности

природоохранных

органов управления и надзора

принципы рационального

использовать нормативные акты по природопользования

рациональному природопользования

окружающей среды

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

48

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

10

теоретическое обучение

28

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

4

2

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Экология и природопользование

Тема 1. 1. Особенности взаимодействия человека с окружающей средой

Тема 1.2. Современное состояние окружающей среды России

Тема 1.3. Глобальныепроблемы экологии.

Раздел 2. Загрязнение окружающей среды

Тема 2.1. Источники загрязнения окружающейсреды

Тема 2.2. Основные группы загрязняющихвеществ.

Тема 2.3. Мониторинг окружающей среды

Тема 2.4. Урбанизация и здоровье населения

Раздел 3. Охрана окружающей среды

Тема 3.1. Принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Тема 3.2. Государственные и общественные мероприятия по охране окружающейсреды.

Тема 3.3. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

Тема 3.4. Правовые и социальные вопросы экологическойбезопасности.

Раздел 4 Архитектурно-строительная экология

4

4

Тема 4.1. Виды воздействий строительной отрасли на экосистемы.

Тема 4.1. Экологичные здания инженерные сооружения

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

Общепрофессиональный цикл

«

ОП.01 Инженерная графика»

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

1

1

Учебная дисциплина «ОП.01 Инженерная графика» является обязательной частью

общепрофессионального цикла примерной образовательной программы в соответствии с

ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК

5

, ОК 9, ПК 2.2 ,ПК 3.1

1

.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1, ОК 2,  выполнять графические

 законы, методы и приемы

ОК 5, ОК 9,

ПК 2.2 , ПК

изображения технологического

оборудования и

проекционного черчения;

классы точности и их





3

.1

технологических схем;

выполнять комплексные

чертежи геометрических тел и

проекции точек, лежащих на их

поверхности;

выполнять эскизы, технические

рисунки и чертежи деталей, их

элементов, узлов;

оформлять конструкторскую

документацию в соответствии

с действующей нормативно-

технической документацией;

читать чертежи,

обозначение на чертежах;

правила оформления и чтения

конструкторской и

технологической документации;

правила выполнения чертежей,

технических рисунков, эскизов и

схем, геометрические

построения и правила

вычерчивания технических

деталей;









 способы графического

представления



технологического оборудования

и выполнения технологических

схем в ручной и машинной

графике;

технологические схемы,

спецификации и

технологическую

документацию по профилю

специальности.

 технику и принципы нанесения

размеров;

4

5





типы и назначение

спецификаций, правила их

чтения и составления;

требования государственных

стандартов Единой системы

конструкторской документации

(далее - ЕСКД) и Единой

системы технологической

документации (далее - ЕСТД).

4

6

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

102

в т.ч. в форме практической подготовки

60

в т. ч.:

теоретическое обучение

30

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация : экзамен

6

6

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Основные правила оформления чертежей и правила геометрического

построения

Тема 1.1. Геометрическое черчение

Тема 1.2. Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии)

Тема 1.3. Машиностроительное черчение

Раздел 2. Введение в машинную графику.

Тема 2.1. Основные сведения о возможностях САПР

Тема 2.2. Редактирование чертежа

Тема 2.3. Оформление чертежей

Раздел 3. Выполнение электрических схем

Тема 3.1. Виды и типы схем, выполнение схем.

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям).

Общепрофессиональный цикл

«

ОП. 02 Электротехника и электроника»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.02 Электротехника и электроника» является обязательной

1

частью общепрофессионального цикла примерной образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК

5

, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.2

1

.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

4

7

Код

Умения

Знания

ПК, ОК

ОК 1, ОК 2,  рассчитывать параметры

 методы расчета и измерения

основных параметров

электрических, магнитных

цепей;

ОК 5, ОК 9,

ПК 1.1, ПК

электрических, магнитных

цепей;

1

.2, ПК 2.1,

ПК 3.2



снимать показания и

пользоваться



основные законы

электротехники;

электроизмерительными

приборами;

 способы получения, передачи и

использования электрической

энергии;

 характеристики и параметры

электрических и магнитных

полей;

 основы физических процессов в

проводниках, полупроводниках

и диэлектриках, и их свойства;





собирать электрические схемы;

читать принципиальные,

электрические и монтажные

схемы;





применять электронные

компоненты при составлении

электрических схем;

работать с современной

элементной базой электронной  параметры электрических схем;

аппаратуры.

 принципы выбора

электрических и электронных

устройств и приборов;



принципы действия, устройство,

основные характеристики

электротехнических и

электронных устройств и

приборов;





классификацию электронных

приборов, их устройство и

область применения;

классификация, устройство и

принципы работы различных

источников питания.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

152

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

56

теоретическое обучение

76

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация (экзамен)

14

6

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Электротехника

Тема 1.1. Электрическое поле

4

8

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока

Тема 1.3. Магнитное поле

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока

Тема 1.5. Понятие, классификация и принцип действия электрических машин

Раздел 2. Электроника

Тема 2.1. Электронные приборы

Тема 2.2. Источники питания

Тема 2.3. Усилители и генераторы

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям).

Общепрофессиональный цикл

ОП. 03 « Метрология, стандартизация и сертификация»

1

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация» является

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 5, ОК

9

, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1

1

.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1, ОК 5,  оформлять технологическую и  основные понятия и

ОК 9, ПК

техническую документацию в

соответствии с действующими

нормативно-правовыми актами

на основе использования

основных положений

метрологии, стандартизации и

сертификации;

приводить несистемные

величины измерений в

определения метрологии,

стандартизации, сертификации и

документации систем качества;

основные положения систем

(комплексов) общетехнических

и организационно-методических

стандартов;

терминологию и единицы

измерения величин в

соответствии с действующими

стандартами и международной

системой единиц СИ;

1

.1, ПК 1.3,

ПК 3.1, ПК

3

.2 ПК 2.1









соответствие с действующими

стандартами и международной

системой единиц СИ;

применять требования



методы контроля качества

продукции.

нормативных документов к

основным видам продукции

(услуг) и процессов.

4

9

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

48

в т.ч. в форме практической подготовки

12

в т. ч.:

теоретическое обучение

32

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

4

2

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Стандартизация

Тема 1.1. Правовые основы стандартизации и ее задачи

Тема 1.2. Стандартизация и взаимозаменяемость

Тема 1.3. Стандартизация допусков и посадок типовых соединений

Раздел 2. Метрология

Тема 2.1. Метрология и технические измерения

Раздел 3. Сертификация

Тема 3.1. Основные цели и объекты сертификации

Тема 3.2. Система качества, ее показатели

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

1

Общепрофессиональный цикл

ОП. 04 «Техническая механика»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.04 Техническая механика» является обязательной частью

1

общепрофессионального цикла примерной образовательной программы в соответствии с

ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК

5

, ОК 9, ПК 1.2,, ПК 2.1, ПК 3.2 .

1

.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

ПК, ОК

Умения

Знания

5

0

ОК 1, ОК 2,  определять напряжения в

 виды движений и

преобразующие движения

механизмы;

ОК 5, ОК 9,

ПК 1.2, ПК

конструкционных элементах;

определять передаточное

отношение;





2

.1, ПК 3.2



виды износа и деформаций

деталей и узлов;

производить расчеты

элементов конструкций на

прочность и жесткость;

читать кинематические схемы.

 виды передач, их устройство,

назначение, преимущества и

недостатки, условные



обозначения на схемах;



кинематику механизмов,

соединения деталей машин,

механические передачи, виды и

устройство передач;



методику расчета конструкций

на прочность и жесткость при

различных видах деформации;

назначение и классификацию

подшипников;

характер соединения основных

сборочных единиц и деталей;

основные типы смазочных

устройств;

типы, назначение, устройство

редукторов;

трение, его виды, роль трения в

технике.











СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

92

в т.ч. в форме практической подготовки

24

в т. ч.:

теоретическое обучение

54

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация :экзамен

8

6

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Теоретическая механика

Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики Плоская система сходящихся сил

Тема 1.2. Пара сил Плоская система произвольно расположенных сил

Тема 1.3 Пространственная система сил

Тема 1.4. Центр тяжести тела.

Тема 1.5. Кинематика точки

Тема 1.6. Простейшие движения тела

Тема 1.7. Основные понятия и определения динамики Движение материальной точки.

5

1

Метод кинетостатики

Тема 1.8. Работа и мощность

Тема 1.9 Общие теоремы динамики

Раздел 2 Сопротивление материалов

Тема 2.1. Основные положения Растяжение и сжатие

Тема 2.2. Сдвиг и кручение

Тема 2.3. Геометрические характеристики плоских сечений

Тема 2.4. Поперечный изгиб прямого бруса

Раздел 3. Детали механизмов и машин

Тема 3.1. Основные понятия и определения деталей машин

Тема 3.2. Передаточные механизмы

Тема 3.4. Муфты

Тема 3.5. Соединение деталей

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям).

Общепрофессиональный цикл

ОП. 05 «Материаловедение»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.05 Материаловедение» является обязательной частью

общепрофессионального цикла примерной образовательной программы в соответствии с

ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК

5

, ОК 9, ПК 1.1,, ПК 2.1, ПК 3.2

1

.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1, ОК 2,  определять свойства и

 виды механической, химической

и термической обработки

металлов и сплавов;

ОК 5, ОК 9,

ПК 1.1, , ПК

классифицировать

конструкционные материалы;

определять твердость

материалов;

2

.1, ПК 3.2









закономерности процессов

кристаллизации и

определять режимы отжига,

закалки и отпуска стали;

подбирать конструкционные

материалы по их назначению и

условиям эксплуатации;

подбирать способы и режимы

обработки металлов для

изготовления различных

деталей.

структурообразования металлов

и сплавов;

 классификацию, основные виды,

маркировку, область

применения и виды обработки

конструкционных материалов,

 методы измерения параметров и

определения свойств



материалов;

5

2





особенности строения металлов

и сплавов;

основные сведения о назначении

и свойствах металлов и сплавов,

технология их производства;

основные сведения о

композиционных материалов;

сущность технологических

процессов литья, сварки,

обработки металлов давлением и

резанием.





СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

84

в т.ч. в форме практической подготовки

20

в т. ч.:

теоретическое обучение

50

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация (экзамен)

8

6

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Закономерности формирования структуры материалов.

Тема 1.1. Строение и свойства материалов.

Тема 1.2. Диаграммы состояния металлов и сплавов.

Раздел 2. Основные конструкционные материалы.

Тема 2.1. Железоуглеродистые сплавы

Тема 2.2. Способы термического воздействия на металлы и сплавы

Тема 2.3. Цветные металлы и их сплавы.

Тема 2.4. Материалы, устойчивые к воздействию коррозии.

Тема 2.5. Неметаллические материалы.

Тема 2.6. Материалы с особыми электрическими свойствами.

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям).

Общепрофессиональный цикл

ОП. 06 «Электрические машины и электропровод»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.06 Электрические маишны и электропривод» является

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

5

3

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 5, ОК

, ПК 3.2.

9

1

.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1, ОК 5, ОК  испытавать, анализировать и

 физические законы,

лежащие в основе работы

электрических машин и

аппаратов,

9

, ПК 1.1, ПК

определять основные

параметры электрических

машин;

3

.2



определять параметры

электрических цепей

постоянного и переменного

тока;

различать и выбирать

аппараты для электрических

цепей;

читать электрические схемы

систем управления

исполнительными машинами.

 виды электрических машин

и их основные

характеристики,

 устройство и принцип

действия электрических

машин,





 показатели работы

электропривода.

5

4

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

192

в т.ч. в форме практической подготовки

54

в т. ч.:

теоретическое обучение

122

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация (экзамен)

10

6

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Электрические машины

Тема 1.1. Основные понятия об электрических машинах

Тема 1.2. Машины постоянного тока

Тема 1.3. Асинхронные двигатели (АД)

Тема 1.4. Синхронные машины

Раздел 2. Основы электропривода

Тема 2.1. Основы электропривода

Тема 2.2. Общие вопросы расчёта и конструирования механизмов, их узлов и деталей.

Тема 2.3 Энергетика электропривода.

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям).

Общепрофессиональный цикл

ОП. 07 «Прикладная математика»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.07 Прикладная математика» является обязательной

частью общепрофессионального цикла примерной образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 5, ОК

9

, ПК 3.2 .

1

.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

ПК, ОК

Умения

Знания

5

5

ОК 1, ОК 5,  решать прикладные задачи в

 значение математики в

профессиональной деятельности

и при освоении

ОК 9, ПК 3.2

области профессиональной

деятельности.

профессиональной

образовательной программы;





основные математические

методы решения прикладных

задач в области

профессиональной

деятельности;

основные понятия и методы

математического анализа,

дискретной математики,

линейной алгебры, теории

комплексных чисел, теории

вероятностей и математической

статистики;



основы интегрального и

дифференциального исчисления.

5

6

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

82

в т.ч. в форме практической подготовки

44

в т. ч.:

теоретическое обучение

34

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

4

2

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры.

Тема 1.1. Основные понятия линейной алгебры

Тема 1.2. Основы интегрального и дифференциального исчисления

Раздел 2. Основные понятия теории комплексных чисел.

Тема 2.1. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплексного

числа

Раздел 3. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики.

Тема 3.1. Элементы теории вероятностей

Тема 3.2. Элементы математической статистики

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям).

Общепрофессиональный цикл

ОП. 08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.08 Информационные технологии в профессиональной

1

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.13

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по

отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК

5

, ОК 9, ПК 2.2

1

.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1, ОК 2,  обрабатывать и анализировать  особенности и порядок работы в

ОК 5, ОК 9,

ПК 2.2

информацию с применением

программных средств;

различных пакетах прикладных

программ (для осуществления

расчетов, планирования и

5

7









выполнять расчеты с

анализа проведенных работ,

трехмерного моделирования);

 методы и средства сбора,

обработки, хранения, передачи и

накопления информации.

использованием прикладных

компьютерных программ;

планировать и анализировать

ход выполнения работ, строить

сетевые графики;

применять компьютерные

программы для составления и

оформления документации;

применять компьютерные

программы для трехмерного

моделирования.

5

8

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

62

в т.ч. в форме практической подготовки

16

в т. ч.:

теоретическое обучение

42

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация :дифференцированный зачет

4

2

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Применение информационных технологий в профессиональной

деятельности.

Тема 1.1. Введение. Информационные системы и применение компьютерной техники в

профессиональной деятельности

Раздел 2. Технологии обработки числовой информации.

Тема 2.1. Осуществление расчетов с применением электронных таблиц

Тема 2.2. Осуществление расчетов в специализированных пакетах прикладных программ

Раздел 3. Методы планирования и анализа проведенных работ.

Тема 3.1 Применение программных продуктов для планирования и анализа проведения

работ.

Раздел 4. Методы трехмерного моделирования.

Тема 4.1. Применение систем автоматизированного проектирования для построения

трехмерных моделей.

Тема 4.2. Применение систем автоматизированного проектирования для создания

трехмерной сборки, создания чертежей.

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям).

Общепрофессиональный цикл

ОП.09 Охрана труда

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.09 Охрана труда» является обязательной частью

1

общепрофессионального цикла примерной образовательной программы в соответствии с

ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 5, ОК

9

, ПК 2.3.

1

.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

5

9

Код

Умения

Знания

ПК, ОК

ОК 1, ОК 5,  вести документацию

 законодательство в области

охраны труда, основные

нормативно-правовые акты;

 правила и нормы охраны труда,

техники безопасности;

ОК 9, ПК 2.3

установленного образца по

охране труда, соблюдать сроки

ее заполнения и условия

хранения;



определять и проводить анализ

опасных и вредных факторов в

сфере профессиональной

деятельности;



возможные опасные и вредные

факторы и средства защиты;

особенности обеспечения

безопасных условий труда на

производстве;









использовать средства защиты

от вредных и опасных

производственных факторов;

проводить анализ

эргономических показателей на

рабочем месте;







права и обязанности работников

в области охраны труда;

правила проведения

инструктажей по охране труда;

экономические механизмы

управления безопасностью

труда.

применять безопасные приемы

труда на территории

организации и в

производственных

помещениях;



соблюдать правила

безопасности труда.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

86

в т.ч. в форме практической подготовки

20

в т. ч.:

теоретическое обучение

52

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация : экзамен

8

6

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов

производственной среды

Тема 1.1. Классификация и номенклатура негативных факторов

Тема 1.2. Источники и характеристики негативных факторов и их воздействия на

человека

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов

Тема 2.1. Защита человека от физических негативных факторов

Тема 2.2. Защита человека от опасности факторов комплексного характера.

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности.

Тема 3.1 Микроклимат помещений

Тема 3.2 Освещение

6

0

Раздел 4. Основы безопасности труда.

Тема 4.1. Психофизические основы безопасности труда. Эргономика рабочего места.

Раздел 5. Управление безопасностью труда.

Тема 5.1. Управление безопасностью труда.

Тема 5.2. Экономические механизмы управления безопасностью труда.

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

Общепрофессиональный цикл

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.10 Основы предпринимательской деятельности» является

1

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 3, ОК

4

, ОК 5, ОК 6, ОК 9.

1

.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код

ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1, ОК 3,  находить и использовать

 роль предпринимательства в

ОК 4, ОК 5,

ОК 6, ОК 9

необходимую нормативно-

правовую информацию;

определять организационно-

правовые формы юридических

лиц;

современном обществе;



субъекты и объекты

предпринимательской

деятельности;







 правовые основы организации

предпринимательской

деятельности;

 организационно-правовые

формы коммерческих

организаций;

соблюдать нормы

профессиональной этики в

сфере предпринимательства;

определять маркетинговую

стратегию в

предпринимательской

деятельности;

 характеристика

предпринимательской среды;



проводить расчет и оценку

эффективности

инвестиционных проектов в

сфере предпринимательства;

проводить анализ

предпринимательского риска;

создавать бизнес-модель

организации.



структура издержек

предпринимательской

деятельности;

методы продвижения товара;

налогообложение

предпринимательской

деятельности;

особенности бизнес-

планирования инвестиционных

проектов;











6

1





сущность и классификация

предпринимательских рисков,

методы защиты;

структура и процесс создания

бизнес-модели организации

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

68

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

20

теоретическое обучение

42

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация : дифференцированный зачет

6

2

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Сущность и основные характеристики предпринимательской

деятельности

Тема 1.1. Общая характеристика предпринимательства

Тема 1.2. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности.

Тема 1.3. Культура предпринимательства.

Раздел 2. Осуществление предпринимательской деятельности

Тема 2.1. Малое предпринимательство.

Тема 2.2. Предпринимательская среда.

Тема 2.3. Организация производственной деятельности

Тема 2.4. Маркетинговый план

Тема 2.5. Планирование издержек и результатов деятельности организации

Тема 2.6. Оценка предпринимательских рисков.

Тема 2.7. Инвестиционные проекты в сфере предпринимательства.

Раздел 3. Прекращение предпринимательской деятельности

Тема 3.1. Прекращение предпринимательской деятельности

Аннотация

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ

по специальности среднего профессионального образования

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям).

Общепрофессиональный цикл

Вариативная часть

ОП. 11 Правовые основы профессиональной деятельности

1

.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина ОП. 11 «Правовые основы профессиональной

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла

1

6

2

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям).

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Учебная дисциплина ОП.12 Правовые основы профессиональной деятельности

является обязательной частью программы среднего профессионального образования

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.02.13

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по

отраслям).

Учебная дисциплина «ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности»

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам

деятельности ФГОС по профессии/специальности 13.02.11 Техническое эксплуатация

электрического электромеханического оборудование (по отраслям). Особое значение

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 – ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.4, ПК4.4.

1

.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код ПК, ОК

Умения

анализировать

Знания

-

и

-виды административных правонарушений и

ОК 01, ОК 02, оценивать результаты и административной ответственности;

ОК 04, ОК 05, последствия

-классификацию, основные виды и правила

составления нормативных документов;

-нормы защиты нарушенных прав и судебный

ОК 06, ДОК 1

деятельности

(бездействия)

с

правовой точки зрения; порядок разрешения споров;

-организационно-правовые формы юридических лиц;

-защищать свои права в -основные положения Конституции РФ,

соответствии

гражданским,

гражданско-

процессуальным

трудовым

законодательством;

с

действующие законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие правоотношения в

процессе профессиональной (трудовой)

деятельности;

-нормы дисциплинарной и материальной

ответственности работника;

и

-понятие правового регулирования в сфере

-

использовать

профессиональной деятельности;

- порядок заключения трудового договора и

основания его прекращения;

нормативно-правовые

документы,

регламентирующие

профессиональную

деятельность.

- права и обязанности работников в сфере

профессиональной деятельности;

- права и свободы человека и гражданина,

механизмы их реализации;

-

правовое положение субъектов

предпринимательской деятельности;

роль государственного регулирования в

обеспечении занятости населения.

-

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2

6

3

Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной нагрузки

54

в т.ч. в форме практической подготовки

28

в т. ч.:

теоретическое обучение

16

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация ( экзамен)

4

6

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Право и экономика.

Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности

Тема 1.3. Экономические споры

Раздел 2. Труд и социальная защита

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства

Тема 2.3. Трудовой договор

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха

Тема 2.5. Заработная плата

Тема 2.6. Трудовая дисциплина

Тема 2.7. Материальная ответственность сторон трудового договора

Тема 2.8. Трудовые споры

Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан

Раздел 3. Административное право

Тема 3.1. Административное правонарушение и административная ответственность

Аннотация

к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и

электромеханического оборудования

специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям)

базовой подготовки

1

. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить

основной вид деятельности ВД 01. Осуществление технического обслуживания и ремонта

электрического и электромеханического оборудования и соответствующие ему общие

компетенции и профессиональные компетенции:

1

.1.1. Перечень общих компетенций3

Код

Наименование общих компетенций

3

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного

модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

6

4

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам

ОК 02.

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации

информации и информационные технологии для выполнения задач

профессиональной деятельности

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере,

использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных

жизненных ситуациях

ОК 04.

ОК 05.

Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и

культурного контекста

ОК 07

ОК 09

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

применять знания об изменении климата, принципы бережливого

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках

1

Код

ВД 1

.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и

электромеханического оборудования

ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту

электрического и электромеханического оборудования.

Проводить диагностику и испытания электрического и

электромеханического оборудования.

Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы

электрического и электромеханического оборудования.

1

.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь навыки

 технического обслуживания и ремонта электрических систем,

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а

также электросистем и оборудования постоянного и

переменного тока,



проведения диагностики и профилактических испытаний

электрооборудования,



осуществления оценки производственно-технических

показателей работы электрооборудования.

Уметь

Знать

 читать электрические и простые электронные схемы,



обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и

принимать меры по предотвращению повреждений,

эксплуатировать электроприводы и системы управления ими,

эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и

их системы управления.





 устройство и принципы действия электрических машин и

электрооборудования;





методика технического обслуживания и ремонта

электрооборудования, способы обнаружения неисправностей.

основы монтажа электрооборудования.

6

5

ДПК 1. Участвовать в проектировании нового электрического и электромеханического

оборудования

ДПК 2. Выполнять монтаж электрического силового и осветительного оборудования в

соответствии с электромонтажными схемами

1

.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального

модуля:

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 762 часа

Из них на освоение МДК

МДК.01.01 Технология

электромеханического оборудования-190 часов

МДК.01.02 Основы организации работ

электрооборудования-160часов;

ремонта,

монтажа

и

наладки

электрического

и

по

испытанию

и

диагностике

МДК.01.03 Электроснабжение-190 часов;

на практики:

УП.01.05

часа;

Организация работ по испытанию и диагностике электрооборудования- 72

ПП.01.01

Производственная практика Осуществление технического обслуживания и

ремонта электрического и электромеханического оборудования-144 часа

6

6

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2

.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01«Организация технического обслуживания и ремонта электрического и

электромеханического оборудования»

Объем профессионального модуля, ак. час.

Обучение по МДК

Практики

Коды

профессиона

льных и

общих

компетенций

Всег

о

В том числе

Наименования разделов

профессионального модуля

Всего,

час.

Лабораторны

Курсовых Самостояте

х. и

Производс

твенная

работ

(проектов)

льная

работа4

Учебная

практических

.

занятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ПК 1.1, ПК Раздел 1. Технология

190

76

190

76

Х

8

6

Х

Х

1

.3

ремонта, монтажа и наладки

электрического и

ОК 01-05,

ОК 07, ОК

электромеханического

оборудования

0

9

ПК 1.1, ПК Раздел 2. Основы

.2, ПК 1.3 организации работ по

160

190

50

52

160

190

50

52

Х

8

8

Х

1

6

ОК 01-05,

ОК 07, ОК

испытанию и диагностике

электрооборудования

0

9

ПК 1.1, ПК Раздел 3. Электроснабжение

1.2, ПК 1.3

30

ОК 01-05,

ОК 07, ОК

0

9, ДПК 1,

ДПК 2

4

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в

пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных

тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Учебная практика, часов

Производственная практика,

часов

72

144

Х

72

144

Всего:

762

178

762

178

30

Х

Х

72

144

6

8

Содержание обучения по профессиональному модулю

Раздел 1. Технология ремонта, монтажа наладки электрического

наладки электрического

и

и

и

электромеханического оборудования

МДК. 01.01 Технология ремонта, монтажа

электромеханического оборудования

и

Тема 1.1. Основы монтажа электрооборудования

Тема 1.2. Эксплуатация электрического и электромеханического оборудования

Тема 1.3. Технология ремонта и наладки электрического оборудования

Тема 1.4. Технология ремонта электромеханического оборудования

Раздел 2. Основы организации работ по испытанию

электрооборудования

и

диагностике

МДК. 01.02 Основы организации работ по испытанию

электрооборудования

и

диагностике

Тема 2.1. Дефекты и их определение в электрическом и электромеханическом

оборудовании

Тема 2.2. Диагностика и испытание электрического и электромеханического оборудования

Тема 2.3. Диагностика и испытание электротехнического и электронного вспомогательного

оборудования

МДК 01.03. Электроснабжение

Тема 1.1. Системы электроснабжения объектов.

Тема 1.2. Внутреннее электроснабжения объектов.

Тема1.3. Электрические нагрузки

Тема1.4. Компенсация реактивной мощности.

Тема1.5. Качество электрической энергии.

Тема1.6. Короткие замыкания в электроустановках.

Аннотация

к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.02. «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования с автоматизированными системами управления»

специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям)

базовой подготовки

1

. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить

основной вид деятельности ВД 02. Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления и

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1

.1.1. Перечень общих компетенций5

Наименование общих компетенций

Код

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам

5

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного

модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

ОК 02.

ОК 03.

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации

информации, и информационные технологии для выполнения задач

профессиональной деятельности

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере,

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных

ситуациях.

ОК 04.

ОК 05.

Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и

культурного контекста

ОК 07

ОК 09

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

применять знания об изменении климата, принципы бережливого

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках

1

Код

ВД 2

.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования с автоматизированными системами управления

ПК 2.1.

ПК 2.2.

Осуществлять ремонт, наладку и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования.

Программировать электрическое и электромеханическое оборудование с

автоматизированными системами управления.

1

.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь навыки

 программирования и настройки оборудования с

автоматизированными системами управления,





ремонта, наладки и обслуживания электрооборудования с

автоматизированными системами управления,

программирования станков с числовым программным

управлением.

Уметь

 программировать системы автоматизации,



настраивать и конфигурировать программируемые логические

контроллеры в соответствии с принципиальными схемами

подключения,







осуществлять контроль и диагностику электрических и

электронных систем,

проверять работоспособность и проводить ремонт оборудования с

автоматизированным управлением технологическим процессом,

пользоваться электроизмерительными приборами и

приспособлениями,





читать конструкторскую и технологическую документацию,

производить пуско-наладочные работы станков с ЧПУ,

Знать

 основы теории и устройство систем автоматики,

микроэлектронных и микропроцессорных систем автоматики,





теоретические основы программирования средств автоматики,

языки программирования промышленных контроллеров,

виды, конструкция, назначение, возможности и правила

7

0

использования инструментов и приспособлений для производства

работ по ремонту и обслуживанию оборудования с

автоматическим регулированием технологического процесса,

регламент технического обслуживания оборудования с

автоматизированным управлением технологическим процессом,

назначение, режимы работы, правила эксплуатации станков с

ЧПУ,







принципы программирования станков с ЧПУ.

1

.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 618

в том числе в форме практической подготовки 311

Из них на освоение МДК 360

в том числе самостоятельная работа 22 часа

практики, в том числе учебная 72

производственная 144

Промежуточная аттестация 12 часов

7

1

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Объем профессионального модуля, ак. час.

Обучение по МДК

В том числе

Практики

Всего

Коды

профессиональны

х общих

Наименования разделов

профессионального модуля

Всего,

час.

Лабораторных.

Курсовых

работ

Самостоятел

ьная работа6

Производств

компетенций

и практических.

занятий

Учебная

енная

(проектов)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ПК 2.2,

Раздел 1. Теоретические

180

58

180

58

Х

14

6

Х

Х

ОК 01-05, ОК основы эксплуатации,

0

7, ОК 09

настройки и

программирования

автоматизированных

систем управления

Раздел 2.

ПК 2.1, ПК

2.2,

180

70

180

70

Х

8

6

Х

Х

Техническое обслуживание

ОК 01-05, ОК и программирование

0

7, ОК 09

оборудования с числовым

программным управлением

Учебная практика, часов

Производственная

практика, часов

72

72

144

144

Всего:

618

128

380

128

Х

22

12

72

144

6

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим

планом и содержанием междисциплинарного курса.

7

2

Раздел 1. Теоретические основы эксплуатации, настройки и программирования

автоматизированных систем управления

МДК. 02.01 Теоретические основы эксплуатации, настройки и программирования

автоматизированных систем управления

Тема 1.1. Основы автоматизации производственных процессов.

Тема 1.2. Автоматические линии

Тема 1.3. Программируемые логические контроллеры и различные средства

автоматизации производства.

Раздел 2. Техническое обслуживание и программирование оборудования с числовым

программным управлением

МДК. 02.02 Техническое обслуживание и программирование оборудования с

числовым программным управлением

Тема 2.1 Введение.

Тема 2.2. Подготовка управляющих программ.

Тема 2.3. Геометрические основы станков с ЧПУ.

Тема 2.4. Управление инструментом.

Тема 2.5. Создание контуров.

Тема 2.6. Понятие о средствах технологического оснащения, технологическом

оборудовании и оснастке.

Аннотация

к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.03. «Разработка и оформление технической документации электрического и

электромеханического оборудования»

специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям)

базовой подготовки

1

. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить

основной вид деятельности ВД 03. Разработка и оформление технической документации

электрического и электромеханического оборудования и соответствующие ему общие

компетенции и профессиональные компетенции:

1

.1.1. Перечень общих компетенций7

Наименование общих компетенций

Код

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам

ОК 02.

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации

информации, и информационные технологии для выполнения задач

профессиональной деятельности

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере,

7

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного

модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

7

3

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных

ситуациях.

ОК 04.

ОК 05.

Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и

культурного контекста

ОК 07

ОК 09

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

применять знания об изменении климата, принципы бережливого

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках

1

Код

ВД 3

.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Разработка и оформление технической документации электрического и

электромеханического оборудования

ПК 3.1.

ПК 3.2.

Осуществлять разработку и оформление текстовой и графической частей

технической документации.

Выполнять расчеты элементов электрического и электромеханического

оборудования.

1

.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь навыки

 разработки и оформления технической документации

электрического и электромеханического оборудования,

 читать чертежи графической части рабочей и проектной

документации,

Уметь



оценивать соответствие рабочей документации принятым

проектным решениям проектной документации,

выбирать способы и алгоритм работы в системе

автоматизированного проектирования (САПР) для оформления

чертежей,





производить расчеты элементов электрического и

электромеханического оборудования,

Знать

 правила работы в САПР для оформления чертежей рабочей

документации,



типовые проектные решения узлов электрического и

электромеханического оборудования,





состав комплекта конструкторской документации,

порядок осуществления расчетов элементов электрического и

электромеханического оборудования.

7

4

1

.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального

модуля:

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 536 часа

Из них на освоение МДК

-

-

МДК.03.01 Разработка технической документации-160 часов

МДК 03.02 Основы проектирования электротехнических изделий-154 часа

На практики:

УП 03.01 Проектирование электротехнических изделий-72 часа

ПП.03.01

Производственная практика Разработка

и

оформление технической

документации электрического и электромеханического оборудования-144 часа

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Объем профессионального модуля, ак. час.

Обучение по МДК

В том числе

Практики

Всего

Коды

профессиональны

х общих

Наименования разделов

профессионального модуля

Всего,

час.

Лабораторных.

Курсовых

работ

Самостоятел

ьная работа8

Производств

компетенций

и практических.

занятий

Учебная

енная

(проектов)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ПК 3.1, ПК

Раздел 1. Разработка

технической документации

160

54

160

54

Х

20

Х

Х

Х

3

.2,

ОК 01-05, ОК

7, ОК 09

ПК 3.1, ПК

.2,

0

Раздел 2. Основы

проектирования

154

64

154

64

Х

Х

8

Х

Х

3

ОК 01-05, ОК электротехнических

0

7, ОК 09

изделий

Учебная практика, часов

Производственная

практика, часов

Всего:

72

144

Х

72

144

536

118

320

118

28

Х

72

144

8

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в

пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных

тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03. Разработка и

оформление технической документации электрического и электромеханического

оборудования

Раздел 1. Разработка технической документации

МДК. 03.01 Разработка технической документации

Тема 1.1. Основные понятия и положения.

Тема 1.2. Станина и вал электрической машины

Тема 1.3. Подшипниковые щиты

Тема 1.4. Штампованные детали электрических машин.

Тема 1.5. Сердечники магнитопроводов.

Тема 1.6. Коллекторы и контактные кольца.

Тема 1.7. Общие вопросы обмоточно-изоляционного производства.

Тема 1.8. Изолирование катушек и пазов сердечников.

Тема 1.9. Пайка и сварка соединений в обмотках. Лужение.

Тема 1.10. Изготовление обмоток якорей, статоров и роторов.

Тема 1.11. Изготовление роторов с короткозамкнутой обмоткой.

Тема 1.12. Контроль и испытание обмоток.

Тема 1.13. Основные понятия о сборке электрических машин.

Тема 1.14. Балансировка роторов /якорей.

Тема 1.15. Общая сборка электрических машин постоянного и переменного тока.

Тема 1.16. Рабочая документация при электромонтажных работах

Тема 1.17. Монтаж электрических аппаратов в сети напряжением до 1000В

Тема 1.18. Монтаж электрических аппаратов в сети напряжением свыше 1000В

Раздел 2. Основы проектирования электротехнических изделий

МДК. 03.02 Основы проектирования электротехнических изделий

Тема 2.1. Общие вопросы проектирования электрических машин.

Тема 2.2. Проектирование машин постоянного тока (МПТ).

Тема 2.3. Проектирование трёхфазных асинхронных двигателей и синхронных машин

(СМ).

Аннотация

к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 18590 слесарь-электрик по ремонту

электрооборудования»

специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки

1

. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по профессии

8590 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». является вариативной частью

1

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по

специальности 13.02.13 Эксплуатация обслуживание электрического

электромеханического оборудования (по отраслям)базовой подготовки.

и

и

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1

.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:

Рабочая программа профессионального модуля

является вариативной частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по

специальности

13.02.13

Эксплуатация

и

обслуживание

электрического

и

электромеханического оборудования (по отраслям)в части освоения основного вида

профессиональной деятельности (ВПД) выполнение работ по профессии слесарь-электрик

по ремонту электрооборудования и соответствующих дополнительных профессиональных

компетенций (ДПК):

ДПК

1

Участвовать

в

проектировании

нового

электрического

и

электромеханического оборудования

ДПК 2. Выполнять монтаж электрического силового и осветительного оборудования

в соответствии с элетромонтажными схемами

1

.3. Цель-планируемые результаты освоения дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения

профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-

знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией

на обслуживаемый узел, деталь или механизм- устройство;

обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки

размещением предупреждающих знаков;

принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую

электроустановку;

-

с

-

-

обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его

обслуживание производится без демонтажа с электроустановки;

-

-

демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки;

размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого

устройства;

-

-

-

разборка устройства с применением простейших приспособлений;

очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его;

ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием

готовых деталей из ремонтного комплекта;

-

-

-

сборка устройства;

монтировка снятого устройства на электроустановку;

включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны

труда;

-

-

проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке;

знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией

на собираемое или ремонтируемое устройство;

-

-

подготовка места выполнения работы;

подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых

для выполнения работы;

-

подбор электрических монтажных проводов, подходящих для соединения деталей,

узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации;

-

-

выбор способа подключения проводника к оборудованию;

подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений,

зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов и

загрязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на

соединительных проводах;

-

соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными

схемами;

-

визуальная проверка выполненного монтажа;

7

8

-

-

-

изоляция мест подключения соединительных проводов;

проверка работы собранной схемы;

знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией

на схему, узел, электрическую машину или электроаппарат;

подготовка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для

выполнения работы;

-

-

-

разделка сращиваемых концов провода или кабеля;

подготовка проводов к лужению и пайке с использованием специальных

приспособлений - зачистка от изоляции, очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений;

-

-

выполнение лужения, пайки;

визуальная и при необходимости инструментальная проверка выполненного лужения

или пайки;

-

-

очистка места выполнения действия от остатков используемого флюса;

зачистка места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному

изолированию места выполнения работы;

-

изолирование мест выполнения пайки;

-

знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые

работы;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

установка соединительной коробки, введение в нее проводов;

разделка сращиваемых концов провода или кабеля;

при необходимости подготовка проводов к сращиванию;

сращивание проводов или токоведущих жил кабеля;

изолирование мест сращивания проводов или токоведущих жил;

монтировка кабельной муфты;

монтировка проводов в соединительной коробке;

проверка правильности монтажа;

прокладка проводов или кабеля;

уметь:

-Читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и

вспомогательного цехового электрооборудования;

Читать электрические схемы чертежи цеховых трансформаторов

электродвигателей напряжением до 1000 В;

Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и

безопасного выполнения работ;

-

и

и

-

-

Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и

безопасного выполнения работ на цеховом электрооборудовании;

-Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и

безопасного выполнения работ на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и

напряжением до 1000 В;

-Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым

работам;

-Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам

на цеховом электрооборудовании;

-

Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам

на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В;

Выбирать инструменты для слесарных и монтажных работ при ремонте цехового

электрооборудования;

-

-Выбирать схемы строповки и стропы для перемещения деталей при ремонте цехового

электрооборудования;

-Стропить и перемещать грузы при помощи талей, тельферов и лебедок при ремонте

цехового электрооборудования;

7

9

-Пользоваться домкратами для подъема и перемещения деталей цехового

электрооборудования;

-Собирать резьбовые соединения цехового электрооборудования с контролем момента

затяжки;

-Выполнять слесарные операции с применением ручного электроинструмента и

станков;

-Выявлять неисправности цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до

1

000 В;

-

Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных

пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В;

Заменять обгоревшие контакты выключателей цехового электрооборудования

напряжением до 1000 В;

-

-

-

-

Выявлять неисправности цеховых сварочных трансформаторов;

Рихтовать, зачищать ножи рубильников напряжением до 1000 В;

Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных

выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В;

Устранять неисправности в контактных соединениях цехового электрооборудования

напряжением до 1000 В;

-

-Устранять неисправности кожуха

и

обмоток цеховых сухих силовых

трансформаторов напряжением до 1000 В;

-Устранять неисправности выводного провода, корпуса и обмоток цеховых сварочных

трансформаторов;

-Ремонтировать и заменять резисторы цехового электрооборудования напряжением до

1

000 В;

-Ремонтировать механическую часть реостатов цехового электрооборудования

напряжением до 1000 В;

-Производить ремонт механических поврежденных каркасов и ограждающих

конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования;

-

Производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и

трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией;

Проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного

освещения, дежурного освещения;

-

-Проверять исправность цеховых светильников, понижающих трансформаторов;

-Производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей,

розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования;

Производить дефектацию и подготовку к ремонту цеховых электродвигателей

мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В;

-

-

-

Производить ремонт обмоток цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт;

Производить ремонт токособирательной системы цеховых электродвигателей

мощностью до 10 кВт;

-Производить ремонт щеточного механизма, подшипников и валов цеховых

электродвигателей мощностью до 10 кВт;

-

-

-

Производить балансировку роторов и якорей цеховых электродвигателей;

Производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки

Производить дефектацию, ремонт и замену элементов конструкции контрольных

кабелей цехового электрооборудования;

Производить замер сопротивления изоляции мегомметром в соответствии с

-

требованиями инструкций по безопасности и правилами проведения работ на цеховом

электрооборудовании;

-Производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления

цехового вспомогательного оборудования.

8

0

знать:

-

-

Материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок;

Материалы и изделия, применяемые для ремонта электрических аппаратов

напряжением до 1000 В;

-

-

-

Электротехнические материалы и их применение;

Электроизоляционные материалы;

Грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового

электрооборудования;

Виды, конструкция, назначение, возможности

инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок;

Виды, конструкция, назначение, возможности правила использования

-

и

правила использования

-

и

инструментов и приспособлений для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000

В;

-Виды, конструкция, назначение, возможности

и

правила использования

инструментов и приспособлений для ремонта трансформаторов;

-

-

-

Устройство осветительных электроустановок;

Классификация электрических аппаратов;

Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область

применения электрических аппаратов;

-

-

-

Назначение и устройство силовых трансформаторов;

Основные элементы осветительных электроустановок;

Принципиальные

схемы

осветительных

установок

промышленных

и

административных зданий;

Устройство трехпроводной трехфазной системы электроснабжения с изолированной

и заземленной нейтралью;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Устройство контакторов и магнитных пускателей;

Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей;

Устройство и основные неисправности реостатов;

Устройство асинхронных электродвигателей мощностью до 10 кВт;

Устройство обмоток электродвигателей мощностью до 10 кВт;

Устройство токособирательной системы электродвигателя мощностью до 10 кВт;

Состав и устройство механической части электродвигателя мощностью до 10 кВт;

Конструкция распределительных устройств;

Конструкция сварочных трансформаторов;

Основы конструкции и принципы работы электрических источников света;

Типы современных светильников, их устройство и области применения;

Типы, конструкция и классификация электродвигателей мощностью до 10 кВт;

Методики расчета электрического освещения;

Электрические схемы питания осветительных установок;

Виды распределительных устройств осветительных установок;

Порядок проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов цеховых

осветительных электроустановок;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Порядок осмотра сухих силовых трансформаторов;

Порядок осмотра сварочных трансформаторов;

Общие сведения об устройстве электропроводок;

Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок;

Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры;

Виды повреждений сухих силовых трансформаторов;

Характерные неисправности сварочных трансформаторов;

Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры;

Виды электропроводок, конструкции и марки проводов;

8

1

-

-

-

-

-

-

-

Виды резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений;

Способы установки и крепления электропроводки;

Правила работы с мегомметром;

Правила строповки и перемещения грузов;

Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана;

Устройство системы заземления и зануления;

Характеристики и правила использования реечных, винтовых и гидравлических

домкратов;

-Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при

выполнении электромонтажных работ;

-

Виды и правила использования станов для балансировки роторов и якорей

электродвигателей мощностью до 10 кВт;

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при

ремонте и обслуживании трансформаторов и электродвигателей;

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при

ремонте и обслуживании электрических аппаратов напряжением до 1000 В;

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при

выполнении слесарных, монтажных и такелажных работ;

Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и

приспособлений для выполнения слесарных операций;

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства слесарных и

монтажных работ;

-

-

-

-

-

-

-

Требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов;

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и

электробезопасности;

.3. Рекомендуемое

профессионального модуля:

1

количество

часов

на

освоение

программы

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 608 часов

Из них на освоение МДК

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 18590 "Слесарь-электрик по ремонту

электрооборудования"-242 часов;

На практики:

УП.04.01 Слесарно-механическая практика-72 часов;

УП.04.02 Электромонтажная практика- 108 часов;

УП.04.03 Электроизмерительная практика-36 часов;

ПП.04.01 Эксплуатация, обслуживание и ремонт электроустановок-216 часов

8

2

2

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

.1. Тематический план профессионального модуля

2

Объем времени, отведенный на освоение

междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Всего

часов

Обязательная аудиторная Самостоятель

учебная нагрузка

обучающегося

ная работа

обучающегося

в т.ч.,

Производствен

ная (по

профилю

специальности

),

Коды

(макс.

учебная

нагрузк

а и

практи

ки

в т.ч.,

профессио-

нальных

Наименования разделов

профессионального модуля*

Учебна

я,

в т.ч.

лабораторн

ые работы

и

практическ

ие занятия,

часов

курсов

ая

работа

(проек

т),

курсова

я

работа

(проект

),

Всег

о,

часо

в

Всег

о,

часо

в

компетенций

часов

часов

часов

часов

8

9

-

10

-

1

2

3

4

5

6

-

7

ДПК 1

ДПК 2

МДК 04.01 Выполнение работ по

профессии 18590 «Слесарь-

электрик по ремонту

146

-

2

42

224

18

электрооборудования»

УП.04.01 Слесарно-

механическая практика

УП.04.02 Электромонтажная

практика

УП.04.03 Электроизмерительная

практика

ПП.04.01 Производственная

ДПК 1

ДПК 2

ДПК 1

ДПК 2

ДПК 1

ДПК 2

ДПК 2

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

108

36

-

-

-

108

36

144

1

44

ДПК 1

практика Выполнение работ по

профессии 18590 "Слесарь-

электрик по ремонту

электрооборудования"

Экзамен квалификационный

Всего:

6

-

608

224

146

-

18

-

216

144

8

4

Содержание обучения по профессиональному модулю

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии слесарь-электрик по ремонту

электрооборудования

Раздел 1. Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при

ремонте цехового электрооборудования

Тема 1.1 Контрольно-измерительные инструменты

Тема 1.2 Общие вопросы технологии сборки.

Тема 1.3 Неразъемные соединения и их сборка

Тема 1.4Основы такелажных работ

Раздел 2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и

вспомогательного цехового электрооборудования

Тема 2.1 Соединение и оконцевание алюминиевых и медных проводов

Тема 2.2 Технология монтажа электропроводок

Тема 2.3 Устройство и монтаж кабельных линий на напряжение до 1 кВ.

Тема 2.4 Монтаж распределительных устройств

Тема 2.5 Монтаж светильников, электрических аппаратов и электроустановочных изделий

Тема 2.6 Монтаж устройств защитного заземления

Раздел 3. Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до

1

000 В

Тема 3.1 Техническое обслуживание и ремонт элементов распре делительной сети

напряжением до 1000 В

Тема 3.2Техническое обслуживание и ремонт электропроводок и установок

электроосвещения

Тема 3.3 Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры (ПРА)

Тема 3.4 Техническое обслуживание, ремонт электрических машин переменного и

постоянного тока до 100 кВт

Тема 3.5 Техническое обслуживание электрической части технологического оборудования

с простейшими схемами включения

Тема 3.6 Правила безопасности при эксплуатации электроустановок

Раздел 4. Ремонт и обслуживание цеховых электрических машин напряжением до 1000

В

Тема 4.1 Изучение конструкторской и технологической документации на цеховые сухие

трансформаторы и электродвигатели напряжением до 1000 В

Тема 4.2 Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых трансформаторов

и электродвигателей

Тема 4.3 Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для

ремонта и обслуживания цеховых сухих трансформаторов и электродвигателей

Тема 4.4 Ремонт и обслуживание цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до

1

000 В

Тема 4.5 Ремонт и обслуживание цеховых электродвигателей напряжением до 1000 В

8

5

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные

представители), представители иных организаций, участвующие

в

реализации

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации,

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители)

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры,

традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №

9

96-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите

Родины.

1

.1

Цель и задачи воспитания обучающихся

Инвариантные (общие) компоненты Программы, примерного календарного плана

воспитательной работы ориентированы на реализацию запросов общества и государства,

определяются с учетом государственной политики в области воспитания; обеспечивают

единство содержания воспитательной деятельности и воспитательного пространства во всех

профессиональных образовательных организациях, на всех уровнях образования; отражают

общие для любой профессиональной образовательной организации цель и задачи

воспитательной деятельности, положения ФГОС о необходимости оценивания личностных

результатов обучающихся в контексте основных направлений воспитания.

Вариативные компоненты обеспечивают реализацию и развитие внутреннего

потенциала конкретной профессиональной образовательной организации ГПОУ ККСТ.

8

7

В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере

образования цель воспитания обучающихся: развитие личности, создание условий для

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа

Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания: усвоение обучающимися знаний о нормах, духовно-

нравственных ценностях, которые выработало российское общество (социально значимых

знаний); формирование и развитие осознанного позитивного отношения к ценностям, нормам

и правилам поведения, принятым в российском обществе (их освоение, принятие),

современного научного мировоззрения, мотивации к труду, непрерывному личностному и

профессиональному росту; приобретение социокультурного опыта поведения, общения,

межличностных и социальных отношений, в том числе в профессионально ориентированной

деятельности; подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности с учетом

получаемой квалификации (социально-значимый опыт).

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной

деятельности с учётом направлений воспитания:



гражданское воспитание — формирование российской идентичности, чувства

принадлежности своей Родине, ее историческому и культурному наследию,

к

многонациональному народу России, уважения к правам и свободам гражданина России;

формирование активной гражданской позиции, правовых знаний и правовой культуры;



патриотическое воспитание

—

формирование чувства глубокой

привязанности к своей малой родине, родному краю, России, своему народу и

многонациональному народу России, его традициям; чувства гордости за достижения России

и ее культуру, желания защищать интересы своей Родины и своего народа;



духовно-нравственное воспитание — формирование устойчивых ценностно-

смысловых установок, обучающихся по отношению к духовно-нравственным ценностям

российского общества, к культуре народов России, готовности к сохранению, преумножению

и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского

государства;



эстетическое воспитание

—

формирование эстетической культуры,

8

8

эстетического отношения к миру, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового

искусства;



физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и

эмоционального благополучия — формирование осознанного отношения к здоровому и

безопасному образу жизни, потребности физического самосовершенствования, неприятия

вредных привычек;



профессионально-трудовое воспитание — формирование позитивного и

добросовестного отношения к труду, культуры труда и трудовых отношений, трудолюбия,

профессионально значимых качеств личности, умений и навыков; мотивации к творчеству и

инновационной деятельности; осознанного отношения к непрерывному образованию как

условию успешной профессиональной деятельности, к профессиональной деятельности как

средству реализации собственных жизненных планов;



экологическое воспитание — формирование потребности экологически

целесообразного поведения в природе, понимания влияния социально-экономических

процессов на состояние окружающей среды, важности рационального. природопользования;

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;



ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и

другихлюдей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом

личностных интересов и общественных потребностей.

1

.3. Целевые ориентиры воспитания

Согласно «Основам государственной политики по сохранению и укреплению духовно-

нравственных ценностей» (утв. Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г.

№

809) ключевым инструментом государственной политики в области образования,

необходимым для формирования гармонично развитой личности, является воспитание в духе

уважения к традиционным ценностям, таким как патриотизм, гражданственность, служение

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и

преемственность поколений, единство народов России.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ)

воспитательная деятельность должна быть направлена на «…формирование у обучающихся

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,

8

9

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Эти законодательно закрепленные требования в части формирования у обучающихся

системы нравственных ценностей обязательно должны быть отражены в инвариантных

планируемых результатах воспитательной деятельности (инвариантные целевые ориентиры

воспитания).

Инвариантные целевые ориентиры воспитания соотносятся с общими компетенциями,

формирование которых является результатом освоения программ подготовки специалистов

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО:



выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам (ОК 01);



использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной

деятельности (ОК 02);



планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать

знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях (ОК 03);





эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде (ОК 04);

осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК 05);

проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное



поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты

антикоррупционного поведения (ОК 06);



содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать

в чрезвычайных ситуациях (ОК 07);



использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья впроцессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня

физической подготовленности (ОК 08);



пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках (ОК 09).

9

0

Инвариантные целевые ориентиры воспитания

Целевые ориентиры воспитания выпускников ГПОУ ККСТ

Целевые ориентиры

Гражданское воспитание



сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;





осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических

и

демократических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,





участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских

организациях;



умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и

назначением;



готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности

Патриотическое воспитание



сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;



ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве,

спорте, технологиях и труде;

Духовно-нравственное воспитание







осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности;





осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями

народов России

Эстетическое воспитание



эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда и общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и



других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства,

этнических культурных традиций и народного творчества;



готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества

творческой личности;

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального

благополучия

9

1



сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к

своему здоровью;



потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной

деятельностью;



активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и

психическому здоровью

Профессионально-трудовое воспитание





готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни





обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбраннойпрофессии,

проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу,

поддерживающий благоприятный образ своей профессии в обществе

Экологическое воспитание



сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального

характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей

устойчивого развития человечества;





активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых

действий, предотвращать их;



расширение опыта деятельности экологической направленности

Ценности научного познания



сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию

своего места в поликультурном мире;



совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между

людьми и познания мира;



осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

9

2

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

.1 Уклад профессиональной образовательной организации

2

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский

коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова (далее – ГПОУ ККСТ,

учреждение) осуществляет обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих

и служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, дополнительного

профессионального образования с использованием современных технологий обучения.

В техникуме созданы все условия для подготовки кадров для Кузбасса по наиболее

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с

международными стандартами и передовыми технологиями. Учреждение реализовывает

подготовку обучающихся по одной профессии и двум специальностям входящих в список

ТОП-50, шести программам входящих в ТОП-Регион, восемь программ реализуются по

актуализированным ФГОС СПО.

Коммунально-строительный техникум рос и развивался вместе с Кузбассом. Его судьба

неразрывно связана с городом, у которого тоже были свои ступени, прежде чем стать

крупнейшим промышленным, научным и культурным центром Западной Сибири.

1

2 октября 1971 года коммунально-строительный техникум впервые гостеприимно

распахнул свои двери, директором техникума был назначен Зорин Александр Николаевич.

Областное управление коммунального хозяйства подключило коммунальщиков для

оказания помощи техникуму. В учебных аудиториях были только стулья, столы и доска, а в

учебно-производственных мастерских, площадью свыше 30 тысяч квадратных метров не было

ничего, там вовсю разворачивались машины. Для образовательного учреждения этого было

мало. И тогда в работу включился Виктор Иванович Заузелков инженер управления

коммунального хозяйства Кемеровского облисполкома и самые сложные вопросы стали

решаться очень быстро и качественно. В техникум стали поступать новейшие станки,

материалы, лучшее оборудование для кабинетов и лабораторий.

Виктор Иванович Заузелков стал «ангелом хранителем» для техникума.

С 2014 года техникум удостоен чести носить имя Виктора Ивановича Заузелкова

Областной совет по просьбе коллектива принял Постановление о ходатайстве перед

губернатором области А.Г. Тулеевым о названии улицы имени В.И. Заузелкова, назначении

студентам стипендии имени В.И. Заузелкова, о присвоении звания лауреата премии В.И.

Заузелкова.

«Миссия» ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» им. В.И.

Заузелкова, это развитие конкурентных преимуществ как профессиональной образовательной

9

3

организации, обеспечивающей качественную подготовку кадров в соответствии с

образовательными стандартами, с учетом потребности регионального рынка.

Приоритетными в воспитательной работе техникума являются здоровьесберегающее и

гражданско-патриотическое направления.

На базе техникума создан и осуществляет свою деятельность студенческий спортивный

клуб "ККСТ" (ССК ККСТ). Основной целью клуба является укрепление и сохранение

индивидуального здоровья, путем развития личностных, духовных, психических и физических

возможностей обучающихся, необходимых для их успешной самореализациии и адаптации к

изменяющимся социальным и экологическим условиям.

Работает музей истории ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум»

им. В.И. Заузелкова, Поисковая группа «Поиск», созданная на базе музея, занимается

поисковой и исследовательской деятельностью, направленной на сохранение памяти о жизни,

подвигах, традициях выпускников техникума, педагогов, ветеранов техникума. Музей не

только хранит память о выпускниках и педагогах-ветеранах техникума, но и о выдающихся

жителях (ветеранах ВОВ, тружениках тыла, героях - афганцев, героев труда и др.). Работа

музея техникума и поисковой группы направлена на укрепление у обучающихся веры в

Россию, формирование чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми,

настоящими и будущими поколениями.

Техникум имеет свою символику: гимн, флаг, логотип, слоган.

Реализация воспитательной работы в техникуме строится в активном взаимодействии

с управлениями молодежной политики и общественными организациями региона, города и

муниципального округа, деятельность которых непосредственно связана с воспитанием

молодежи, развитием молодежного движения и поддержкой молодежных инициатив.

Социальными партнерами техникума являются:

1

. ОАО «Ново Кемеровская ТЭЦ»;

2

. АО «Кемеровская генерация»;

3

. ООО «Топкинский цемент»;

4

. ООО «Монтажные технологии»;

5

. МП «Зеленстрой»;

6

. ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу;

. ООО «Крепость»;

7

8

9

. АО «Кемеровский механический завод»;

. МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского муниципального

округа»;

9

4

1

0. ООО «Химпром»;

1

1. ОАО «КемВод»;

1

2. АО «Сибирский инженерно – аналитический центр»;

3. ООО «Кузбасская энергосетевая компания»;

4. ООО «Сибпромвентиляция»;

1

1

1

5. ООО «Кузбасс/Лифт»;

1

6. ООО «Фирма «Кузбассагролес»;

1

7. ООО «Сибирская генерирующая компания»;

8. Администрация города Кемерово;

1

1

9. ГКУ Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький

принц»;

2

2

2

2

0. НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»;

1. Филиал АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания»;

2. ООО «Кузбассхлеб»;

3. МУП «Архитектуры, технической инвентаризации

и

землеустройства»

Кемеровского муниципального округа;

4. ООО «Фортуна плюс».

2

При разработке учебных планах по профессиям/специальностям дисциплин,

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, присутствует вариативная часть

воспитательной направленности (гражданской, духовно-нравственной, социокультурной,

профессионально-трудовой, экологической и т. д.).

Необходимо отметить и ряд проблем, возникших в ходе деятельности педагогического

коллектива техникума и влияющих на качество образования выпускников, их личностное

развитие и самоопределение:



слабое развитие самоуправленческой деятельности и условий для этой

деятельности, которая способствует творчеству и активности студентов.

недостаточное применение преподавателями актуальных форм и методов



воспитательной работы со студентами. — несвоевременный психолого-педагогический

анализ воспитательного процесса и развития личности).

Для повышения результативности и эффективности воспитательной работы

необходимо:

Обеспечить психолого-педагогическую поддержку, формировать мотивацию у всех

участников учебно-воспитательного процесса к активной деятельности, в особенности

9

5

организации работы педагогического состава, методической подготовки кураторов и

родительского комитета.

Студенческий совет помогает разнообразить жизнь студентов, добавив в нее

творчество и сделав ее интереснее. Работа в органах самоуправления учит находить решения

на многие задачи, ответственности, дисциплинированности и работе в команде.

Создать объединение кураторов и студенческого совета по решению вопрос нарушения

учебно-воспитательного процесса. Это поможет обучающимся решать различные проблемы и

вопросы. Такое объединение формирует социально-правовую активность студентов,

гражданскую ответственность, дисциплинированности, толерантности и умение принимать

правовые решения.

Постоянный мониторинг эффективности мероприятий по реализации направлений

воспитательной работы методического объединения и студенческого совета, в целях

улучшения качества работы и предотвращения проблем на всех уровнях.

Дополнительные характеристики:

Юридический и фактический адрес: 650070, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г.

Кемерово, ул. Тухачевского, 23а

Город Кемерово расположен в 3482 км от г. Москвы, на юго-востоке Западной Сибири,

в центре Кузнецкой котловины, в северной части Кузнецкого угольного бассейна, на обоих

берегах реки Томь, в среднем ее течении, при впадении в нее реки Искитим. Правобережная

часть города связана с левым берегом двумя автомобильными и одним железнодорожным

мостами. Территория города Кемерово находится в пределах увалисто-холмистой равнины

севера Кузнецкой котловины, в лесостепной полосе южной части Западной Сибири.

Среднегодовая численность постоянного населения города за 2022 год составила 550

3

62 человека.

К основным учреждениям культуры, действующим на территории города, относятся:

1 учреждений клубного типа (6 юридических. лиц, имеющих обособленные

структурные подразделения):

1

1

2

3

4

5

6

. Дворец культуры им. 50-летия Октября с Городским клубом ветеранов;

. Дворец культуры «Содружество» с ДК «Промышленновский»;

. Дворец культуры шахтеров и ДК «Боровой»;

. Культурно-досуговый центр «Пионер», ДК «Пионер», ДК Досуг им. И.М. Алисова;

. Культурный центр;

. Дворец молодежи.

9

6

1

1

2

3

4

2 образовательных учреждений культуры:

. Центральная детская школа искусств;

. Детская художественная школа;

. Детские школы искусств 69, 61,50, 46, 45, 19,15,14,5

. Детская музыкальная школа № 4.

Музей-заповедник «Красная Горка» (и «Главная контора КОПИКУЗА»;

Театр для детей и молодежи»;

Муниципальная информационно-библиотечная система, включающая в себя 24

библиотеки.

Инфраструктура спорта

«















6 стадионов;

Дворец спорта с искусственным льдом;

Ледовая арена «КЕМЕРОВО» имени Г.П. Груздева;

Легкоатлетический манеж со специализированным стадионом;

28 плавательных бассейнов;

231 спортивный зал;

711 спортивных площадок.

В городе Кемерово работает 40 пунктов проката спортивного инвентаря, в том числе

платные на 5 стадионах и бесплатные в 30 клубах по месту жительства.

Губернский центр спорта «КУЗБАСС» – один из крупнейших крытых спортивных

комплексов России за Уралом.

В спортивном центре 11 спортивных залов из них:



















универсальный спортивный зал с трибунами на 1300 мест;

зал борьбы;

зал бокса;

зал художественной гимнастики;

3 зала хореографии;

тренажерный зал;

зал общефизической подготовки;

фитнес-зал;

зал начальной подготовки.

Характеристика контингента обучающихся:

Общая численность обучающихся в 2022 году составила 1714 человек (очная форма

обучения).

9

7

Половину контингента составляют обучающиеся женского пола (50%).

Обучающихся, из числа жителей Кемеровской области в среднем 97%, города

Кемерово в среднем 5%.

На 1 сентября 2022 года в техникуме 117 обучающихся из числа детей-сирот, детей,

ставшихся без попечения родителей; 20 обучающихся, имеющих статус инвалидов (дети

инвалиды и инвалиды детства).

Информация о режиме и графике работы образовательной организации

Режим функционирования техникума установлен на основании требований санитарных

норм, учебных планов техникума, правил внутреннего трудового распорядка, условий

коллективного договора.

Режим работы техникума устанавливается:

понедельник-пятница с 8.00 до 20.00;

суббота с 8.00 до 16.30 в соответствии с нормами трудового законодательства.

В воскресенье и праздничные дни техникум не работает.

Образовательный процесс проводится в два семестра.

Учебный год начинается 1 сентября для очного обучения, и не позднее 1 октября для

заочного обучения. Обучение ведется в одну смену.

Занятия начинаются

в

8.30. Учебные занятия группируются парами

продолжительностью 1 час 30 минут (продолжительность одного урока 45 минут).

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся в неделю по очной форме обучения

составляет 36 часов, максимальный объем учебной нагрузки составляет 54

2

.2 Воспитательные модули: виды, формы, содержание воспитательной

деятельности по профессии/специальности

Модуль «Аудиторные занятия»

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных дисциплин и

профессиональных модулей для формирования у обучающихся позитивного отношения к российским

традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям; подбор соответствующего

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для

обсуждений и т. п., отвечающих содержанию изадачам воспитания;

включение преподавателями в рабочие программы по всем учебным дисциплинам и

профессиональным модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных

целей освоения учебных тем, содержания уроков, занятий

применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность развивать

опыт ведения конструктивного диалога, групповой работы, выстраивания отношений и

действий в команде, развивающих критическое мышление

инициирование и поддержка исследовательской деятельности при изучении учебных

дисциплин и профессиональных модулей в форме индивидуальных и групповых проектов,

9

8

исследовательских работ воспитательной направленности

Модуль «Внеаудиторная деятельность»

тематические мероприятия воспитательной направленности по изучаемым учебным и

профессиональным предметам, курсам, модулям, организуемые педагогами, в том числе

совместно с социальными партнёрами ПОО

экскурсии (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), экспедиции,

походы, организуемые кураторами, в том числе совместно с обучающимися, с привлечением

обучающихся к их планированию, организации, проведению, оценке

участие студентов и педагогов во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в

России, мире

Модуль «Кураторство»

планирование и проведение групповых собраний обучающихся, находящихся в ведении куратора,

целевой воспитательной тематической направленности по планам работы кураторов и по

необходимости

инициирование и поддержка кураторами участия обучающихся в общихмероприятиях ПОО,

оказание необходимой помощи обучающимися в их подготовке и проведении

сплочение коллектива группы через игры и тренинги на командообразование, походы,

экскурсии, празднования дней рождения, тематические вечера и т.п

индивидуальная работа с обучающимися группы по ведению личных портфолио, в которых

они фиксируют свои профессиональные, академические, творческие, спортивные,

личностные достижения

организация и проведение регулярных родительских собраний, информированиеродителей об

академических успехах и проблемах обучающихся, их положении в учебной, студенческой

группе, о жизни группы в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с

преподавателями, администрацией

создание и организация работы родительского комитета, участвующего в решении вопросов

воспитания и обучения, привлечение родителей (законных представителей), членов семей

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в группе, ПОО

планирование, подготовка и проведение праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и

т. д. с обучающимися в группе

Модуль «Основные воспитательные дела по профессии/специальности»

общие для всей ПОО праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные,

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, местными

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все обучающиеся, группы

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за

участие в жизни ПОО, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах ит. п., вклад в

развитие ПОО, своей местности, города, региона

выездные программы, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, профессионально-

трудовой, спортивно-оздоровительной и др. Направленности

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа

основных воспитательных дел, их отношениями с другими обучающимися, педагогами и

другими взрослыми

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской

Федерации

9

9

организация в доступных местах для обучающихся и посетителей местах музейно-

выставочного пространства, содержащего экспозиции об истории и развитии ПОО, с

изображениями исторических символов государства, региона, местности в разные периоды,

значимых исторических, культурных, природных, производственных объектов России,

региона, местности, сохраняющих прошлое и настоящее ПОО

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе

«мест гражданского почитания» в помещениях или на прилегающей территории для

общественно-гражданского почитания лиц, событий истории и культуры России; мемориалов

воинской славы, храмов, памятников, памятных досок и т. п.;

благоустройство и поддержание эстетического вида и всех помещений в ПОО,доступных и

безопасных рекреационных зон, благоустройство и озеленение прилегающей территории

разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников,

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, профессиональных конкурсов и т. д.

(событийный дизайн)

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

организация взаимодействия между родителями обучающихся и преподавателями,

администрацией ПОО в области воспитания и профессиональной реализации студентов,

конкретные формы такого взаимодействия

тематические родительские собрания в группах, общие собрания по вопросам воспитания,

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в ПОО в соответствии

с порядком привлечения родителей

привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий

воспитательной направленности

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями

Модуль «Самоуправление»

организация и деятельность в ПОО органов самоуправления обучающихся (советобучающихся

или др.), избранных обучающимися

представление органами самоуправления интересов обучающихся в процессеуправления

ПОО, защита законных интересов, прав обучающихся

участие представителей органов самоуправления обучающихся в разработке, обсуждении и

реализации рабочей программы воспитания в ПОО, в анализе воспитательной деятельности

в ПОО

Модуль «Профилактика и безопасность»

организация деятельности педагогического коллектива по созданию в ПОО эффективной

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной

воспитательной деятельности

проведение исследований рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся поразным

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.)

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,

конфликтологов,

коррекционных

педагогов,

работников

социальных

служб,

правоохранительных органов, опеки и т. д.);

1

00

вовлечение обучающихся в проекты, программы профилактической направленности,

реализуемые в ПОО и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами,

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы,

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте,

на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности,

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.)

поддержка инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности

жизнедеятельности в ПОО, профилактики правонарушений, девиаций

Модуль «Социальное партнёрство и участие работодателей»

участие представителей организаций-партнёров, предприятий (организаций) и работодателей, в том

числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных производственных

практик и мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана

воспитательной работы (дни открытых дверей, ярмарки вакансий, государственные, региональные

праздники, торжественные мероприятия и т. п.)

проведение на базе организаций-партнёров отдельных аудиторных и внеаудиторныхзанятий,

презентаций, лекций, акций воспитательной направленности

Модуль «Профессиональное развитие, адаптация и трудоустройство»

циклы мероприятий, направленных на подготовку обучающегося к осознанному

планированию и реализации своей карьеры, профессионального будущего (посещение

центрасодействия профессиональному трудоустройству выпускников, профессиональных

выставок, ярмарок вакансий, дней открытых дверей на предприятиях, в организациях

высшего образования и др.);

экскурсии на предприятия, в организации, дающие углублённые представления о выбранной

специальности и условиях работы

консультирование обучающихся психологом по вопросам построения имипрофессиональной

карьеры и планов на будущую жизнь, с учётом индивидуальныхособенностей, интересов,

потребностей

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3

.1 Кадровое обеспечение

1

Для реализации рабочей программы воспитания в ГПОУ ККСТ есть

необходимое кадровое обеспечение воспитательного процесса.

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных

2

стандартов. Педагогические работники получают дополнительное профессиональное

образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года.

№

п/п Наименование должности

Количество

единиц

штатных

1

2

3

4

5

Заместитель директора по В и СР

Социальный педагог

Педагог-психолог

Педагог-организатор

Руководитель физического воспитания

1

2

1

4

1

1

01

6

7

8

9

Воспитатели общежития

Заведующий общежитием

Мастера производственного обучения

Тьютор

4

1

1

1

1

0

Преподаватели

20

3

.2 Нормативно-методическое обеспечение

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования,

требований ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), с учетом сложившегося

опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной

образовательной организации.

1

. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

2

. Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»;

3

. Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 (ред. от 20.10.2022) «Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования»;

4

. Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 N 762 (ред. от 20.12.2022) «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования»;

5

. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о

практической подготовке обучающихся»);

6

. Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 (ред. от 19.01.2023) «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования»;

7

. Приказ Минпросвещения России от 14.10.2022 N 906 «Об утверждении Порядка

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их

дубликатов»;

Устав ГПОУ ККСТ; Изменения в устав 25.08.2021;

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления

образовательной, воспитательной деятельности СПО:

1

02

Положение об организации и планировании самостоятельных работ студентов



Положение об обучении лиц с ОВЗ



Положение о студенческом совете (студенческом органе самоуправления)

Порядок учета мнения советов родителей и студентов при дисциплинарном



взыскании

















Положение о кураторстве

Положение о профессиональной этике педагогических работников

Правила посещения мероприятий, непредусмотренных Учебным планом

Положение об Управляющем совете

Положение о противодействии коррупции

Порядок мнения советов родителей и студентов при принятии ЛНА

Положение о воспитательной работе в период ДОТ

Положение о Совете по профилактике

1

. 3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными

потребностями

В

воспитательной работе

с

категориями обучающихся, имеющих особые

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых

групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.),

одарённых, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными

потребностями являются:

-

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со

стороны всех участников образовательных отношений;

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и

возможностей каждого обучающегося;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие

-

-

-

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной

компетентности; -полноценное включение обучающихся во внеурочную деятельность.

Педагог-психолог составляет индивидуальный план сопровождения процесса

адаптации обучающихся с ОВЗ, инвалидностью. По итогам адаптации проводится собрание

Совета профилактики.

1

03

3

.4 Система поощрения профессиональной успешности и проявлений активной

жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в

совместную деятельность в воспитательных целях.

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной

успешности обучающихся строится на принципах:

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении,

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);

соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной организации,

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при

выдвижении кандидатур);

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно

больших групп поощряемых и т.п.);

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между

обучающимися, получившими и не получившими награды);

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих

обучающихся, их представителей (с учётом наличия студенческого самоуправления),

сторонних организаций, их статусных представителей;

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить

стимулирующее действие системы поощрения). Формы поощрения проявлений активной

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены,

их состав расширен): - повышенная академическая стипендия (назначается при сдаче

зачетом и экзаменов в период семестровой аттестации на «хорошо» и «отлично»;

1

04

Формы поощрения: объявление благодарности, помещение на доску почета,

награждение грамотой, памятным подарком, материальное симулирование

выдвижение на доску почета

предоставление права поднять флаг РФ на торжественных мероприятиях

выдвижение в кандидаты на стипендию (различного уровня)

3

.5 Анализ воспитательного процесса

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях

среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости)

внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план

воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:





взаимное уважение всех участников образовательных отношений;

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и

родителями;



развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);



распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и

саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:

1

05

1

. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного развития обучающихся в каждом группе.

Анализ проводится кураторами групп вместе с заместителем директора по

воспитательной и социальной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом,

тьютером) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении

кураторов групп или педагогическом совете.

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации

и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит

работать педагогическому коллективу.

2

. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности

обучающихся и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной и социальной работе

(педагогом-психологом, социальным педагогом) кураторами групп с привлечением актива

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений

кураторов групп или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах,

связанных с качеством:

















реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;

организуемой внеурочной деятельности обучающихся;

деятельности кураторов и их групп

проводимых общетехникумских основных дел, мероприятий;

внеаудиторные мероприятий;

создания и поддержки предметно-пространственной среды;

взаимодействия с родительским сообществом;

деятельности студенческого самоуправления;

1

06







деятельности по профилактике и безопасности;

реализации потенциала социального партнёрства;

деятельности по профориентации обучающихся.

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых

предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора

по воспитательной и социальной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом,

тьюторм) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом

или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации.

1

07

Приложение 3

к ППССЗ по специальности

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического

оборудования (по отраслям)

ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИА

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

2

024 г.

1

08

СОДЕРЖАНИЕ

1

2

. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА

. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА И

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

3

4

. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

. ПАСПОРТ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА

1

09

1

10

1

.1. Особенности образовательной программы

Примерные оценочные материалы разработаны для специальности 13.02.13

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по

отраслям).

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение квалификации: техник

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к

выполнению видов деятельности, перечисленных в таблице №1.

Таблица №1.

Виды деятельности

Код и наименование

вида деятельности (ВД)

Код и наименование

профессионального модуля (ПМ),

в рамках которого осваивается ВД

2

1

В соответствии с ФГОС

ВД 01. Осуществление технического ПМ 01. Осуществление технического

обслуживания и ремонта электрического и обслуживания и ремонта электрического и

электромеханического оборудования

электромеханического оборудования

ВД 02. Организационное обеспечение ПМ 02. Организационное обеспечение

эксплуатации, технического обслуживания эксплуатации, технического обслуживания

и

ремонта

электромеханического оборудования (по электромеханического оборудования (по

выбору) выбору)

электрического

и и

ремонта

электрического

и

ВД 03. Осуществление технического ПМ 03. Осуществление технического

обслуживания и ремонта электрического и обслуживания и ремонта электрического и

электромеханического

энергоустановок (по выбору)

оборудования электромеханического

энергоустановок (по выбору)

оборудования

ВД 02. Эксплуатация и обслуживание ПМ 02. Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического электрического и электромеханического

оборудования

системами управления (по выбору)

ВД 03. Разработка оформление ПМ 03. Разработка

с

автоматизированными оборудования

системами управления (по выбору)

оформление

с

автоматизированными

и

и

технической документации электрического технической документации электрического

и электромеханического оборудования (по и электромеханического оборудования (по

выбору)

выбору)

1

.2. Требования

к

проверке результатов освоения образовательной

программы

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы,

демонстрируемые при проведении ГИА представлены в таблице №2.

Для проведения демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) применяется комплект

оценочной документации (далее - КОД), разрабатываемый оператором согласно

п. 21 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования (утв. Министерством просвещения

Российской Федерации 8 ноября 2021 г. № 800) с указанием уровня проведения

(базовый/профильный).

1

10

1

11

Таблица № 2

Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной

профессиональной образовательной программы

ФГОС 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Перечень проверяемых требований к результатам освоения

основной профессиональной образовательной программы

Трудовая

Код

Наименование проверяемого требования к

результатам

деятельность проверяемого

(основной вид требования

деятельности)

1

2

3

ВД 01

Вид деятельности 1 Осуществление технического обслуживания и

ремонта электрического и электромеханического оборудования

ПК 1.1

Выполнять операции по техническому обслуживанию и

ремонту электрического электромеханического

оборудования.

и

ПК 1.2

ПК 1.3

Проводить диагностику и испытания электрического и

электромеханического оборудования.

Осуществлять оценку производственно-технических

показателей работы электрического и

электромеханического оборудования.

ВД 02

Вид деятельности 2 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования с автоматизированными

системами управления

ПК 2.1

Осуществлять ремонт, наладку

и

обслуживание

электрического и электромеханического оборудования.

Программировать электрическое и электромеханическое

ПК 2.2

оборудование

управления.

с

автоматизированными

системами

ВД 03

Вид деятельности 3 Разработка и оформление технической

документации электрического и электромеханического оборудования

ПК 3.1

Осуществлять

текстовой графической частей технической

документации.

Выполнять расчеты элементов электрического

электромеханического оборудования.

разработку

и

оформление

и

ПК 3.2

и

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

Общие и дополнительные требования, обеспечиваемые при проведении ГИА для

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и

инвалидов приводятся в комплекте оценочных материалов с учетом особенностей

разработанного задания и используемых ресурсов.

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по основной

профессиональной образовательной программе по специальности 13.02.13 Эксплуатация и

1

11

1

12

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

определяется ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного учебного графика),

отводимые на ГИА, определяются применительно к нагрузке обучающегося. В структуре

времени, отводимого ФГОС СПО по основной профессиональной образовательной

программе по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям) на государственную итоговую

аттестацию, образовательная организация самостоятельно определяет график проведения

демонстрационного экзамена.

1

12

1

13

2

. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2

.1. Описание структуры задания для процедуры ГИА в форме ДЭ

Для выпускников, осваивающих ППССЗ государственная итоговая аттестация

в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты

дипломного проекта.

Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе

требований

к

результатам

освоения

образовательных

программ

среднего

профессионального образования, установленных ФГОС СПО, с учетом положений

стандартов, а также квалификационных требований, заявленных организациями,

работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации.

Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе

требований

к

результатам

освоения

образовательных

программ

среднего

профессионального образования, установленных ФГОС СПО, с учетом положений

стандартов, а также квалификационных требований, заявленных организациями,

работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации.

Для

выпускников,

освоивших

образовательные

программы

среднего

профессионального образования проводится демонстрационный экзамен с использованием

оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной

документации, варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемых оператором.

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для проведения

демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных материалов,

средств обучения и воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзамена,

требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также

образцы заданий.

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу,

моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального

времени. Образцы заданий в составе комплекта оценочной документации размещаются на

сайте оператора до 1 октября года, предшествующего проведению демонстрационного

экзамена (далее – ДЭ). Конкретный вариант задания доступен главному эксперту за день до

даты ДЭ.

2

.2. Порядок проведения процедуры ГИА в форме ДЭ

Порядок проведения процедуры государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования устанавливает

правила организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,

ГИА, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки

специалистов среднего звена) (далее

-

образовательные программы среднего

профессионального образования), включая формы ГИА, требования к использованию

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования,

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также

особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для

обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК,

членов экспертной группы. Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения

демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ), представляющем собой площадку,

1

13

1

14

оборудованную и оснащенную в соответствии с КОД. Федеральный оператор имеет право

обследовать ЦПДЭ на предмет соответствия условиям, установленным КОД, в том числе в

части наличия расходных материалов.

ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной организации, а при

сетевой форме реализации образовательных программ - также на территории иной

организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации ЦПДЭ.

Выпускники проходят демонстрационный экзамен

в

ЦПДЭ

в

составе

экзаменационных групп. Образовательная организация знакомит с планом проведения

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц,

обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена, в срок не позднее чем за 5

рабочих дней до даты проведения экзамена. Количество, общая площадь и состояние

помещений, предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с КОД.

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного

экзамена главным экспертом проводится проверка готовности ЦПДЭ в присутствии членов

экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого

организацией, на территории которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение

установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности.

Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение обязанностей

между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного

экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с использованием

способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами

экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются

главным экспертом в соответствующих протоколах.

Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом на основании

документов, удостоверяющих личность.

Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день до дня

проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в

проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента).

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена:

Продолжительность демонстрационного

экзамена (не более)

6:00:00

<рекомендуемая продолжительность не

более 6 часов>

1

14

1

15

3

. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО

ПРОЕКТА

Программа организации проведения защиты дипломного проекта (работы) как часть

программы ГИА должна включать:

.1 Общие положения

3

Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника

к самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект предполагает

самостоятельную

подготовку

(написание)

выпускником

проекта

(работы),

демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также

сформированность его профессиональных умений и навыков.

Тематика дипломных проектов определяется образовательной организацией.

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы), в том числе

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки

для практического применения. Тема дипломного проекта (работы), должна

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.

Для подготовки дипломного проекта (работы) выпускнику назначается

руководитель

методическую поддержку.

Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов (работ), назначение

и

при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной

организации.

3

.2 Примерная тематика дипломных проектов по специальности:





Проектирование схемы электроснабжения ремонтно-механического цеха по

ремонту асинхронных двигателей.

Проектирование схемы электроснабжения деревообрабатывающего цеха по

изготовлению мебели.







Проектирование схемы электроснабжения литейного цеха.

Модернизация пульта управления водителя трамвайного вагона модели ЛМ99АВН

Разработка технологии процесса изготовления сердечника ротора АДФ

(экспериментальный двигатель)





Модернизация технологии ремонта тягового двигателя ТЕ-022

Усовершенствование технологии ремонта двигателя постоянного тока смешанного

возбуждения ДК-210А3









Усовершенствование технологии ремонта двигателя постоянного тока

последовательного возбуждения ДПЭ-52

Проектирование и оценка уровня технологичности конструкции асинхронного

двигателя общего назначения с короткозамкнутым ротором

Контроль качества и испытание электродвигателя постоянного тока типа СД-10Е на

стадии производства

Усовершенствование

технологического

процесса

ремонта

синхронного

турбогенератора типа ТВ-60-2

1

15

1

16



Проектирование и расчет линейного асинхронного двигателя ЛАД-800 для привода

монорельса





Модернизация фазного асинхронного двигателя для кранового механизма

Усовершенствование технологии ремонта двигателя постоянного тока ДВ-200К

3

.3 Структура и содержание дипломного проекта (работы).

Дипломный проект (работа) состоит из пояснительной записки и графической

части. В пояснительной записке дается расчетное и теоретическое обоснование принятых в

проекте (работе) решений. В графической части принятые решения представлены в виде

чертежей, схем, графиков, таблиц, презентаций. Структура и содержание пояснительной

записки и графической части проекта (работы) определяются заданием.

3

.4. Порядок оценки результатов дипломного проекта (работы).

Показатели

Критерии

Оценки «2 – 5»

«неуд.»

«удовлетв.»

«хорошо»

«отлично»

1

2

3

4

5

Актуальность

либо вообще

не

сформулирован актуальность

а, направления

сформулирован исследования

а не в самых в целом, а не

общих чертах – собственной

Автор

обосновывает

Актуальность

исследования

специально

автором не

обосновываетс

я.

Актуальность

проблемы

исследования

обоснована

анализом

состояния

действительнос

ти.

Сформулирова

ны цель,

задачи,

предмет,

объект

проблема не

выявлена и,

что самое

главное, не

аргументирова предмет,

на (не

обоснована со

ссылками на

источники). Не сформулирова

четко на более или

сформулирован менее точно

ы цель, задачи, (то есть

предмет,

объект

исследования,

методы,

используемые

в работе

темы.

Сформулирова

ны цель,

задачи не

точно и не

полностью,

(работа не

Сформулирова

ны цель,

задачи,

Актуальность

объект

исследования.

Тема работы

зачтена –

необходима

доработка).

Неясны цели и

задачи работы

(либо они есть,

но абсолютно

не

исследования,

методы,

используемые в

работе.

отражает

основные

аспекты

изучаемой

темы).

согласуются с

содержанием)

Содержание и

тема работы не как целой

Содержание,

Содержание,

как целой

Содержание и

тема работы

плохо

согласуются

между собой.

всегда

работы, так и

ее частей

связано с

темой работы, работы. Тема

имеются

работы, так и

ее частей

связано с темой

согласуются

между собой.

Некоторые

части работы

не связаны с

целью и

Логика работы

сформулирован

а конкретно,

отражает

небольшие

отклонения.

1

16

1

17

задачами

работы

Логика

направленност

ь работы. В

каждой части

(главе,

изложения, в

общем и

целом,

присутствует – параграфе)

одно

присутствует

обоснование,

почему эта

часть

положение

вытекает из

другого.

рассматриваетс

я в рамках

данной темы

Большая часть Самостоятельн После каждой После каждой

работы

списана из

одного

источника,

либо

заимствована

из сети

Интернет.

Авторский

текст почти

отсутствует

(или

присутствует

только

авторский

текст.)

ые выводы

либо

отсутствуют,

либо

присутствуют

только

формально.

Автор

недостаточно

хорошо

ориентируется содержанием

в тематике,

путается в

изложении

содержания.

Слишком

большие

главы,

главы,

параграфа

автор работы

делает

выводы.

Выводы порой ые выводы.

параграфа

автор работы

делает

самостоятельн

слишком

Автор четко,

обоснованно и

конкретно

выражает свое

мнение по

поводу

расплывчаты,

иногда не

связаны с

параграфа,

главы. Автор

не всегда

обоснованно и содержания

конкретно работы. Из

выражает свое разговора с

основных

аспектов

Самостоятельно

сть в работе

Руководитель

не знает

отрывки (более мнение по

автором

ничего о

двух абзацев)

взяты из

источников.

поводу

руководитель

делает вывод о

том, что

студент

достаточно

свободно

процессе

написания

студентом

работы,

основных

аспектов

содержания

работы.

студент

отказывается

показать

черновики,

конспекты

ориентируется

в

терминологии,

используемой в

дипломном

проекте.

Много

нарушений

правил

Дипломный

проект имеет

отклонения и

Есть

некоторые

недочеты в

Соблюдены все

правила

оформления

работы.

Оформление

работы

оформления и не во всем

оформлении

низкая

соответствует

работы, в

культура

ссылок.

Слабо

предъявляемы оформлении

м требованиям ссылок.

Иллюстрирует Иллюстрирует Иллюстрирует

Графическая

часть

иллюстрирует теоретическую теоретическую теоретическую

1

17

1

18

теоретическую и

и практическую

и

и

практическую практическую

практическую части работы и части работы и части работы и

части работы и выполнена с 2- выполнена без выполнена

выполнена с

3

существенных грамотно,

существенным несущественны замечаний

и замечаниями ми

качественно,

без замечаний

замечаниями

Автор совсем

не

ориентируется источников.

в тематике, не Автор слабо

Изучено менее Изучено более Количество

десяти

десяти

источников

более 20. Все

они

источников.

Автор

может назвать ориентируется ориентируется использованы в

и кратко

изложить

содержание

в тематике,

путается в

содержании

в тематике,

может

перечислить и ориентируется

работе.

Студент легко

Литература

используемых используемых

книг. Изучено книг.

менее 5

кратко

изложить

содержание

в тематике,

может

перечислить и

источников

используемых кратко

книг изложить

содержание

используемых

книг

3

.5 Порядок оценки защиты дипломного проекта (работы).

Показатели

Критерии

Оценки «2 – 5»

«удовлетв.» «хорошо»

«неуд.»

«отлично»

5

Автор уверенно

владеет

содержанием

работы,

1

2

3

Автор, в

целом,

владеет

содержанием владеет

4

Автор

достаточно

уверенно

работы, но

при этом

содержанием

работы, в

показывает свою

точку зрения,

опираясь на

соответствующие

теоретические

положения,

грамотно и

Автор не

ориентируется затрудняется основном,

в ответах на

терминологии вопросы

в

отвечает на

поставленные

вопросы, но

допускает

работы, не

может дать

ответы на

вопросы

членов ГЭК.

Допускает

неточности и незначительные содержательно

ошибки при

толковании

основных

Защита работы

неточности при отвечает на

ответах.

Использует

комиссии.

поставленные

вопросы.

положений и наглядный

Использует

наглядный

результатов

работы, не

имеет

материал.

Защита прошла, материал:

по мнению

комиссии,

презентации,

схемы, таблицы и

собственной

1

18

1

19

точки зрения хорошо

др. Защита прошла

успешно с точки

зрения комиссии

(оценивается

на проблему

(оценивается

исследования. логика

Автор

показал

слабую

изложения,

уместность

использования уместность

логика изложения,

ориентировку наглядности,

использования

наглядности,

в тех

владение

понятиях,

терминах,

которые она

(он)

терминологией владение

и др.). терминологией и

др.).

использует в

своей работе.

Защита, по

мнению

членов

комиссии,

прошла

неуверенно и

нечетко.

1

19

1

21

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

Воспитательная деятельность в образовательной организации, реализующей

программы СПО, является неотъемлемой частью образовательного процесса, планируется

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере

воспитания.

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные

представители), представители иных организаций, участвующие

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации,

локальными актами общеобразовательной организации Государственного

в

реализации

профессионального образовательного учреждения «Кемеровский коммунально-

строительный техникум» имени В.И. Заузелкова (далее – ГПОУ ККСТ, учреждение).

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий

народов России.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №

9

96-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите

Родины.

1

.2

Цель и задачи воспитания обучающихся

Инвариантные компоненты Программы, примерного календарного плана

воспитательной работы ориентированы на реализацию запросов общества и государства,

определяются с учетом государственной политики в области воспитания; обеспечивают

единство содержания воспитательной деятельности отражают общие для любой

образовательной организации, реализующей программы СПО, цель

и

задачи

1

21

1

22

воспитательной деятельности, положения ФГОС СПО в контексте формирования общих

компетенций у обучающихся.

Вариативные компоненты обеспечивают реализацию и развитие внутреннего

потенциала конкретной профессиональной образовательной организации ГПОУ ККСТ.

В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере

образования цель воспитания обучающихся - развитие личности, создание условий для

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания:



усвоение обучающимися знаний о нормах, духовно- нравственных

ценностях, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);

формирование и развитие осознанного позитивного отношения к ценностям,



нормами правилам поведения, принятым в российском обществе (их освоение, принятие),

современного научного мировоззрения, мотивации к труду, непрерывному личностному и

профессиональному росту;



приобретение социокультурного опыта поведения, общения, межличностных

и социальных отношений, в том числе в профессионально ориентированной деятельности;

подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности с учетом получаемой

квалификации (социально-значимый опыт).



подготовка к созданию семьи и рождению детей.

1

.2 Направления воспитания

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной

деятельности с учётом направлений воспитания:



гражданское воспитание — формирование российской идентичности,

чувства принадлежности к своей Родине, ее историческому и культурному наследию,

многонациональному народу России, уважения к правам и свободам гражданина России;

формирование активной гражданской позиции, правовых знаний и правовой культуры;



патриотическое воспитание

—

формирование чувства глубокой

привязанности к своей малой родине, родному краю, России, своему народу и

многонациональному народу России, его традициям; чувства гордости за достижения

1

22

1

23

России и ее культуру, желания защищать интересы своей Родины и своего народа;

духовно-нравственное воспитание формирование устойчивых



—

ценностно- смысловых установок, обучающихся по отношению к духовно-нравственным

ценностям российского общества, к культуре народов России, готовности к сохранению,

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального

российского государства;



эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры,

эстетического отношения к миру, приобщение к лучшим образцам отечественного и

мирового искусства;



физическое воспитание, формирование культуры здорового образа

жизни и эмоционального благополучия — формирование осознанного отношения к

здоровому безопасному образу жизни, потребности физического

самосовершенствования, неприятиявредных привычек;

профессионально-трудовое воспитание — формирование позитивного и

и



добросовестного отношения к труду, культуры труда и трудовых отношений,

трудолюбия, профессионально значимых качеств личности, умений и навыков; мотивации

к творчеству и инновационной деятельности; осознанного отношения к непрерывному

образованию как условию успешной профессиональной деятельности, к профессиональной

деятельности как средству реализации собственных жизненных планов;



экологическое воспитание — формирование потребности экологически

целесообразного поведения в природе, понимания влияния социально-экономических

процессов на состояние окружающей среды, важности рационального.

природопользования; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и



другихлюдей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с

учётомличностных интересов и общественных потребностей.

1

.3. Целевые ориентиры воспитания

1

.3.1. Инвариантные целевые ориентиры

Согласно «Основам государственной политики по сохранению и укреплению

духовно-нравственных ценностей» (утв. Указом Президента Российской Федерации от

9.11.2022 г.№ 809) ключевым инструментом государственной политики в области

0

образования, необходимым для формирования гармонично развитой личности, является

воспитание в духе уважения к традиционным ценностям, таким как патриотизм,

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над

1

23

1

24

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и

взаимоуважение, историческая память ипреемственность поколений, единство народов

России.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ)

воспитательная деятельность должна быть направлена на «…формирование

у

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей

среде».

Эти законодательно закрепленные требования в части формирования

у

обучающихся системы нравственных ценностей обязательно должны быть отражены в

инвариантных планируемых результатах воспитательной деятельности (инвариантные

целевые ориентиры воспитания).

Инвариантные целевые ориентиры воспитания соотносятся

с

общими

компетенциями, формирование которых является результатом освоения программ

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО:



выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам (ОК 01);



использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной

деятельности (ОК 02);



планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать

знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях (ОК 03);





эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде (ОК 04);

осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

(ОК 05);



проявлять

гражданско-патриотическую

позицию,

демонстрировать

осознанноеповедение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять

стандарты антикоррупционного поведения (ОК 06);



содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

1

24

1

25

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства,

эффективно действоватьв чрезвычайных ситуациях (ОК 07);



использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья впроцессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня

физической подготовленности (ОК 08);



пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках (ОК 09).

Инвариантные целевые ориентиры воспитания

Целевые ориентиры воспитания выпускников ГПОУ ККСТ

Целевые ориентиры

Гражданское воспитание

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;







осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и

демократических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;



готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских

организациях;



умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и

назначением;



готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности

Патриотическое воспитание



сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;



ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве,

спорте, технологиях и труде;

Духовно-нравственное воспитание

1

25

1

26







осознание духовных ценностей российского народа;

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности;





осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями

народов России

Эстетическое воспитание



эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда и общественных отношений;

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества

творческой личности;

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального

благополучия









сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к

своему здоровью;



потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной

деятельностью;



активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и

психическому здоровью

Профессионально-трудовое воспитание



готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;



готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни





обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбраннойпрофессии,

проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу,

поддерживающий благоприятный образ своей профессии в обществе

1

26

1

27

Экологическое воспитание



сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального

характера экологических проблем;



планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей

устойчивого развития человечества;





активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых

действий, предотвращать их;



расширение опыта деятельности экологической направленности

Ценности научного познания



сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию

своего места в поликультурном мире;



совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия

между людьми и познания мира;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.



1

.3.2 Вариативные целевые ориентиры

Вариативные целевые ориентиры воспитания

Вариативные целевые ориентиры воспитания обучающихся, отражающие специфику

образовательной организации, реализующей программы СПО

Гражданское воспитание



укрепление гражданского единства, гражданского самосознания

и

сохранение

самобытности многонационального народа Российской Федерации, проживающего на

территории Кемеровской области – Кузбасса;



обеспечение равенства прав представителей всех народов России на территории

Кемеровской области - Кузбасса при обязательном учете интересов не только этнических

меньшинств, проживающих в пределах региона, но и интересов русского народа как

государствообразующего этноса Российской Федерации, составляющего в Кемеровской области

–

Кузбассе этническое большинство;

сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Кемеровской области

Кузбасса, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского



-

1

27

1

28

общества;

понимающий профессиональное значение отрасли, специальности 13.02.13 Эксплуатация



и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) для

социально-экономического и научно-технологического развития страны;



осознанно проявляющий гражданскую активность в социальной и экономической жизни

РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а

Патриотическое воспитание



формирование у молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской

гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за

историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении

чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных

ценностей;



сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской

Федерации и языков народов Российской Федерации;

организация посещения молодежью объектов исторического и культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, памятных мест;

осознанно проявляющий неравнодушное отношение к выбранной профессиональной





деятельности, постоянно совершенствуется, профессионально растет, прославляя свою

специальность 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

Духовно-нравственное воспитание



укрепление духовно-нравственной общности народов на основе формирования

общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания);

сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Кемеровской области

Кузбасса, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского

общества;



-



сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и

потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством

пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического)

согласия;



обладающий сформированными представлениями о значении и ценности специальности

1

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

(по отраслям), знающий и соблюдающий правила и нормы профессиональной этики;

Эстетическое воспитание



включение

в

образовательные программы общеобразовательных организаций

1

28

1

29

образовательных курсов по изучению культурных ценностей и традиций народов Российской

Федерации;



демонстрирующий знания эстетических правил и норм в профессиональной культуре

специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального

благополучия



развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и

рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и

культуры) народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам спорта;



организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, содействие здоровому образу жизни

молодежи Кузбасса;



демонстрирующий физическую подготовленность и физическое развитие в соответствии с

требованиями будущей профессиональной деятельности специальности 13.02.13 Эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

Профессионально-трудовое воспитание



становление у молодых граждан положительной трудовой мотивации, высокой деловой

активности через проведение мероприятий, участие в общественных организациях;

владение основными принципами профессионализации, внедрение современных моделей



эффективного поведения на рынке труда через систему профессионального образования, службы

занятости и другие социальные службы;



применяющий знания о нормах выбранной специальности 13.02.13 Эксплуатация и

обслуживание электрического электромеханического оборудования (по отраслям)

и

оборудование всех ее требований и выражающий готовность реально участвовать в

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-ценностной системой;





готовый к освоению новых компетенций в профессиональной отрасли;

обладающий опытом использования в профессиональной деятельности современного

электротехнического и электромеханического оборудования и производственных программ с

целью осуществления различного рода операций в сфере электро- и теплоэнергетики;



обладающий опытом

специализированного оборудования и инвентаря;

обладающий опытом выполнения работы по монтажу и демонтажу, эксплуатации, техническому

и

навыками работы использования

и

эксплуатации



обслуживанию, выявлению и устранению неисправности в работе основного и вспомогательного

оборудования и иные виды деятельности связанные с обеспечением эффективности работы в

соответствии с требованиями будущей профессиональной деятельности специальности 13.02.13

1

29

1

30

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по

отраслям);

Экологическое воспитание





развитие и поддержка экологического добровольческого (волонтерского) движения

ответственно подходящий к рациональному потреблению энергии, воды и других

природных ресурсов в жизни в рамках обучения и профессиональной деятельности;

понимающий основы экологической культуры в профессиональной деятельности,

обеспечивающей ответственное отношение окружающей социально-природной,



к

производственной среде и здоровью;

Ценности научного познания





использование цифрового сервиса «Кадры для Кузбасса 2035»

обладающий опытом участия в научных, научно-исследовательских проектах,

мероприятиях, конкурсах в рамках профессиональной направленности специальности 13.02.13

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по

отраслям);



обладающий знаниями в области техники и технологий строительства, умением поиска,

анализа и обработки информации и документации, в том числе с помощью информационных

технологий, навыками работы использования

и

эксплуатации специализированного

оборудования и инвентаря;



проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию

успешной профессиональной и общественной деятельности

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2

.2

Уклад профессиональной образовательной организации

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский

коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова (далее – ГПОУ ККСТ,

учреждение) осуществляет обучение по программам подготовки квалифицированных

рабочих

и

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена,

дополнительного профессионального образования с использованием современных

технологий обучения.

В техникуме созданы все условия для подготовки кадров для Кузбасса по наиболее

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии

с международными стандартами и передовыми технологиями. Учреждение реализовывает

подготовку обучающихся по одной профессии и двум специальностям входящих в список

ТОП-50, шести программам входящих в ТОП-Регион, восемь программ реализуются по

1

30

1

31

актуализированным ФГОС СПО.

Коммунально-строительный техникум рос и развивался вместе с Кузбассом. Его

судьба неразрывно связана с городом, у которого тоже были свои ступени, прежде чем стать

крупнейшим промышленным, научным и культурным центром Западной Сибири.

1

2 октября 1971 года коммунально-строительный техникум впервые гостеприимно

распахнул свои двери, директором техникума был назначен Зорин Александр Николаевич.

Областное управление коммунального хозяйства подключило коммунальщиков для

оказания помощи техникуму. В учебных аудиториях были только стулья, столы и доска, а

в учебно-производственных мастерских, площадью свыше 30 тысяч квадратных метров не

было ничего, там вовсю разворачивались машины. Для образовательного учреждения этого

было мало. И тогда в работу включился Виктор Иванович Заузелков инженер управления

коммунального хозяйства Кемеровского облисполкома и самые сложные вопросы стали

решаться очень быстро и качественно. В техникум стали поступать новейшие станки,

материалы, лучшее оборудование для кабинетов и лабораторий.

Виктор Иванович Заузелков стал «ангелом хранителем» для техникума.

С 2014 года техникум удостоен чести носить имя Виктора Ивановича Заузелкова

Областной совет по просьбе коллектива принял Постановление о ходатайстве перед

губернатором области А.Г. Тулеевым о названии улицы имени В.И. Заузелкова, назначении

студентам стипендии имени В.И. Заузелкова, о присвоении звания лауреата премии В.И.

Заузелкова.

«Миссия» ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» им. В.И.

Заузелкова, это развитие конкурентных преимуществ как профессиональной

образовательной организации, обеспечивающей качественную подготовку кадров в

соответствии с образовательными стандартами, с учетом потребности регионального

рынка.

Приоритетными

в

воспитательной

работе

техникума

являются

здоровьесберегающее и гражданско-патриотическое направления.

На базе техникума создан и осуществляет свою деятельность студенческий

спортивный клуб "ККСТ" (ССК ККСТ). Основной целью клуба является укрепление и

сохранение индивидуального здоровья, путем развития личностных, духовных,

психических и физических возможностей обучающихся, необходимых для их успешной

самореализациии и адаптации к изменяющимся социальным и экологическим условиям.

Работает музей истории ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный

техникум» им. В.И. Заузелкова. Поисковая группа «Поиск», созданная на базе музея,

занимается поисковой и исследовательской деятельностью, направленной на сохранение

1

31

1

32

памяти о жизни, подвигах, традициях выпускников техникума, педагогов, ветеранов

техникума. Музей не только хранит память о выпускниках и педагогах-ветеранах

техникума, но и о выдающихся жителях (ветеранах ВОВ, тружениках тыла, героях -

афганцев, героев труда и др.). Работа музея техникума и поисковой группы направлена на

укрепление у обучающихся веры в Россию, формирование чувства личной ответственности

за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.

Техникум имеет свою символику: гимн, флаг, логотип, слоган.

Реализация воспитательной работы

в

техникуме строится

в

активном

взаимодействии с управлениями молодежной политики и общественными организациями

региона, города и муниципального округа, деятельность которых непосредственно связана

с воспитанием молодежи, развитием молодежного движения и поддержкой молодежных

инициатив.

Социальными партнерами техникума являются:

1

. ОАО «Ново Кемеровская ТЭЦ»;

2

. АО «Кемеровская генерация»;

3

. ООО «Топкинский цемент»;

4

. ООО «Монтажные технологии»;

5

. МП «Зеленстрой»;

6

. ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу;

. ООО «Крепость»;

7

8

. АО «Кемеровский механический завод»;

. МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского муниципального

9

округа»;

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0. ООО «Химпром»;

1. ОАО «КемВод»;

2. АО «Сибирский инженерно – аналитический центр»;

3. ООО «Кузбасская энергосетевая компания»;

4. ООО «Сибпромвентиляция»;

5. ООО «Кузбасс/Лифт»;

6. ООО «Фирма «Кузбассагролес»;

7. ООО «Сибирская генерирующая компания»;

8. Администрация города Кемерово;

9. ГКУ Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Маленький принц»;

2

0. НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»;

1

32

1

33

2

2

2

1. Филиал АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания»;

2. ООО «Кузбассхлеб»;

3. МУП «Архитектуры, технической инвентаризации и землеустройства»

Кемеровского муниципального округа;

4. ООО «Фортуна плюс».

2

При разработке учебных планов по профессии 13.02.13 Эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, присутствует вариативная

часть

воспитательной

направленности

(гражданской,

духовно-нравственной,

социокультурной, профессионально-трудовой, экологической и т. д.).

Необходимо отметить и ряд проблем, возникших в ходе деятельности

педагогического коллектива техникума и влияющих на качество образования выпускников,

их личностное развитие и самоопределение:



слабое развитие самоуправленческой деятельности и условий для этой

деятельности, которая способствует творчеству и активности студентов.

недостаточное применение преподавателями актуальных форм и методов



воспитательной работы со студентами. — несвоевременный психолого-педагогический

анализ воспитательного процесса и развития личности).

Для повышения результативности и эффективности воспитательной работы

необходимо обеспечить психолого-педагогическую поддержку, формировать мотивацию у

всех участников учебно-воспитательного процесса к активной деятельности, в особенности

организации работы педагогического состава, методической подготовки кураторов и

родительского комитета.

Студенческий совет помогает разнообразить жизнь студентов, добавив в нее

творчество и сделав ее интереснее. Работа в органах самоуправления учит находить

решения на многие задачи, ответственности, дисциплинированности и работе в команде.

Создать объединение кураторов и студенческого совета по решению вопрос

нарушения учебно-воспитательного процесса. Это поможет обучающимся решать

различные проблемы и вопросы. Такое объединение формирует социально-правовую

активность

студентов,

гражданскую

ответственность,

дисциплинированности,

толерантности и умение принимать правовые решения.

Постоянный мониторинг эффективности мероприятий по реализации направлений

воспитательной работы методического объединения и студенческого совета, в целях

улучшения качества работы и предотвращения проблем на всех уровнях.

Дополнительные характеристики:

1

33

1

34

Юридический и фактический адрес: 650070, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г.

Кемерово, ул. Тухачевского, 23а

Город Кемерово расположен в 3482 км от г. Москвы, на юго-востоке Западной

Сибири, в центре Кузнецкой котловины, в северной части Кузнецкого угольного бассейна,

на обоих берегах реки Томь, в среднем ее течении, при впадении в нее реки Искитим.

Правобережная часть города связана с левым берегом двумя автомобильными и одним

железнодорожным мостами. Территория города Кемерово находится в пределах увалисто-

холмистой равнины севера Кузнецкой котловины, в лесостепной полосе южной части

Западной Сибири.

Среднегодовая численность постоянного населения города за 2022 год составила 550

3

62 человека.

К основным учреждениям культуры, действующим на территории города,

относятся:

1

1 учреждений клубного типа (6 юридических. лиц, имеющих обособленные

структурные подразделения):

1

2

3

4

. Дворец культуры им. 50-летия Октября с Городским клубом ветеранов;

. Дворец культуры «Содружество» с ДК «Промышленновский»;

. Дворец культуры шахтеров и ДК «Боровой»;

. Культурно-досуговый центр «Пионер», ДК «Пионер», ДК Досуг им. И.М.

Алисова;

5

6

1

1

2

3

4

. Культурный центр;

. Дворец молодежи.

2 образовательных учреждений культуры:

. Центральная детская школа искусств;

. Детская художественная школа;

. Детские школы искусств 69, 61,50, 46, 45, 19,15,14,5

. Детская музыкальная школа № 4.

Музей-заповедник «Красная Горка» (и «Главная контора КОПИКУЗА»;

Театр для детей и молодежи»;

Муниципальная информационно-библиотечная система, включающая в себя 24

библиотеки.

Инфраструктура спорта

«







6 стадионов;

Дворец спорта с искусственным льдом;

Ледовая арена «КЕМЕРОВО» имени Г.П. Груздева;

1

34

1

35









Легкоатлетический манеж со специализированным стадионом;

28 плавательных бассейнов;

231 спортивный зал;

711 спортивных площадок.

В городе Кемерово работает 40 пунктов проката спортивного инвентаря, в том числе

платные на 5 стадионах и бесплатные в 30 клубах по месту жительства.

Губернский центр спорта «КУЗБАСС» – один из крупнейших крытых спортивных

комплексов России за Уралом.

В спортивном центре 11 спортивных залов из них:



















универсальный спортивный зал с трибунами на 1300 мест;

зал борьбы;

зал бокса;

зал художественной гимнастики;

3 зала хореографии;

тренажерный зал;

зал общефизической подготовки;

фитнес-зал;

зал начальной подготовки.

Характеристика контингента обучающихся:

Общая численность обучающихся в 2023 году составила 1768 человек (очная форма

обучения).

Половину контингента составляют обучающиеся женского пола (44,62%).

Обучающихся, из числа жителей Кемеровской области в среднем 66%, города

Кемерово в среднем 34%.

На 1 сентября 2023 года в техникуме 117 обучающихся из числа детей-сирот, детей,

ставшихся без попечения родителей; 20 обучающихся, имеющих статус инвалидов (дети

инвалиды и инвалиды детства).

Информация о режиме и графике работы образовательной организации

Режим функционирования техникума установлен на основании требований

санитарных норм, учебных планов техникума, правил внутреннего трудового распорядка,

условий коллективного договора.

Режим работы техникума устанавливается:

понедельник-пятница с 8.00 до 20.00;

суббота с 8.00 до 16.30 в соответствии с нормами трудового законодательства.

В воскресенье и праздничные дни техникум не работает.

1

35

1

36

Образовательный процесс проводится в два семестра.

Учебный год начинается 1 сентября для очного обучения, и не позднее 1 октября для

заочного обучения. Обучение ведется в одну смену.

Занятия начинаются

в

8.30. Учебные занятия группируются парами

продолжительностью 1 час 30 минут (продолжительность одного урока 45 минут).

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся в неделю по очной форме обучения

составляет 36 часов, максимальный объем учебной нагрузки составляет 54

2

.2 Воспитательные модули: виды, формы, содержание воспитательнойдеятельности

специальности 13.02.13 Эксплуатация обслуживание электрического

и

и

электромеханического оборудования (по отраслям)

Модуль «Образовательная деятельность»

Реализация воспитательного потенциала образовательной деятельности

предусматривает:

использование воспитательных возможностей содержания учебных



дисциплин и профессиональных модулей для формирования у обучающихся позитивного

отношения к российским традиционным духовно-нравственным и социокультурным

ценностям, подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений и т. п., отвечающих содержанию и

задачам воспитания;



привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на

аудиторных занятиях объектов, явлений, событий и т. д., инициирование обсуждений,

высказываний обучающимися своего мнения, выработки личностного отношения к

изучаемым событиям, явлениям;



использование

учебных

материалов

(образовательного

контента,

художественных фильмов, литературных произведений и проч.), способствующих

повышению статуса и престижа рабочих профессий, прославляющих трудовые

достижения, повествующих о семейных трудовых династиях;



инициирование и поддержка исследовательской деятельности при изучении

учебных дисциплин и профессиональных модулей в форме индивидуальных и групповых

проектов, исследовательских работ воспитательной направленности реализация курсов,

дополнительных факультативных занятий исторического просвещения, патриотической,

гражданской, экологической, научно-познавательной, краеведческой, историко-

культурной, туристско-краеведческой, спортивно-оздоровительной, художественно-

эстетической, духовно-нравственной направленности, а также курсов, направленных на

1

36

1

37

формирование готовности обучающихся к вступлению в брак и осознанному родительству;

организация и проведение экскурсий (в музеи, картинные галереи,

технопарки, на предприятия и др.), экспедиций, походов.

Дополнительное содержание воспитательной

Образовательная деятельность»:

максимальное использование воспитательных возможностей содержания

учебных дисциплин и профессиональных модулей для формирования у обучающихся

позитивного отношения российским традиционным духовно-нравственным

социокультурным ценностям;

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения,



деятельности

к

Модулю

«



к

и



задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений и т.п., отвечающих содержанию

и задачам воспитания;



реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; привлечение

внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на занятиях предметов, явлений

и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; применение активных и

интерактивных форм учебной работы: просмотр и обсуждение видеофильмов, дискуссия,

анализ художественного текста, игра, работа в группах, решение проблемных задач,

творческое задание, круглый стол, мозговой штурм, моделирование производственных

процессов и ситуаций, расчет производственных задач с обсуждением в группах и др.



внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной направленности отрасли, специальности 13.02.13

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

(по отраслям);



включение в воспитательные взаимодействия методов, методик и

технологий, которые связаны с изучением дисциплин и модулей образовательной

программы, направленных на развитие личности обучающихся на основе

воспитательных идеалов выбранной специальности 13.02.13 Эксплуатация

и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);



организация практических занятий, направленных на приобретение опыта

работы по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям);



организация практических занятий по работе

с

современным

специализированным оборудованием и инвентарем в области техники и технологий

строительства специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

1

37

1

38

электромеханического оборудования (по отраслям);

Модуль «Кураторство»

Реализация воспитательного потенциала кураторства как особого вида

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:



организацию социально-значимых совместных проектов, отвечающих

потребностям обучающихся, дающих возможности для их самореализации, установления

и укрепления доверительных отношений внутри учебной группы и между группой и

куратором;



сплочение коллектива группы через игры и тренинги на командообразование,

походы, экскурсии, празднования дней рождения, тематические вечера и т. п.;

организацию проведение регулярных родительских собраний,



и

информирование родителей об академических успехах и проблемах обучающихся, их

положении в студенческой группе, о жизни группы в целом; помощь родителям и иным

членам семьи во взаимодействии с педагогическим коллективом и администрацией;



работа со студентами, вступившими в ранние семейные отношения,

проведение консультаций по вопросам этики и психологии семейной жизни, семейного

права;



планирование, подготовку и проведение праздников, фестивалей, конкурсов,

соревнований и т. д. с обучающимися.

Дополнительное содержание воспитательной деятельности к Модулю

«

Кураторство»:



планирование и проведение групповых собраний обучающихся, находящихся

в ведении куратора, целевой воспитательной тематической направленности по планам

работы кураторов и по необходимости;



инициирование и поддержка кураторами участия обучающихся в общих

мероприятиях ГПОУ ККСТ, оказание необходимой помощи обучающимися в их

подготовке и проведении;



поддержка активной позиции каждого обучающегося, предоставление

возможности обсуждения и принятия решений, создание благоприятной среды общения;

ведение документации классного руководителя составление



и

психологических портретов своих подопечных, осведомлённость об их интересах и

проблемах;



доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем

(налаживание взаимоотношений с однокурсниками или педагогами, успеваемость и т. д.),

38

1

1

39

совместный поиск решений проблем, коррекция поведения через беседы индивидуально

и(или) вместе с их родителями, с другими обучающимися группы;



индивидуальная работа с обучающимися группы по ведению личных

портфолио, в которых они фиксируют свои профессиональные, академические,

творческие, спортивные, личностные достижения;



инициирование и поддержка участия обучающихся в мероприятиях,

конкурсах и проектах профессиональной направленности;

организация социально-значимых проектов



профессиональной

направленности для личностного развития обучающихся, дающих возможности для

самореализации в выбранной специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

Модуль «Наставничество»

Реализация воспитательного потенциала наставничества как универсальной

технологии передачи опыта и знаний предусматривает:





разработку программы наставничества;

содействие осознанному выбору оптимальной образовательной траектории, в

том числе для обучающихся с особыми потребностями (детей с ОВЗ, одаренных,

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации);



оказание психологической и профессиональной поддержки наставляемому в

реализации им индивидуального маршрута и в жизненном самоопределении;

определение инструментов оценки эффективности мероприятий по

адаптации и стажировке наставляемого;





привлечение к наставнической деятельности признанных авторитетных

специалистов, имеющих большой профессиональный и жизненный опыт (сотрудников

предприятий и организаций-партнеров).

Дополнительное

Наставничество»:

содействие осознанному выбору оптимальной образовательной траектории, в

содержание

воспитательной

деятельности

к

Модулю

«



том числе для обучающихся с особыми потребностями (детей с ОВЗ, одаренных,

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации);



оказание психологической и профессиональной поддержки наставляемому в

реализации им индивидуального маршрута и в жизненном самоопределении;

мастер-классы, тренинги и практикумы от наставника в рамках



сопровождения профессионального роста наставляемых, развития их профессиональных

навыков и компетенций в специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

1

39

1

40

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

организация под руководством наставника социально-значимых проектов по

специальности 13.02.13 Эксплуатация обслуживание электрического

электромеханического оборудования (по отраслям);



и

и

Модуль «Основные воспитательные мероприятия» по специальности 13.02.13

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

(по отраслям)

Реализация воспитательного потенциала основных воспитательных мероприятий

предусматривает:



проведение общих для всей образовательной организации праздников,

ежегодных творческих (театрализованных, музыкальных, литературных и т. п.)

мероприятий, связанных с общероссийскими, региональными, местными праздниками,

памятными датами;



проведение торжественных мероприятий, связанных с завершением

образования, переходом на следующий курс, а также совместных мероприятий с

организациями-партнерами, направленных на знакомство и приобщение к корпоративной

культуре предприятия, организации;



разработку

и

реализацию обучающимися социальных, социально

профессиональных проектов, в том числе с участием социальных партнёров

образовательной организации;



организацию тематических мероприятий, нацеленных на формирование

уважительного отношения к противоположному полу, понимания любви как основы таких

отношений и готовности к вступлению в брак (День матери, День семьи, любви и верности

и т. д.).

Дополнительное содержание воспитательной деятельности

Основные воспитательные мероприятия по специальности 13.02.13 Эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»:

проведение совместных мероприятий организациями-партнерами,

к

Модулю

«



с

направленных на знакомство и приобщение к корпоративной культуре предприятия,

организации;



организацию тематических мероприятий, нацеленных на формирование

уважительного отношения к противоположному полу, понимания любви как основы таких

отношений и готовности к вступлению в брак (День матери, День семьи, любви и верности

и т;



мастер классы, проведение конкурсов профессионального мастерства,

1

40

1

41

показы, выставки, открытые лекции и демонстрации, экскурсии, дни открытых дверей,

квесты;



встречи

с

известными представителями специальности 13.02.13

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по

отраслям);



круглые столы, просветительские мероприятия с участием амбассадоров

специальности 13.02.13 Эксплуатация обслуживание электрического

электромеханического оборудования (по отраслям);

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

и

и

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитании:



организация в доступных для обучающихся и посетителей местах музейно-

выставочного пространства, содержащего экспозиции об истории развитии

и

образовательной организации с использованием исторических символов государства,

региона, местности в разные периоды, о значимых исторических, культурных, природных,

производственных объектах России, региона, местности;



размещение карт России, регионов, муниципальных образований

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных,

культурологических, художественно оформленных, том числе материалами,

в

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов своей

местности, региона, России; портретов выдающихся государственных деятелей России,

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных деятелей, героев и

защитников Отечества;



организацию и поддержание в образовательной организации звукового

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической

пространства

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения),

исполнение гимна Российской Федерации (в начале учебной недели);



оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях общего

пользования (холл первого этажа, рекреации и др.), содержащих в доступной,

привлекательной форме новостную информацию позитивного профессионального,

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания;



размещение материалов, отражающих ценность труда как важнейшей

нравственной категории, представляющих трудовые достижения в профессиональной

области, прославляющих героев ветеранов труда, выдающихся деятелей

и

1

41

1

42

производственной сферы, имеющей отношение к образовательной организации,

предметов-символов профессиональной сферы,



размещение информационных справочных материалов о предприятиях

профессиональной сферы, имеющих отношение к профилю образовательной организации;

размещение, поддержание, обновление на территории образовательной



организации выставочных объектов, ассоциирующихся

направлениями обучения;

с

профессиональными



создание и обновление книжных выставок профессиональной литературы,

пространства свободного книгообмена;

оборудование, оформление, поддержание и использование спортивных и

игровых пространств, площадок, зон активного и спокойного отдыха;

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация





символики образовательной организации (флаг, гимн, эмблема, логотип и т. п.),

используемой как повседневно, так и в торжественных ситуациях;



разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.),

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания правилах, традициях,

укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для

обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Дополнительное содержание воспитательной деятельности к Модулю «Организация

предметно-пространственной среды»:



организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного

флага Российской Федерации;



организация в доступных местах для обучающихся и посетителей местах

музейно-выставочного пространства, содержащего экспозиции об истории и развитии

ГПОУ ККСТ, изображениями исторических символов государства, региона, местности в

разные периоды, значимых исторических, культурных, природных, производственных

объектов России, региона, местности, сохраняющих прошлое и настоящее ГПОУ ККСТ



оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях общего

пользования (холл первого этажа, рекреации и др.), содержащих в доступной,

привлекательной форме новостную информацию позитивного профессионального,

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов

и обучающихся и т. п.;



организация музейно-выставочного пространства, содержащего экспозиции

об истории и развитии специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

42

1

1

43

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), выдающихся

деятелей производственной сферы, имеющей отношение к специальности 13.02.13

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по

отраслям),

соответствующих

предметов-символов

профессиональной

сферы,

информационных справочных материалов о предприятиях профессиональной сферы,

являющихся предметом гордости отечественной науки и технологий, имеющих отношение

к

специальности 13.02.13 Эксплуатация

электромеханического оборудования (по отраслям);

размещение, поддержание, обновление на территории ГПОУ ККСТ

и

обслуживание электрического

и



выставочных объектов, ассоциирующихся с специальностью 13.02.13 Эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными

представителями) обучающихся предусматривает:



организацию взаимодействия между родителями обучающихся

и

преподавателями, администрацией в области воспитания и профессиональной реализации

студентов;



проведение

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;

привлечение родителей подготовке проведению мероприятий

воспитательной направленности.

Дополнительное содержание

Взаимодействие с родителями (законными представителями)»:

профессиональные встречи, диалоги с приглашением родителей (законных

родительских

собраний

по

вопросам

воспитания,



к

и

воспитательной

деятельности

к

Модулю

«



представителей), работающих по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);



индивидуальнее консультации с целью координации воспитательных усилий

педагогов и родителей;



профессиональные встречи, диалоги с приглашением родителей (законных

представителей), работающих по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического



и электромеханического оборудования (по отраслям), чествование трудовых

династий специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям);

Модуль «Самоуправление»

1

43

1

44

Реализация воспитательного потенциала самоуправления обучающихся

образовательной организации, реализующей программы СПО, предусматривает:

в



организацию и деятельность в образовательной организации органов

самоуправления обучающихся (совет обучающихся или др.);

представление органами самоуправления интересов, обучающихся в



процессе управления образовательной организацией, защита законных интересов, прав

обучающихся;



участие представителей органов самоуправления обучающихся в разработке,

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, в анализе воспитательной

деятельности;



привлечение к деятельности студенческого самоуправления выпускников,

работающих по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям), добившихся успехов

профессиональной деятельности и личной жизни.

в

Дополнительное содержание воспитательной деятельности

Самоуправление»:

участие в целевых модульных выездных семинаров (форумов) по

формированию управленческих и организационных навыков студенчества;

создание интерактивных кейсов для первокурсников – погружение в учебную

среду, вовлечение в студенческую жизнь;

к

Модулю

«







создание системы рейтингов различных видов успешности, как технологии

мотивации и формирования образа современного успешного человека;





участие в работе центра волонтерского движения;

построение системы организации проектной деятельности привлечением

ведущих работодателей;



организация и проведение конкурсов студенческих социальных проектов

(проекты с детьми-сиротами, детьми с ограниченными возможностями и пожилыми

людьми; проекты, пропагандирующие образ молодой семьи с традиционной для России

системой ценностей, социальные благотворительные акции и др.);



реализации;



информационно-методическое сопровождение по их продвижению и

обеспечение участия студентов в значимых мероприятиях, форумах, школах,

семинарах международного, всероссийского, регионального уровня;



организация мероприятия, посвященных Международному дню студента и

1

44

1

45

Дню российского студенчества;

участие студентов в мероприятиях и акциях, проводимых молодежными

организациями города и области;





участие студенческого актива в гражданско-патриотических акциях,

мероприятиях и избирательных кампаниях.

Модуль «Профилактика и безопасность»

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает:



организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в

образовательной организации безопасной среды как условия успешной воспитательной

деятельности;



вовлечение обучающихся в проекты, программы профилактической

направленности, реализуемые в образовательной организации и в социокультурном

окружении (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической

антиэкстремистской безопасности, кибербезопасности, гражданской обороне и т. д.);

и



сбор информации

и

регулярный мониторинг семей обучающихся,

находящихся

в

сложной жизненной ситуации, профилактическая работа

с

неблагополучными семьями;



организация психолого-педагогической поддержки обучающихся групп

риска;



организацию работы по развитию у обучающихся навыков саморефлексии,

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;

поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления

безопасности жизнедеятельности.

Дополнительное содержание

Профилактика и безопасность»:

ознакомление студентов с Уставом образовательной организации, правилами



воспитательной

деятельности

к

Модулю

«



внутреннего распорядка и другими локальными нормативно-правовыми актами

организации;



участие сотрудников и обучающихся в научно-практических конференциях,

семинарах по проблемам реализации и защиты избирательных прав, вопросам повышения

правовой культуры выпускников;

1

45

1

46



проведение социологических исследований по проблемам правосознания и

правовой культуры студенческой молодежи;





проведение дней правовых знаний;

организация индивидуальной профилактической работы со студентами

«

группы риска» и их родителями;

организация участия в областных профилактических акциях, выездных

мобильных приемных;





реализация элементов, программы профилактической направленности,

реализуемые в ГПОУ ККСТ и в социокультурном окружении в рамках просветительской

деятельности по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям);



организация мероприятий по безопасности в цифровой среде, связанных с

специальностью 13.02.13 Эксплуатация обслуживание электрического

электромеханического оборудования (по отраслям);

поддержка инициатив, обучающихся в сфере укрепления безопасности

и

и



жизнедеятельности в ГПОУ ККСТ, в том числе в рамках освоения образовательных

программ специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям);

Модуль «Социальное партнёрство и участие работодателей»

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства образовательной

организацией, реализующей программы СПО, в том числе во взаимодействии с

предприятиями рынка труда, предусматривает:



участие представителей организаций-партнёров, предприятий (организаций)

и работодателей, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении

отдельных производственных практик и мероприятий в рамках рабочей программы



воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых

дверей, ярмарки вакансий, государственные, региональные праздники, торжественные

мероприятия и т. п.);



участие представителей организаций-партнёров в проведении мастер-

классов, аудиторных и внеаудиторных занятий, мероприятий профессиональной

направленности;



проведение на базе организаций-партнёров отдельных аудиторных и

внеаудиторных занятий, презентаций, лекций, акций воспитательной направленности;

проведение открытых дискуссионных площадок (студенческих,

педагогических, родительских, совместных), куда приглашаются представители

46



1

1

47

организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся

профессиональной сферы и рынка труда, жизни образовательной организации,

реализующей программы СПО, муниципального образования, региона, страны;



реализация социальных проектов, разрабатываемых

и

реализуемых

обучающимися и педагогами совместно с организациями-партнёрами (профессионально-

трудовой, благотворительной, экологической, патриотической, духовно-нравственной и т.

д. направленности), ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

Дополнительное содержание воспитательной деятельности к Модулю «Социальное

партнёрство и участие работодателей»:



организация взаимодействия с представителями сферы деятельности,

ознакомительных и познавательных экскурсий с целью погружения в специальность

3.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям);

1



организация и проведение на базе организаций-партнёров мероприятий,

посвященных специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям);



реализация социальных проектов по специальности 13.02.13 Эксплуатация

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

Модуль «Профессиональное развитие, адаптация и трудоустройство»

Реализация воспитательного потенциала работы по профессиональному развитию,

адаптации и трудоустройству в образовательной организации, реализующей программы

СПО, предусматривает:



участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах профессионального мастерства

(в т. ч. международных), работе над профессиональными проектами различного уровня

(регионального, всероссийского, международного) и др.;



циклы мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к

осознанному планированию своей карьеры, профессионального будущего (посещения

центра содействия профессиональному трудоустройству выпускников, профессиональных

выставок му трудоустройству выпускников, профессиональных выставок ярмарок

вакансий, дней открытых дверей на предприятиях, в организациях высшего образования и

др.);



экскурсии (на предприятия, в организации), дающие углублённые

представления о выбранной специальности и условиях работы;

организацию мероприятий, посвященных истории организаций/предприятий-

47



1

1

48

партнёров;



встреч с представителями коллективов, с сотрудниками-стажистами,

представителями трудовых династий, авторитетными специалистами, героями и

ветеранами труда, представителями профессиональных династий использование

обучающимися интернет-ресурсов, способствующих более глубокому изучению

отраслевых технологий, способов

и

приёмов профессиональной деятельности,

профессионального инструментария, актуального состояния профессиональной области;

онлайн курсов по интересующим темам и направлениям профессионального образования;



консультирование

обучающихся

по

вопросам

построения

ими

профессиональной карьеры и планов на будущую жизнь с учётом индивидуальных

особенностей, интересов, потребностей;



проведение тренингов, нацеленных на формирование рефлексивной

культуры, совершенствование умений в области анализа и оценки результатов

деятельности.

Дополнительное

Профессиональное развитие, адаптация и трудоустройство»:

организация работы со студентами-первокурсниками по их адаптации к

образовательному процессу;

содержание

воспитательной

деятельности

к

Модулю

«









знакомство первокурсников с историей и традициями техникума;

проведение классных часов профессиональной направленности;

развитие научно-исследовательского творчества студентов по получаемой

специальности 13.02.13 Эксплуатация

и

обслуживание электрического

и

электромеханического оборудования (по отраслям), направлениям подготовки и

изучаемым дисциплинам;



проведение конкурсов, соревнований, выставок, деловых игр, мастер-классов

профессиональной направленности;









организация обзоров профессиональной литературы, организация выставок;

организация конкурсов профессионального мастерства студентов;

проведение Дней открытых дверей;

организация конкурса профессионального мастерства, приуроченного к

Дню специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям);



участие

в

региональных,

всероссийских

и

международных

профессиональных проектах по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

1

48

1

49

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

проведение конкурса «Профессиональный студент» или «Профессиональная

команда» по итогам профессиональных практик;

организация участия волонтеров





в

мероприятиях социальных

и

производственных партнеров по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);



организация клубов профессиональной направленности «Амбассадоры

специальности 13.02.13 Эксплуатация обслуживание электрического

электромеханического оборудования (по отраслям);

проведение практико-ориентированных мероприятий, направленных на

и

и



соблюдение правил работы со специальными установками, оборудованием, инвентарем и

снаряжением; направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в том

числе с учетом правил безопасности и оказанием первой медицинской помощи.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3

.2

Кадровое обеспечение

Для реализации рабочей программы воспитания в ГПОУ ККСТ есть необходимое

кадровое обеспечение воспитательного процесса.

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных

стандартов. Педагогические работники получают дополнительное профессиональное

образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года.

№

п/п Наименование должности

Количество

единиц

штатных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Заместитель директора по ВиСР

Социальный педагог

1

2

2

2

1

4

1

2

1

Педагог-психолог

Педагог-организатор

Руководитель физического воспитания

Воспитатели общежития

Заведующий общежитием

Мастера производственного обучения

Тьютор

1

49

1

50

1

1

0

1

Советник

директора

по

воспитанию

и

1

взаимодействию

объединениями

с

детскими общественными

Преподаватели (кураторы учебных групп)

20

3

.2 Нормативно-методическое обеспечение

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере

образования, требований ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), с

учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в

профессиональной образовательной организации.

1

. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

2

. Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»;

3

. Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 (ред. от 20.10.2022) «Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования»;

4

. Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 N 762 (ред. от 20.12.2022) «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования»;

5

. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о

практической подготовке обучающихся»);

6

. Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 (ред. от 19.01.2023) «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования»;

7

. Приказ Минпросвещения России от 14.10.2022 N 906 «Об утверждении Порядка

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их

дубликатов»;

8

9

. Устав ГПОУ ККСТ; Изменения в устав;

. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и

осуществления образовательной, воспитательной деятельности СПО:



Положение о документах, подтверждающих обучение в ГПОУ ККСТ;

1

50

1

51





Положение о защите обучающихся от информации;

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений;







Положение о портфолио обучающихся;

Положение о порядке направления в поездки обучающихся;

Положение о порядке ознакомления с документами образовательной

организации, в нее лиц;



программы;



Положение о порядке освоения учебных предметов за рамками основной

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений;





Положение о порядке перевода, отчисления, востановления обучающихся;

Положение порядке пользования лечебно-оздоровительной

о

инфраструктурой;









Положение о практической подготовке обучающихся;

Положение о работе по профориентации;

Положение о режиме учебных занятий;

Положение о хранении в архиве информации о результатах освоения

обучающимися образовательных программ и поощрениях обучающихся;



Порядок и основания предоставления академического отпуска;



Порядок прохождения медицинских осмотров абитуриентов и студентов

ГПОУ ККСТ;







Правила внутреннего распорядка обучающихся;

Правила оказания платных образовательных услуг;

Правила приема на обучение по доп.обр.програмам программам

проф.обучения;



Положение о языках образования



Положение о порядке участия обучающихся ГПОУ ККСТ в формировании

своего ПО



Порядок проведения ГИА по ОП СПО;



Положение формах периодичности

и

порядке текущего контроля

успеваемости;





Положение о сетевой форме реализации образовательных программ СПО;

Положение об обучении инвалидов и лиц с ОВЗ;

1

51

1

52



























Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников;

Положение об апелляционной комиссии на период проведения ГИА;

Положение о порядке использования имущества и санитарного состояния;

Требования к выполнению дипломного (курсового) проекта;

Положение об учебно-воспитательной комиссии;

Положение о перезачете дисциплин, профессиональных модулей

Положение о ведении электронного журнала;

Положение о разработке рабочих программ;

Положение о программе профессионального обучения;

Положение ЦМК;

Положение об электронном УМК;

Положение об индивидуальном учебном плане;

Положение

о

методическом сопровождении конкурсного движения

педагогических работников ГПОУ ККСТ;





Положение о дистанционном обучении;

Положение о фонде оценочных средств по образовательным программам

СПО;















Положение о внеурочной деятельности;

Положение о наставничестве по форме студент-студент;

Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями;

Положение о работе спортивных секций;

Правила приема в ГПОУ ККСТ;

Положение о приемной комиссии;

Положение о экзаменационной комиссии;



Положение об апеляционной комиссии.

2

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми

образовательнымипотребностями

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением - создаются особые условия.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными

потребностями являются:

1

52

1

53

-

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со

стороны всех участников образовательных отношений;

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей

и возможностей каждого обучающегося;

-

-

-

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной

компетентности; -полноценное включение обучающихся во внеурочную деятельность.

Педагог-психолог, тьютор составляют индивидуальный план сопровождения

процесса адаптации обучающихся с ОВЗ, инвалидностью. По итогам адаптации проводится

собрание Совета профилактики.

3

.4 Система поощрения профессиональной успешности и проявлений активной

жизненной позиции обучающихся

Основания для поощрения профессиональной успешности и проявлений активной

жизненной позиции, обучающихся по специальности 13.02.13 Эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям):



наличие профессионального портфолио - способ документирования

достижений, профессионального роста и активной жизненной позиции обучающегося;

реализация просветительской деятельности рамках освоения



в

образовательных программ по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);



успешное освоение образовательных программ по специальности 13.02.13

Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по

отраслям).

Поощрение профессиональной успешности и проявлений активной жизненной

позиции обучающихся осуществляется следующим образом:







выдвижение на доску почета;

предоставление права поднять флаг РФ на торжественных мероприятиях;

выдвижение в кандидаты на стипендию (различного уровня).

3

.5 Анализ воспитательного процесса

Анализ профессионально-трудового

воспитания,

ориентированного

на

практическую подготовку обучающегося и условий развивающей образовательной среды,

способствующей профессиональному и личностному росту обучающихся в рамках

освоения образовательной программы по специальности 13.02.13 Эксплуатация и

1

53

1

54

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости)

внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план

воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:





взаимное уважение всех участников образовательных отношений;

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися

и родителями;



развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);



распределённая ответственность за результаты личностного развития

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат

как организованного социального воспитания, котором общеобразовательная

в

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной

социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:

1

. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного развития обучающихся в каждом группе.

Анализ проводится кураторами групп вместе с заместителем директора по

воспитательной и социальной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом,

тьюторм) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении

кураторов групп или педагогическом совете.

Основным способом получения информации

о

результатах воспитания,

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в

1

54

1

55

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.

2

. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности

обучающихся и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной и социальной работе

(педагогом-психологом, социальным педагогом) кураторами групп с привлечением актива

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся

и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их

родителями

(законными

представителями),

педагогическими

работниками,

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании

методических объединений кураторов групп или педагогическом совете. Внимание

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:























реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;

организуемой внеурочной деятельности обучающихся;

деятельности кураторов и их групп

проводимых общетехникумовских основных дел, мероприятий;

внеаудиторных мероприятий;

создания и поддержки предметно-пространственной среды;

взаимодействия с родительским сообществом;

деятельности студенческого самоуправления;

деятельности по профилактике и безопасности;

реализации потенциала социального партнёрства;

деятельности по профориентации обучающихся.

Итогом анализа является перечень выявленных проблем, над решением которых

предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги анализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора

по воспитательной и социальной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом,

тьюторм, советником по воспитанию, кураторами групп) в конце учебного года,

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным

органом управления в общеобразовательной организации.

1

55

1

56

1

56